ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Предмет закупки и его краткое описание:**

Поверка средств измерений для нужд Филиала АО «Газпром Газораспределение Оренбург» - «Подземметаллозащита»

1. **Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:**

Поверка средств измерений

1. **Объект оказания услуг и его краткая характеристика:**

поверка средств измерений (СИ) находящихся в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и калибровка в объеме поверки СИ, а также аттестация СИ не входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений.

**2.1. Место (регион) оказания услуг:**

Оренбургская область

1. **Срок оказания услуг:**
   1. **Начало и окончание оказания услуг:**

**Начало оказания услуг** (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»)**:**

С момента заключения договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

**Окончание оказания услуг** (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»)**:**

31 декабря 2017 г.

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

* 1. **В случае, если срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:**

**Минимальный срок оказания услуг:**

-

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

**Максимальный срок оказания услуг:**

-

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

* 1. **В случае, если срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг**: Не прилагается

1. **Требования к Участнику закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| **1** | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| **2** | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия;  - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ;  - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП. |
| **3** | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. | Декларация соответствия |
| **4** | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. | Декларация соответствия |
| **5** | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

1. **Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
|  | Участник должен быть аккредитован в области обеспечения единства измерений с официальным признанием его компетентности выполнять работы по поверке и калибровке средств измерений | Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, с прилагаемой Областью аккредитации |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Привлечение Участником закупки Соисполнителя:** Допускается
2. **Условия оказания услуг:**

Поверка счетчиков газа проводится на оборудовании филиала, все остальные средства измерения поверяются на оборудовании Исполнителя.

1. **Требования по обеспечению заявки:**
   1. Требование по обеспечению заявки: не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

* 1. Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки
  2. Размер обеспечения заявки**:** \_\_\_ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС (или от начальной (максимальной) цены закупки, НДС не облагается), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

Срок действия банковской гарантии должен быть не менее, чем 60 (шестьдесят) календарных дней с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

1. **Требования по обеспечению исполнения договора**
   1. Требование по обеспечению исполнения договора:не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

* 1. Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки
  2. Размер обеспечения исполнения договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  3. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с даты заключения договора.
  4. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Ведомость оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
|  | Поверка следующих средств измерений: Измеритель сопротивления заземления,М-416 | Шт. | 1 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Измеритель сопротивления заземления, MRU-105 | Шт. | 5 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Измеритель сопротивления заземления, ИС-10 | Шт. | 2 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Комплектное испытательное устройство, Сатурн-М | Шт. | 1 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов, MIC-3 | Шт. | 1 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Измеритель параметров цепей электропитания зданий, MZC-300 | Шт. | 1 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Измеритель параметров электробезопасности электроустановок, MIE-500 | Шт. | 1 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Мегаомметр, ЭС 0202/2-Г | Шт. | 1 |
|  | Поверка следующих средств измерений: прибор коррозионных изысканий, ПКИ | Шт. | 1 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Мультиметр цифровой, MY-64 | Шт. | 5 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Секундомер, СТЦ-2М | Шт. | 1 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Счетчики газа (поверка на нашем оборудовании),G1,6-G16 | Шт. | 1000 |
|  | Поверка следующих средств измерений: Счетчики газа (поверка на нашем оборудовании),G16-G25 | Шт. | 10 |
|  |  |  |  |

1. **Требования к качеству оказываемых услуг** (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

Услуги должны быть оказаны в объеме, определенном в Правилах по метрологии ПР 50.2.006-94

«ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений». По результатам поверки предоставляется

Свидетельство о поверке государственного образца или извещение о непригодности.

Система менеджмента качества работ в области обеспечения единства измерений должна

соответствовать ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (Международному стандарту ИСО/МЭК

17025:2005).

Иные характеристики услуг и требования к их оказанию указаны в Проекте договора

1. **Перечень нормативной документации:**

- Гражданский кодекс РФ;

* Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
* Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»;
* Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
* Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
* Правила по метрологии ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»;
* Приказ минпромторга россии от 02.07.2015 № 1815"об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"
* ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (международный стандарт исо/мэк 17025:2005).

1. **Контактная информация Заказчика:**

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Место нахождения и почтовый адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Краснознамённая, 39.

Телефон: +7(3532)341-202; Факс: +7(3532)341-313

Адрес электронной почты: [oren@oblgaz56.ru](mailto:oren@oblgaz56.ru)

Контактное лицо: Попова Ксения Юрьевна тел.+7(3532)341-352,

e-mail: [o011107@oblgaz56.ru](mailto:o011107@oblgaz56.ru)

1. **Приложения:**

Отсутствуют