## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Газопровод. Подземный межпоселковый газопровод высокого давления до с. Суворовка, с. Михайловка Переволоцкого района. (Инв.№5851). Перекладка газопровода высокого давления от с. Претория до с. Н-Михайловка, с. Суворовка ч-з реку Гусиха ННБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________288073,4 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________233541 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________904 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________35949 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________175,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-003-14 ТЕР01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ОЗП=13,05; ЭМ=8,18; ЗПМ=13,05 НР, (538 руб.): 95% от ФОТ СП, (283 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,0585 ((35+30)*0,9) / 1000 | 28368.28 | 1650.43 | 26717.84 | 6209.71 | 1660 | 97 | 1563 | 363 | 13.57 | 0.79 | 29.5 | 1.73
2 | ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.1.12 п.3.187_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-08 ТЕР01-02-055-08 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 ОЗП=13,05; ЗПМ=13,05 НР, (2478 руб.): 80% от ФОТ СП, (1394 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,065 ((35+30)*0,1) / 100 | 41425.08 | 41425.08 |  |  | 2693 | 2693 |  |  | 316.8 | 20.59
3 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ОЗП=13,05; ЭМ=7,93; ЗПМ=13,05 НР, (155 руб.): 95% от ФОТ СП, (82 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0,065 ((35+30)*0,1) / 100 | 4151.09 | 1666.22 | 2484.87 | 476.85 | 270 | 108 | 162 | 31 | 12.53 | 0.81 | 3.04 | 0.2
4 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ЭМ=8,7; ЗПМ=13,05 НР, (124 руб.): 95% от ФОТ СП, (65 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,065 (35+30) / 1000 | 5107.86 |  | 5107.86 | 1604.37 | 332 |  | 332 | 104 |  |  | 8.87 | 0.58
5 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 41296 Песок природный для строительных работ средний МАТ=12,11 | м3 | 2,94 4,2*1,4*0,5 | 725.51 |  |  |  | 2133
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 7088 | 2898 | 2057 | 498 |  | 22.19 |  | 2.51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8037 | 3333 | 2571 | 623 |  | 25.52 |  | 3.14
Накладные расходы | [8 empty] | 3294
Сметная прибыль | [8 empty] | 1824
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 6186 |  |  |  |  | 1.84 |  | 3.14
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 6969 |  |  |  |  | 23.68
Итого | [8 empty] | 13155 |  |  |  |  | 25.52 |  | 3.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2133
Машины и механизмы | [8 empty] | 2571
ФОТ | [8 empty] | 3956
Накладные расходы | [8 empty] | 3294
Сметная прибыль | [8 empty] | 1824
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 13155 |  |  |  |  | 25.52 |  | 3.14
Раздел 2. Прокладка трубы ПЭ методом ННБ
6 | ТЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-074-01 ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ОЗП=13,05; ЭМ=7,18; ЗПМ=13,05 НР, (6889 руб.): 112% от ФОТ СП, (3137 руб.): 51% от ФОТ | 1 машина | 1 | 11488.23 | 4158.38 | 7329.85 | 1094.63 | 11488 | 4158 | 7330 | 1095 | 26.51 | 26.51 | 5.2 | 5.2
7 | ТЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-075-01 ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ОЗП=13,05; ЭМ=6,67; ЗПМ=13,05 НР, (3560 руб.): 112% от ФОТ СП, (1621 руб.): 51% от ФОТ | 1 машина | 1 | 6418.98 | 2174.26 | 4244.72 | 543.14 | 6419 | 2174 | 4245 | 543 | 14.06 | 14.06 | 2.58 | 2.58
8 | ТЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-076-01 ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE ОЗП=13,05; ЭМ=5,76; ЗПМ=13,05; МАТ=7,72 НР, (2753 руб.): 112% от ФОТ СП, (1254 руб.): 51% от ФОТ | 100 м бурения скважины | 0,52 52 / 100 | 63722.83 | 1609.46 | 62075.23 | 2300.45 | 33136 | 837 | 32279 | 1196 | 9.97 | 5.18 | 10.01 | 5.21
9 | ТССЦ-110-0199 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD (расход 0,5 кг на 1 м3 воды для суглинок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-110-0199 12800 Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD МАТ=14,22 | т | 0,000398 Е2.р1*0,5/1000 | 943192.41 |  |  |  | 375
10 | ТССЦ-407-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Глина бентонитовая (расход 25 кг на 1м3 воды для суглинок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-407-0005 41155 Глина бентонитовая МАТ=7,17 | т | 0,01989 Е2.р1*25/1000 | 5859.97 |  |  |  | 117
11 | Прайс-лист | Труба стальная электросварная Ду57х3,5 с в/у изоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1 стальной газопровод МАТ=5,71 | м | 52 | 315.02 |  |  |  | 16381
12 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм ОЗП=13,05; ЭМ=7,18; ЗПМ=13,05; МАТ=4,75 НР, (304 руб.): 130% от ФОТ СП, (208 руб.): 89% от ФОТ | 1 т фасонных частей | 0,0024 4*0,6/1000 | 208253.76 | 61176.44 | 111967.65 | 21714.81 | 500 | 147 | 269 | 52 | 353.8 | 0.85 | 103.16 | 0.25
13 | ТССЦ-103-1009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1009 10210 Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм МАТ=4,59 | т | -0.0024 | 29509.29 |  |  |  | -71
14 | ТССЦ-507-4402 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4402 65535,65535 Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм МАТ=1,98 | шт. | 4 | 109.91 |  |  |  | 440
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 68785 | 7316 | 44123 | 2886 |  | 46.6 |  | 13.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 80913 | 8413 | 55154 | 3608 |  | 53.59 |  | 16.55
Накладные расходы | [8 empty] | 13505
Сметная прибыль | [8 empty] | 6219
Итоги по разделу 2 Прокладка трубы ПЭ методом ННБ :
Скважины | [8 empty] | 82786 |  |  |  |  | 52.61 |  | 16.24
Прокладка и монтаж сетей связи | [8 empty] | 16381
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 1470 |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.31
Итого | [8 empty] | 100637 |  |  |  |  | 53.59 |  | 16.55
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 17346
Машины и механизмы | [8 empty] | 55154
ФОТ | [8 empty] | 12021
Накладные расходы | [8 empty] | 13505
Сметная прибыль | [8 empty] | 6219
Итого по разделу 2 Прокладка трубы ПЭ методом ННБ | [8 empty] | 100637 |  |  |  |  | 53.59 |  | 16.55
Раздел 3. Прочие работы
15 | ТЕР24-02-100-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-100-01 ТЕР24-02-100-01 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм ОЗП=13,05; ЭМ=6,89; ЗПМ=13,05; МАТ=6,36 НР, (705 руб.): 130% от ФОТ СП, (482 руб.): 89% от ФОТ | 10 отключений | 0,1 1 / 10 | 9031.42 | 4707.27 | 2525.81 |  | 903 | 471 | 253 |  | 29.16 | 2.92
Прокладка сигнальной ленты
16 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка сигнальной ленты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.10.98_Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 10,124 Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ОЗП=13,05; ЭМ=6,55; ЗПМ=13,05; МАТ=13,05 НР, (8 руб.): 130% от ФОТ СП, (5 руб.): 89% от ФОТ | 1 км кабеля | 0,003 3/1000 | 6255.65 | 1082.34 | 5101.14 | 529.46 | 19 | 3 | 15 | 2 | 6.9 | 0.02 | 2.712 | 0.01
17 | ТССЦ-507-3538 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3538 65535,65535 Лента сигнальная 'Газ' ЛСГ 200 МАТ=12,2 | м | 3 | 3.66 |  |  |  | 11
Изоляция
18 | ТЕР22-02-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-010-01 ТЕР22-02-010-01 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм ОЗП=13,05; ЭМ=6,07; ЗПМ=13,05; МАТ=2,55 НР, (47 руб.): 130% от ФОТ СП, (32 руб.): 89% от ФОТ | 1 км трубопровода | 0,001 1/1000 | 114037.81 | 29750.35 | 7643.95 | 940.25 | 114 | 30 | 8 | 1 | 200.68 | 0.2 | 4.33
19 | ТССЦ-101-2489 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2489 3105 Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм МАТ=2,53 | м2 | -0.766 | 95.05 |  |  |  | -73
20 | Прайс-лист | Полимерно-битумная лента "ЛИТКОР" (вес 1м2= 2,2 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1 стальной газопровод МАТ=5,71 | кг | 13,2 3*2,2*2 | 139.84 |  |  |  | 1846
21 | Прайс-лист | Обертка Полилен 40-ОБ-63 (вес 1м2= 0,7 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1 стальной газопровод МАТ=5,71 | кг | 2,1 3*0,7 | 186.43 |  |  |  | 392
Испытание рабочей трубы, контроль стыков
22 | ТЕР24-02-121-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-121-01 ТЕР24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм ОЗП=13,05; ЭМ=6,06; ЗПМ=13,05; МАТ=4,07 НР, (699 руб.): 130% от ФОТ СП, (479 руб.): 89% от ФОТ | 1 узел | 1 | 789.35 | 467.84 | 189.68 |  | 789 | 468 | 190 |  | 3.12 | 3.12
23 | ТЕР24-02-120-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-120-01 ТЕР24-02-120-01 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм ОЗП=13,05; ЭМ=7,95; ЗПМ=13,05 НР, (74 руб.): 130% от ФОТ СП, (51 руб.): 89% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,52 52 / 100 | 221.26 | 61.47 | 159.8 | 31.32 | 115 | 32 | 83 | 16 | 0.41 | 0.21 | 0.2 | 0.1
24 | ТЕР24-02-123-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-123-08 ТЕР24-02-123-08 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 50 мм ОЗП=13,05; ЭМ=4,82; ЗПМ=13,05 НР, (14 руб.): 130% от ФОТ СП, (10 руб.): 89% от ФОТ | 100 м газопровода | 0,52 52 / 100 | 78.28 | 12.01 | 66.28 | 6.26 | 41 | 6 | 35 | 3 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02
25 | ТЕР24-02-125-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-125-01 ТЕР24-02-125-01 Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм ОЗП=13,05; ЭМ=4,79; ЗПМ=13,05 НР, (4923 руб.): 130% от ФОТ СП, (3370 руб.): 89% от ФОТ | 1 участок испытания газопровода | 1 | 12816.03 | 2099.22 | 10716.81 | 1098.03 | 12816 | 2099 | 10717 | 1098 | 14 | 14 | 7 | 7
26 | ТЕРм39-02-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: до 65 мм, толщина стенки до 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-02-006-02 39,1421 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 65 мм, толщина стенки до 8 мм ОЗП=13,05; ЭМ=7,18; ЗПМ=13,05; МАТ=5,74 НР, (66 руб.): 80% от ФОТ СП, (49 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 1 | 93.73 | 70.6 | 12.56 |  | 94 | 71 | 13 |  | 0.42 | 0.42
27 | ТЕРм39-02-015-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: до 60 мм, толщина стенки до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-02-015-02 39,1552 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм ОЗП=13,05; ЭМ=6,04; ЗПМ=13,05; МАТ=3,52 НР, (166 руб.): 80% от ФОТ СП, (125 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 1 | 332.59 | 181.4 | 117.3 |  | 333 | 181 | 117 |  | 0.9 | 0.9
Установка опознавательных знаков
28 | ТЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-008-01 ТЕР27-09-008-01 Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках ОЗП=13,05; ЭМ=7,09; ЗПМ=13,05; МАТ=4,06 НР, (3424 руб.): 142% от ФОТ СП, (2290 руб.): 95% от ФОТ | 100 знаков | 0,04 4 / 100 | 78073.57 | 48510.9 | 21505.03 | 3594.75 | 3123 | 1940 | 860 | 144 | 364.8 | 14.59 | 14.28 | 0.57
29 | ТССЦ-105-0217 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-105-0217 11870 Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм МАТ=5,47 | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 22432.8 |  |  |  | 897
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 21420 | 5301 | 12291 | 1264 |  | 36.42 |  | 7.7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 25288 | 6096 | 15364 | 1580 |  | 41.89 |  | 9.62
Накладные расходы | [8 empty] | 10124
Сметная прибыль | [8 empty] | 6892
Итоги по разделу 3 Прочие работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 41400 |  |  |  |  | 40.37 |  | 9.62
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 904 |  |  |  |  | 1.52
Итого | [8 empty] | 42304 |  |  |  |  | 41.89 |  | 9.62
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3828
Машины и механизмы | [8 empty] | 15364
ФОТ | [8 empty] | 7676
Накладные расходы | [8 empty] | 10124
Сметная прибыль | [8 empty] | 6892
Итого по разделу 3 Прочие работы | [8 empty] | 42304 |  |  |  |  | 41.89 |  | 9.62
Раздел 4. Демонтаж стального газопровода
30 | ТЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-074-01 ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ОЗП=13,05; ЭМ=7,18; ЗПМ=13,05 НР, (6889 руб.): 112% от ФОТ СП, (3137 руб.): 51% от ФОТ | 1 машина | 1 | 11488.23 | 4158.38 | 7329.85 | 1094.63 | 11488 | 4158 | 7330 | 1095 | 26.51 | 26.51 | 5.2 | 5.2
31 | ТЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-075-01 ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ОЗП=13,05; ЭМ=6,67; ЗПМ=13,05 НР, (3560 руб.): 112% от ФОТ СП, (1621 руб.): 51% от ФОТ | 1 машина | 1 | 6418.98 | 2174.26 | 4244.72 | 543.14 | 6419 | 2174 | 4245 | 543 | 14.06 | 14.06 | 2.58 | 2.58
32 | ТЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж стального газопровода диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент на увеличение длины (78/50) ПЗ=1,56 (ОЗП=1,56; ЭМ=1,56 к расх.; ЗПМ=1,56; МАТ=1,56 к расх.; ТЗ=1,56; ТЗМ=1,56); МДС36 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-076-01 ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE ОЗП=13,05; ЭМ=5,76; ЗПМ=13,05; МАТ=7,72 НР, (2328 руб.): 112% от ФОТ СП, (1060 руб.): 51% от ФОТ | 100 м бурения скважины | 0,47 47 / 100 | 59608.87 | 1506.45 | 58102.42 | 2153.23 | 28016 | 708 | 27308 | 1012 | 9.3319 | 4.39 | 9.3694 | 4.4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 45923 | 7040 | 38883 | 2650 |  | 44.96 |  | 12.18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 56700 | 8096 | 48604 | 3313 |  | 51.7 |  | 15.23
Накладные расходы | [8 empty] | 12778
Сметная прибыль | [8 empty] | 5819
Итоги по разделу 4 Демонтаж стального газопровода :
Скважины | [8 empty] | 75297 |  |  |  |  | 51.7 |  | 15.23
Итого | [8 empty] | 75297 |  |  |  |  | 51.7 |  | 15.23
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 48604
ФОТ | [8 empty] | 11409
Накладные расходы | [8 empty] | 12778
Сметная прибыль | [8 empty] | 5819
Итого по разделу 4 Демонтаж стального газопровода | [8 empty] | 75297 |  |  |  |  | 51.7 |  | 15.23
Раздел 5. Расчистка территории от растительности
33 | ТЕР01-02-099-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-03 ТЕР01-02-099-03 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см ОЗП=13,05; ЭМ=6,04; ЗПМ=13,05 НР, (23 руб.): 80% от ФОТ СП, (13 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 0,02 2/100 | 1334.97 | 1240.92 | 94.04 |  | 27 | 25 | 2 |  | 8.46 | 0.17
34 | ТЕР01-02-099-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-09 ТЕР01-02-099-09 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см ОЗП=13,05; ЭМ=6,05; ЗПМ=13,05 НР, (29 руб.): 80% от ФОТ СП, (16 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 0,02 2/100 | 1625.32 | 1510.8 | 114.53 |  | 33 | 31 | 2 |  | 10.3 | 0.21
35 | ТЕР01-02-105-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-105-01 ТЕР01-02-105-01 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см ЭМ=6,78; ЗПМ=13,05 НР, (22 руб.): 80% от ФОТ СП, (13 руб.): 45% от ФОТ | 100 пней | 0,04 4/100 | 1589.77 |  | 1589.77 | 547.97 | 64 |  | 64 | 22 |  |  | 2.44 | 0.1
36 | ТЕР01-02-105-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перемещение на 400 м ПЗ=39 (ОЗП=39; ЭМ=39 к расх.; ЗПМ=39; МАТ=39 к расх.; ТЗ=39; ТЗМ=39) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-105-04 ТЕР01-02-105-04 При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 ЭМ=6,78; ЗПМ=13,05 НР, (112 руб.): 80% от ФОТ СП, (63 руб.): 45% от ФОТ | 100 пней | 0,04 4/100 | 8130.92 |  | 8130.92 | 2804.31 | 325 |  | 325 | 112 |  |  | 12.48 | 0.5
37 | ТЕР01-02-108-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-108-01 ТЕР01-02-108-01 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см ЭМ=6,78; ЗПМ=13,05 НР, (7 руб.): 80% от ФОТ СП, (4 руб.): 45% от ФОТ | 100 пней | 0,04 4/100 | 495.21 |  | 495.21 | 170.69 | 20 |  | 20 | 7 |  |  | 0.76 | 0.03
38 | ТЕР01-02-100-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-100-05 ТЕР01-02-100-05 Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см ОЗП=13,05; ЭМ=7,15; ЗПМ=13,05 НР, (119 руб.): 80% от ФОТ СП, (67 руб.): 45% от ФОТ | 100 хлыстов | 0,04 4/100 | 6080.98 | 1511.84 | 4569.14 | 1590.14 | 243 | 60 | 183 | 64 | 12.43 | 0.5 | 7.08 | 0.28
39 | ТЕР01-02-100-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-100-11 ТЕР01-02-100-11 При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-05 ОЗП=13,05; ЭМ=7,15; ЗПМ=13,05 НР, (36 руб.): 80% от ФОТ СП, (20 руб.): 45% от ФОТ | 100 хлыстов | 0,04 4/100 | 1811.68 | 449.96 | 1361.72 | 473.85 | 72 | 18 | 54 | 19 | 3.7 | 0.15 | 2.11 | 0.08
40 | ТЕР01-02-101-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-04 ТЕР01-02-101-04 Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см ОЗП=13,05; ЭМ=6,05; ЗПМ=13,05 НР, (70 руб.): 80% от ФОТ СП, (39 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 0,02 2/100 | 4086.56 | 3765.97 | 320.59 |  | 82 | 76 | 6 |  | 28.8 | 0.58
41 | ТЕР01-02-101-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-11 ТЕР01-02-101-11 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см ОЗП=13,05; ЭМ=6,05; ЗПМ=13,05 НР, (83 руб.): 80% от ФОТ СП, (47 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 0,02 2/100 | 4866.85 | 4485.15 | 381.69 |  | 97 | 90 | 7 |  | 34.3 | 0.69
42 | ТЕР01-02-112-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-112-02 ТЕР01-02-112-02 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние ЭМ=6,75; ЗПМ=13,05 НР, (93 руб.): 80% от ФОТ СП, (52 руб.): 45% от ФОТ | 1 га | 0,2 100*20/10000 | 1347.03 |  | 1347.03 | 467.19 | 269 |  | 269 | 93 |  |  | 2.08 | 0.42
43 | ТЕР01-02-116-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-116-02 ТЕР01-02-116-02 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние ЭМ=6,93; ЗПМ=13,05 НР, (117 руб.): 80% от ФОТ СП, (66 руб.): 45% от ФОТ | 1 га | 0.2 | 1735.69 |  | 1735.69 | 583.99 | 347 |  | 347 | 117 |  |  | 2.6 | 0.52
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 1579 | 300 | 1279 | 434 |  | 2.3 |  | 1.93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1944 | 345 | 1599 | 543 |  | 2.65 |  | 2.41
Накладные расходы | [8 empty] | 710
Сметная прибыль | [8 empty] | 400
Итоги по разделу 5 Расчистка территории от растительности :
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 3054 |  |  |  |  | 2.65 |  | 2.41
Итого | [8 empty] | 3054 |  |  |  |  | 2.65 |  | 2.41
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 1599
ФОТ | [8 empty] | 888
Накладные расходы | [8 empty] | 710
Сметная прибыль | [8 empty] | 400
Итого по разделу 5 Расчистка территории от растительности | [8 empty] | 3054 |  |  |  |  | 2.65 |  | 2.41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 144795 | 22855 | 98633 | 7732 |  | 152.47 |  | 37.56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 172882 | 26283 | 123292 | 9666 |  | 175.35 |  | 46.95
Накладные расходы | [8 empty] | 40410
Сметная прибыль | [8 empty] | 21153
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 233541 |  |  |  |  | 173.83 |  | 46.95
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 904 |  |  |  |  | 1.52
Итого | [8 empty] | 234445 |  |  |  |  | 175.35 |  | 46.95
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 23307
Машины и механизмы | [8 empty] | 123292
ФОТ | [8 empty] | 35949
Накладные расходы | [8 empty] | 40410
Сметная прибыль | [8 empty] | 21153
Временные здания и сооружения 3,1% | [8 empty] | 7268
Итого | [8 empty] | 241713
Непредвиденные затраты 1% | [8 empty] | 2417
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 244130
НДС 18% | [8 empty] | 43943.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 288073.4 |  |  |  |  | 175.35 |  | 46.95