| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 139 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кран кнопочный для манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 49,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кран кнопочный для манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кран кнопочный для манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 25,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кран кнопочный для манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 8 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кран кнопочный для манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 8 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кран кнопочный для манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 8 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 941,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 465,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 476,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара Грузополучателем по оригиналам правильно оформленных накладных по форме ТОРГ-12, счетам-фактурам или УПД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предъявляются ко всем номенклатурным позициям, указанным в п.1 Технического задания |  |  |  |  |  |  |  | Герметичность затвора - Класс «А» по ГОСТ Р 54808 Клапаны кнопочные запорныес условным проходом DN 15 предназначены для установки перед контрольно-измерительными приборами (КИП) в качестве контрольной арматуры и снабжен: эргономичной муфтой для удобной установки КИП, а так же фиксатором для установки открытого и закрытого положения. 1,6-G1/2-М20(-40С) Применяются в газораспределительных пунктах и установках, системах газоснабжения коммунальных и промышленных объектов, системах вентиляции и кондиционирования, в котельных, тепловых пунктах, компрессорных установках и другом технологическом оборудовании. Измеряемая среда: Воздух, природный газ, аргон и другие газы, неагрессивные к медным сплавам, нержавеющей стали и масло-бензостойкой резине. Давление измеряемой среды: 1,6 МПа Температура рабочей и окружающей среды: -40/+70 Резьба на входе D, на выходе D1: Вход- G 1/2; выход- М20х1,5 Масса: Не более 0,23 кг - Фиксация кнопки в крайних положениях Клапан снабжен запатентованным фиксатором крайних положений кнопки без дополнительных элементов. Функция позволяет иметь постоянный контроль за давлением в период настройки газового оборудования или его обслуживания. Снижается риск непреднамеренного повышения давления. - Эргономичная муфта Позволяет установить контрольные приборы максимально удобно для обслуживания ГРП. «Лицо» измерительных приборов может быть установлено в любое (удобное) положение для подключения КИП - Стальной корпус. Корпус имеет антикоррозионное покрытие. - Компактность Клапан обладает минимальной строительной длиной и общими Габаритными размерами. - Низкотемпературная смазка Использование в конструкции смазочных материалов устойчивых температурам до минус 60°С. Сертификат соответствия или декларацию соответствия в установленном порядке, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |