| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 139 716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фильтр жиропоглощающий 425х500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | для воздухоочистителей Эликор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Фильтр алюминиевый рамочный 245х285х8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для вытяжек кухонных ELIKOR: Кристалл, Топаз, Вилла, Бельвелер, Камин Грань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Фильтр алюминиевый рамочный 380х280х8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для вытяжек кухонных ELIKOR: Аметист, Бельведер, Вилла, Вента, Камин Грань, Оптима, Эпсилон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Фильтр алюминиевый рамочный 420х280х8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для вытяжек кухонных ELIKOR: Аркада, Вента, White Storm, Оптима, Пергола, Ротонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Фильтр алюминиевый рамочный 510х280х8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для вытяжек кухонных ELIKOR: Аметист 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Блок вентиляторный в сборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 40,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | к вытяжкам Эликор : Сатурн, Руна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Решетка вентиляционная 126х126мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет: медный антик Размеры: 170*240 мм. Размеры отверстия: 126*126мм Производитель: ООО "Эликор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Блок вентилятора в сборе. Производительность - 650 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Блок вентилятора в сборе. Производительность - 430 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Переходник ГШ 110/120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 40,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет: белый Производитель ООО "Эликор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сетка тканная кв.яч.260х400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для моделей вытяжек шириной 50 см. Производитель ООО "Эликор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Сетка тканная кв.яч.260х470мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для моделей вытяжек шириной 60 см. Производитель ООО "Эликор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Колено соединительное 126мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет: белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Колено соединительное 126мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет: медный антик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Комплект фильтров угольных кассетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Комплектность - 2 шт. Съемный фильтр для моделей вытяжек Интегра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Комплект фильтров угольных кассетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Комплектность - 2 шт. Съемный фильтр для моделей Davoline, Призма, Олимпия, Europa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Фильтр угольный универсальный 470х570мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фильтр жиропоглощающий 425х500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Фильтр алюминиевый рамочный 245х285х8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Фильтр алюминиевый рамочный 380х280х8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Фильтр алюминиевый рамочный 420х280х8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Фильтр алюминиевый рамочный 510х280х8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Блок вентиляторный в сборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Решетка вентиляционная 126х126мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Переходник ГШ 110/120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сетка тканная кв.яч.260х400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Сетка тканная кв.яч.260х470мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Колено соединительное 126мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Колено соединительное 126мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Комплект фильтров угольных кассетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Комплект |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Комплект фильтров угольных кассетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Комплект |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Фильтр угольный универсальный 470х570мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 999,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 423,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 576,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения товара Грузополучателем по оригиналам правильно оформленных накладных по форме ТОРГ-12, счетам-фактурам или УПД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |