Приложение №2

к договору поставки №____ от «___» _________20__г.

График поставки Товара

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка запальника Пламя-1 | шт | 50 | Отгрузка не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения договора |
| 2 | Запальник "Пламя-20" | шт | 300 |  |
| 3 | Запальник УГОП-16 с бим-ой пластиной | шт | 210 |  |
| 4 | ЭМК Ростов (наруж. резьба) | шт | 50 |  |
| 5 | Кран на АОГВ 1/2 п/м | шт | 120 |  |
| 6 | Биметаллическая пластина АГУК | шт | 500 |  |
| 7 | Биметаллическая пластина УГОП-16 | шт | 160 |  |
| 8 | Термопластина запальника (бимпластина Мимакс лод.) | шт | 300 |  |
| 9 | ЭМП "Арбат" | шт | 200 |  |
| 10 | Ремкомплект УГОП, АГУК | шт | 100 |  |
| 11 | Термогенератор ТГ-4 (284-03) | шт | 30 |  |
| 12 | Термодатчик ТС6-03.00.000-32 L=1000 мм, гайка | шт | 1000 |  |
| 13 | Термометр IMIT (042122) квадратный | шт | 15 |  |
| 14 | Термометр IMIT (010282) круглый | шт | 55 |  |
| 15 | Термометр браслет ТБП63/Тр 50 | шт | 100 |  |
| 16 | Термометр ТБП63Ю/Тр30-(0-120) | шт | 100 |  |
| 17 | Термопара 3.2 к автоматике "АРБАТ" L-345мм | шт | 1000 |  |
| 18 | Термопара 3.5 к автоматике "АРБАТ" L-900мм | шт | 500 |  |
| 19 | Термопара 400 мм. 0200005 | шт | 150 |  |
| 20 | Термопара "1.1" АОГВ-11, Ростов | шт | 75 |  |
| 21 | Терморегулятор котла, dy20 (ТМЗ) (АГУК 2Т) | шт | 50 |  |
| 22 | Терморегулятор к АОГВ-11,6 (Ростов) d20 с барашком | шт | 400 |  |
| 23 | Тройник АОГВ-11,6 (7768-000) | шт | 30 |  |
| 24 | Датчик тяги АРБАТ, механический, с прокладкой | шт | 20 |  |
| 25 | Запальник "Пламя-29" | шт | 10 |  |
| 26 | Датчик тяги АОГВ, нов.обр.-длинный (РГА) | шт | 5 |  |
| 27 | Термопара 3.3 к автоматике "АРБАТ" L-600мм | шт | 115 |  |
| 28 | Узел манометрический Ж01-СБ2-06-01 | шт | 5 |  |
| 29 | Термометр корот. Ростов | шт | 5 |  |
| 30 | Термопара "1.1" АОГВ-11, Ростов | шт | 10 |  |
| 31 | Клапан КГЭ-15М (ВПГ-18,23, НЕВА) | шт | 10 |  |
| 32 | Соед.трубка "Дарина" осн. ниж. ПГ 50 568 000-01 | шт | 1 |  |
| 33 | Соед.трубка"Дарина"осн. ниж. ПГ50 568 000-02 с г.к | шт | 1 |  |
| 34 | Стол газовой плиты"Дарина" м.GM441,GM442(10831102) | шт | 1 |  |
| 35 | Кнопка подсветки ПКН-501-2-2 (белая) | шт | 10 |  |
| 36 | Кран плиты М16*1,5 | шт | 300 |  |
| 37 | Термометр ТБП63/50-Т(0-120) | шт | 10 |  |
| 38 | Термометр жидкостной СП-2П №3 нч 60 (0+150) вч 220 | шт | 60 |  |
| 39 | Термометр жидкостной ТТЖ-М (0+150) 160/66мм | шт | 60 |  |
| 40 | Горелка запальная "РГА" | шт | 10 |  |
| 41 | Ручка крана "Позис" d-6 мм (белая) с воротником | шт | 50 |  |
| 42 | Ручка плиты Идель | шт | 1300 |  |
| 43 | Ручка плиты Идель | шт | 200 |  |
| 44 | АГУ-Т-Э-9 | шт | 1 |  |
| 45 | Пластина САБК Т 02.00.34 | шт | 30 |  |
| 46 | Биметаллическая пластина Конорд | шт | 10 |  |
| 47 | Трубка запальника Комфорт | шт | 2 |  |

| Поставщик: | Покупатель Заместитель генерального директора ________________Д.В.Плющиков |
| --- | --- |