ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Экспертиза промышленной безопасности (с выдачей заключений экспертизы промышленной безопасности) и техническое диагностирование подземных стальных газопроводов и газового оборудования пунктов редуцирования газа

- Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:

Услуги по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Наименование объектов и их характеристика в соответствии с Перечнем (Приложение 1 к Техническому заданию)

2.1. Место (регион) оказания услуг:

Оренбургская область

- Срок оказания услуг:

  - Начало и окончание оказания услуг:

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

С момента подписания договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

30 сентября 2017

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

  - В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок  оказания услуг:

Не установлен

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

Максимальный срок оказания услуг:

Не установлен

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

  - В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг:  прилагается (приложение 2 к техническому заданию)

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП. |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие у Участника и/или привлеченного им третьего лица (соисполнителя) лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности: -документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности; -технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; -зданий и сооружений на опасном производственной объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий. | Копия действующей лицензии. |
|  | Наличие у участника и/или привлекаемого им соисполнителя (соисполнителя) аттестованной лаборатории неразрушающего контроля (Постановление Госгортехнадзора РФ от 25.09.2000 N 54 "О введении в действие "Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля" ПБ 03-372-00") Область аттестации: Системы газоснабжения (газораспределения) Виды (методы) контроля: 1. Акустический вид контроля. 1.1. Ультразвуковая дефектоскопия. 1.2. Ультразвуковая толщинометрия. 2. Визуальный и измерительный вид контроля | Копия действующего свидетельства об аттестации |
|  | Наличие в штате Участника и/или привлеченного им соисполнителя экспертов по промышленной безопасности, аттестованных в установленном порядке (постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2015г. №509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности») Область аттестации – Опасные производственные объекты газоснабжения (категории ОПО 1, 2, 3) | Копии подтверждающих документов (копии аттестатов) |

- Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   Допускается

- Условия оказания услуг:

В соответствии с приложением №3 к Техническому заданию.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС (или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ  обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения  исполнения договора:     _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение  __________   календарных дней с даты заключения договора.

  - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_____________________________________________________________________

  - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_____________________________________________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

_____________________________________________________________________

- Ведомость оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с приложениями №1, №3 к Техническому заданию. |  |  |

- Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

Качество выполнения услуг должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по экспертизе промышленной безопасности и требованиям федеральных законов № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании».

Иные требования указаны в перечне нормативной документации и проекте Договора.

- Перечень нормативной документации:

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (принят Государственой Думой 20.06.1997 г. ред. от 13.07.2015 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870, ред. от 23.06.2011 г.);

- РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов» (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 09.07.2001 г. №28, ред. от 2009 г.);

- РД 153-39.1-059-00 «Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов»;

- СП 62.143330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (с изменениями №1);

- «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах газоснабжения» (Согласовано отделом газового надзора Госгортехнадзора России 30.04.2003 г. №14-3/100);

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Ростехнадзора России от 14.11.2013 г. №538 с изм. от 03.07.2015г. №266);

- ГОСТ Р 54961-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.08.2012 г. №251-ст);

- ГОСТ Р 54983-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. Приказом Ростстандарта от 13.09.2012 г. №299-ст, введен в действие с 01.01.2013 г.);

- ГОСТ Р 55472-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 г. №289-ст);

- ГОСТ Р 55474-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2.Стальные газопроводы (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 г. №291-ст).

- Контактная информация Заказчика:

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Место нахождения и почтовый адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Краснознамённая, 39

Телефон: +7(3532)341-202;  +7(3532)341-240

Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru

Контактное лицо:  – начальник производственно-технического отдела тел.+7(3532)341-240, e-mail: o010201@oblgaz56.ru

- Приложения:

Приложение  1.   Наименование объектов и их краткая характеристика.

Приложение 2. Календарный план по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности   подземных стальных газопроводов и пунктов редуцирования газа.

Приложение 3. Программа выполнения работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности подземных стальных газопроводов и пунктов редуцирования газа.

Приложение 4. Сметная документация Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности подземных стальных газопроводов и газового оборудования ПРГ.

Приложение 5. Сметная документация ВСЦ.

Приложение 6. Скан-копии Карт учета ОПО.