ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по отбору организации для поставки электротехнических товаров для нужд

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»:

Лот №1. Поставка электротехнических товаров для нужд

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»;

Лот №2. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслане (Бугурусланмежрайгаз);

Лот №3. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз);

Лот №4. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Гае (Гаймежрайгаз);

Лот №5. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Медногорске (Медногорскмежрайгаз);

Лот №6. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Оренбурге (Оренбургмежрайгаз);

Лот №7. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Орске (Орскмежрайгаз);

Лот №8. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в Оренбургском районе (Оренбургцентрсельгаз);

Лот №9. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (Соль-Илецкмежрайгаз);

Лот № 10. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)

№ 43-т/2014

г. Оренбург

2014

Раздел 1. Общие условия проведения Запроса предложений

1.1.	Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений.

1.1.1.	Документация о Запросе предложений (далее – Документация)  подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в новой редакции (далее - Положение), опубликованном на официальном сайте.

  - Предмет Запроса предложений с указанием объема поставляемого Товара указан в Информационной карте запроса предложений.

  - Требования к качеству товара, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, указаны в Информационной карте запроса предложений.

  - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Запросе предложений (далее – Заявка), поданной Участником закупки (далее – Участник).

    - Заявка, которую представляет Участник в соответствии с настоящей документацией, должна быть подготовлена по форме, содержащейся в разделе 3 настоящей Документации, а также содержать сведения и документы, указанные в п. 9.3 Положения, а именно:

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном  сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном  сайте извещения о проведении закупки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в документации указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке, как квалификация участника закупки;

- копии устава, учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,  учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  закупки,  или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора  являются крупной сделкой;

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора,  в том числе предложение о цене договора;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки  установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.7 Положения;

- документы, в которых содержатся сведения  о цепочке собственников участника закупки, включая бенефициаров, в том числе конечных;

- письменное согласие физического лица – участника закупки на обработку его персональных данных;

- иные документы, предусмотренные настоящей Документацией.

    - При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.

    - Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника, поданные в отношении данного Запроса предложений, не рассматриваются.

    - Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.

    - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан Руководителем или Уполномоченным лицом Участника.

    - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника (на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью Участника не распространяется).

    - Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) помещаются в отдельные информационные конверты.

    - Все без исключения страницы и информационные конверты Заявки должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в информационные конверты, не производится.

    - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

    - Участник также должен подготовить одну электронную копию Заявки на USB накопителях или компакт-дисках, вложенных в конверт с оригиналом Заявки.

    - Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.

    - Заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.), обозначенный словами «Заявка на участие в запросе предложений» На конверте необходимо указать номер и название предмета запроса предложений. Носители электронных копий заявки обозначаются символами «Электронная копия заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений №____, Участник «______».

    - Электронная копия Заявки должна содержать отсканированное письмо о подаче Заявки, а также отсканированные приложения и прочие документы. Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных папках.

    - Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, содержащимися в п. 9.4 Положения.

    - Участники в составе Заявки представляют описание предлагаемого ими Товара. Описание Товара должно соответствовать требованиям к товарам, их качеству и срокам поставки,  установленным в Документации о запросе предложений, в том числе в Информационной карте Запроса предложений и проекте Договора.

  - Место и сроки поставки Товара указаны в Информационной карте Запроса Предложения и  в проекте Договора, являющегося Приложением № 1 к настоящей Документации.

  - Сведения о начальной (максимальной) цене Договора указаны в Информационной карте Запроса предложений.

  - Форма, сроки и порядок оплаты Товара указаны в проекте Договора, (приложение № 1 к Документации).

  - Расчет цены Заявки необходимо выполнять с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ, а также с учетом транспортных, накладных и прочих расходов. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.

  - Валютой, используемой при формировании цены Договора и осуществлении расчетов, является российский рубль.

  - Порядок, места, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок указаны в Информационной карте Запроса предложений.

  - Участник должен соответствовать требованиям  пункта 1.7. Положения и предоставить документы, перечень которых указан в разделе 9 Положения, а также копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным законодательством к лицам, поставляющим товары, являющиеся предметом запроса предложений.

  - Разъяснение положений Документации.

    - С момента размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего запроса предложений и до даты, времени окончания приема заявок на участие в запросе предложений Участник вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности, или подписан уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае в составе заявки должен находиться оригинал доверенности.

    - Запрос направляется на имя заместителя генерального директора по экономике и финансам Дмитрия Вячеславовича Люлина по электронной почте на адрес o011107@oblgaz56.ru в отсканированном виде с печатью Участника в формате PDF и редактируемом виде в формате Word.

    - Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных Microsoft Outlook Заказчика Запроса предложений (дата и время получения электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего запрос.

    - Заказчик обязуется ответить на любой запрос, связанный с разъяснением настоящей Документации, который он получит не позднее истечения срока приема заявок на участие в запросе предложений. При этом копия ответа (разъяснения положений Документации) без указания источника запроса в течение трех дней со дня предоставления Участнику разъяснений настоящей Документации, но до истечения срока окончания приема заявок, размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

    - Проект Договора (приложение №1 к Документации) является неотъемлемой частью настоящей Документации и изменению не подлежит. Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта указанного Договора.

  - Место, дата и время вскрытия Заявок, рассмотрения Заявок Участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений указаны в Информационной карте Запроса предложений.

  - Критерии оценки и сопоставления Заявок указаны в Информационной карте Запроса предложений.

  - Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в соответствии с п. 6.6. Положения и приведен в Информационной карте запроса предложений.

  - Сведения о возможности проведения процедуры уторговывания указываются в информационной карте запроса предложений.

  - Заказчик имеет право отклонить все Заявки, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Заказчик имеет право завершить процедуру Запроса предложений без заключения Договора по его результатам.

  - Участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений, признанную наилучшей либо Участник, указанный в п.6.6.10 Положения, в течение 10 рабочих дней после размещения на официальном сайте соответствующего итогового протокола запроса предложений, должен представить Заказчику подписанный им текст Договора на условиях, содержащихся в Документации о запросе предложений и в Заявке на участие в Запросе предложений (допускается, чтобы Участник представил подписанный с его стороны Договор в составе Заявки на участие в запросе предложений).

  - В случае, если указанный Участник в установленный пунктом 1.19. срок не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается уклонившимся от заключения Договора (п.6.8.2 Положения).

  - Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечений Заявки и исполнения условий Договора, в случае, если Заказчиком уставлены такие требования, указаны в Информационной карте Запроса предложений.

Раздел 2. Информационная карта запроса предложений

| Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- |
| Наименование Заказчика, контактная информация | Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург» Местонахождение: Россия, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, д.39. Почтовый адрес: Россия, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, д.39. Фактический адрес: Россия, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, д.39. Адрес сайта в сети Интернет: www.oblgaz56.ru. Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru. Номер контактного телефона: (3532)341-202 Номер факса: (3532)341-313 |
| Наименование Организатора, контактная информация | Группа конкурентных закупок Контактное лицо: Меркульева Светлана Николаевна Номер контактного телефона: (3532)341-383 o011107@oblgaz56.ru |
| Предмет запроса предложений | Отбор организации для поставки электротехнических товаров для нужд ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»: Лот №1. Поставка электротехнических товаров для нужд ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»; Лот №2. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслане (Бугурусланмежрайгаз); Лот №3. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз); Лот №4. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Гае (Гаймежрайгаз); Лот №5. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Медногорске (Медногорскмежрайгаз); Лот №6. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Оренбурге (Оренбургмежрайгаз); Лот №7. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Орске (Орскмежрайгаз); Лот №8. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в Оренбургском районе (Оренбургцентрсельгаз); Лот №9. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (Соль-Илецкмежрайгаз); Лот №10. Поставка электротехнических товаров для нужд Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз) на условиях, предусмотренных Документацией о запросе предложений и Договором. |
| Место, условия и сроки поставки товара | Место поставки товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей документации) и проектом договора (Приложение №2 к настоящей документации). Срок поставки: 2014 год; по мере возникновения потребности у Покупателя - отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки к Поставщику. Условия поставки: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей документации) и проектом договора (Приложение №2 к настоящей документации). Условия оплаты товара Покупателем: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей документации) и проектом договора (Приложение №2 к настоящей документации). |
| Краткая характеристика товара, требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным свойствам Товара; иные требования к Товару | Ассортимент, количество Товара указаны в Спецификации, являющейся Приложением №1 к проекту Договора (Приложение №2 к Документации). Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим российским стандартам (ГОСТ, ОСТ) в области качества на аналогичную продукцию, техническим требованиям (ТТ) и техническим условиям (ТУ). Требования к предмету закупки: Иные характеристики и требования к товару указаны в проекте Договора, являющегося приложением №2 к настоящей Документации. |
| Начальная (максимальная) цена договора | Лот №1: 8 142 (Восемь тысяч сто сорок два) рубля, в том числе НДС 18% - 1 242 рубля. (6 900 рублей без учета НДС). Лот №2: 77 856,40 (Семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 11 876,40 рублей. (65 980 рублей без учета НДС). Лот №3: 89 336 (Восемьдесят девять тысяч триста тридцать шесть) рублей, с учетом НДС 18% - 13627,53 рублей. (75 708,47 рублей без учета НДС). Лот №4: 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей, с учётом НДС 18% - 17 542,37 рублей. (97 457,63 рублей без учета НДС). Лот №5: 55 149,27 (Пятьдесят пять тысяч сто сорок девять) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18% - 8 412,60 рублей. (46 736,67 рублей без учета НДС). Лот №6: 245 620,96 (Двести сорок пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% - 37 467,60 рублей. (208 153,36 рублей без учета НДС). Лот №7: 243 939,35 (Двести сорок три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% - 37 211,09 рублей. (206 728,26 рублей без учета НДС). Лот №8: 62 412,46 (Шестьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% - 9 520,54 рублей. (52 891,92 рублей без учета НДС). Лот №9: 14 446,32 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% - 2 203,68 рубля. (12 242,64 рублей без учета НДС). Лот №10: 80 712 (Восемьдесят тысяч семьсот двенадцать) рублей, в том числе НДС 18% - 12 312 рублей. (68 400 рублей без учета НДС). *Цена сформирована с учетом всех затрат Поставщика, связанных с выполнением обязанностей по Договору поставки, в том числе с учетом доставки Товара до места поставки. |
| Требования к участнику | Участник должен удовлетворять требованиям п. 1.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Оренбург», предоставить подтверждающие документы, перечень которых указан в разделе 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Оренбург», предоставить документы, подтверждающие отсутствие сведений об участниках закупки и (или) их соисполнителях (субподрядчиках) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –Федеральный закон № 223-ФЗ). |
| Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | Не установлено |
| Обеспечение исполнения Договора | Не установлено |
| Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений | - Цена договора. - Опыт и репутация участников (квалификация). Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): - Цена договора – 80% (0,8). - Опыт и репутация участников (квалификация) – 20% (0,2). Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. |
| Порядок оценки заявок в соответствии с заявленными Заказчиком критериями | В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом НДС. Рейтинг заявки на участие в запросе предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника определяется по формуле: Ri =БЦi* VЦi + БКi * VКi где V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦi, БКi– оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦi, БКi,– 100 баллов. 1. Оценка Заявок по критерию «Цена Договора» осуществляется в следующем порядке: 2.1. Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Цена Договора», определяется по формуле: Rai =(A max – Ai) / A max)*100 где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по данному критерию; A max – начальная (максимальная) цена Договора; Ai – предложение i-го Участника по цене Договора. 2.1.1. В случае если хотя бы один из Участников является налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, оценка Заявок всех Участников по критерию «Цена Договора» будет осуществляться по цене без учета налога на добавленную стоимость. Договор по результатам Запроса предложений будет заключен на условиях предложения о Цене Договора Участника: с учетом НДС – с налогоплательщиками НДС; без учета НДС – с налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения. 2.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,8 (80 % / 100). 2. Оценка Заявок по критерию «Квалификация участника» осуществляется по бальной системе в следующем порядке: 2.1. Каждый член Комиссии по подведению итогов запроса предложений (далее – Комиссия) присваивает каждой Заявке баллы по каждому из предусмотренных показателей в пределах установленного максимального значения в баллах: Показатель критерия; Максимальное значение в баллах. 1. Квалификация участника закупки; 100. 1.1. Общий опыт исполнения договоров, аналогичных заключаемому по результатам запроса предложений, за 2011 – 2013 гг. (указывается общее количество договоров)(C1i).; Наивысший балл – 50. 1.2. Объем поставок товаров, аналогичных запрашиваемым, за 2011-2013гг., в рублях(C2i).; Наивысший балл – 50. 2.2. В случае непредставления Участником в составе заявки сведений о наличии у Участника опыта исполнения договоров и объема поставок товаров, аналогичных запрашиваемым, такой Заявке присваивается «0» баллов по соответствующему показателю критерия. 2.3. Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Квалификация Участника» определяется по формуле: Rci = C1i + C2i где: Rci– рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; C1,2. I – среднее арифметическое оценок в баллах членов Комиссии, присуждаемое комиссией i-й Заявке по каждому показателю. 2.4. При оценке заявок по показателю критерия рассчитывается среднее арифметическое оценок в баллах членов Комиссии: путём отношения суммы выставленных каждым членом Комиссии баллов к количеству членов Комиссии, принявших участие в оценке и сопоставлении заявок. 2.5. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,2 (20 % / 100). 4.8. В случае если Заказчик в период с 2011 по 2013 гг. направлял Участнику закупки претензию о нарушении условий или неисполнению обязательств по заключенным договорам, то Организатор применяет понижающий коэффициент в размере 0,5 к рейтингу, присуждаемому Заявке по критерию «Квалификация Участника». 5. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как сумма рейтингов Заявки по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 6. Наилучшей признается Заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг. |
| Дата публикации извещения на официальном сайте | «06» марта 2014 года |
| Место и даты начала и окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений: | Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, каб. 407. Дата начала приема Заявок: «07» марта 2014 года, Дата окончания приема Заявок: «14» марта 2014 года. Прием заявок на участие в запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 17 часов 30 минут по местному времени (в пятницу - с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 15 часов 30 минут по местному времени), в день вскрытия конвертов заявки подаются до 09 часов 59 минут. |
| Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений | «14» марта 2014 года, 10:00 (время местное). проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в запросе предложений осуществляется по адресу: 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, каб. 305. |
| Место и дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов запроса предложений: | 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39 «17» марта 2014 года, 10:00 (время местное) – рассмотрение заявок; 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39 «17» марта 2014 года, 10:30 (время местное) – подведение итогов |

Раздел 3. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие

в Запросе предложений.

Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1)

Лот № ____

«____»________20__года                                                                                   №_________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении открытого Запроса предложений № ________ опубликованное на официальном сайте и Документацию о Запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о Запросе предложений,

__________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений)

предлагает заключить Договор на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой на участие в Запросе предложений:

- Цена заявки на участие в запросе предложений (без НДС)

__________________________________________________________________

НДС

__________________________________________________________________

Цена заявки на участие в запросе предложений (с НДС)

__________________________________________________________________

| Квалификация участника закупки |  |
| --- | --- |
| 1.1. Общий опыт исполнения договоров, аналогичных заключаемому по результатам запроса предложений, за 2011 - 2013 гг. (указывается общее количество договоров) (C1i). |  |
| 1.2. Объем поставок товаров, аналогичных запрашиваемым, за 2011-2013гг., в рублях (C2i). |  |

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты.

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений на участие в Запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| Приложение 1 | Коммерческое предложение (Форма 2). | на листах; |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2 | Анкета Участника (Форма 3) | на ___ листах; |
| Приложение 3 | Сведения о цепочке собственников участника (Форма 4) | на ___ листах; |
| Приложение 4 | Сведения об опыте исполнения договоров за 2011 – 2013 гг. (Форма 5) | на ___ листах; |
| Приложение 5 | Справка об объеме поставки товара (Форма 6) | на ___ листах; |
| Приложение 6 | Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 7). | на листах; |
| Приложение 5 | Документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию Участника | на листах; |

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Приложение 1 к письму о подаче

Заявки на участие в Запросе предложений №_________

Коммерческое предложение (Форма 2)

Лот №_________

Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений

| № п/п | Предлагаемый к поставке Товар |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Товара | Характеристика | Производитель |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (или НДС не облагается): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с НДС (или НДС не облагается): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Приложение 2 к письму о подаче

Заявки на участие в Запросе предложений №__________

Анкета Участника (Форма 3)1

Лот №________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы - Участника, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Почтовый адрес |  |
| 4 | Фактический адрес |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП Участника |  |
| 10 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11 | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 12 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 13 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика |  |

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

1Участники Запроса предложений заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».

Приложение №3 к письму о подаче

Заявки на участие в запросе предложений №________

Сведения о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе конечных (Форма 4)

Лот №________

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Приложение 4 к письму о подаче

Заявки на участие в Запросе предложений №__________

Сведения об опыте исполнения договоров за 2011-2013гг.

(Форма 5)

Лот №____________

Опыт выполнения поставок в соответствии с предметом запроса предложений

(за исключением договоров с Заказчиком)

Общий опыт исполнения договоров по поставке товаров, аналогичных по предмету запроса предложений, за 2011-2013гг.

| Год | Количество договоров |
| --- | --- |
| 2011 |  |
| 2012 |  |
| 2013 |  |
| Итого |  |

Опыт исполнения договоров по поставке товаров, аналогичных по предмету запроса предложений

| № | Номер договора, предмет договора, | Наименование заказчика, адрес и контактный телефон/факс заказчика, контактное лицо | Сумма всего договора по завершении | Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения) | Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Приложение 5 к письму о подаче

Заявки на участие в Запросе предложений №_________

- Справка об объеме поставки Товара

- (за исключением поставки Товара для Заказчика) (Форма 6)

- Лот №___________

| Год | Годовой объем поставок Товара, за исключением поставок Заказчику в рублях (в т.ч. НДС) |
| --- | --- |
| 2011 |  |
| 2012 |  |
| 2013 |  |

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Приложение 4 к письму о подаче

Заявки на участие в Запросе предложений №__________

Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 7)

№ п/п

Лот №________

| № п/п | Наименование | Количество листов | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1) |  |  |
| 2. | Коммерческое предложение (Форма 2) |  |  |
| 3. | Анкета Участника (Форма 3) |  |  |
| 4. | Информация о цепочке собственников Участника (Форма 4) |  |  |
| Документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию Участников: |  |  |  |
| .... |  |  |  |

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

- Приложение №1 к документации о запросе предложений

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку электротехнических товаров

для нужд ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»:

| Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- |
| Условия поставки | В соответствии с проектом договора |
| Срок поставки | 2014 год; по мере возникновения потребности у Покупателя - отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки к Поставщику. |
| Место поставки | Лот №1: Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39; Лот №2: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Белинского, 55; Лот №3: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, 110; Лот №4: Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, 11. Лот №5: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Кирова, д. 10; Лот №6: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Самолетная, 79; Лот №7: Оренбургская область, г. Орск, ул. Крупской, 17; Лот №8: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Бр. Башиловых, 2А; Лот №9: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, пер. Степной, 1а; Лот №10: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Фурманова, 107. |
| Качество Товара | Требования к качеству Товара: Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим российским стандартам (ГОСТ, ОСТ) в области качества на аналогичную продукцию, техническим требованиям (ТТ) и техническим условиям (ТУ). |
| Стоимость и порядок оплаты | Расчет осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения товара Покупателем и подписания товарной накладной. Обязательства Заказчика по оплате поставленной Продукции считаются выполненными в день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В цену включаются все расходы, связанные с выполнением Поставщиком Договора, в том числе НДС, затраты на доставку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей установленные законодательством Российской Федерации. |

Приложение 2 к Документации о Запросе предложений:

Проект договора поставки на ____л.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г.Оренбург								             «____»__________ 2014 г.

____________________________________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ОАО «Газпром газораспределение Оренбург», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях исполнения решения Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений №43-т/2014, в соответствии с протоколом от «___» ____________ 2014 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со спецификацией (далее по тексту Товар), а Покупатель принять и оплатить этот Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Наименование Товара, его ассортимент, цена и количество указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Товар, указанный в п.1.1. настоящего Договора, поставляется Покупателю по мере возникновения потребности у Покупателя  - отдельными  партиями по заявкам Покупателя, в течение одного рабочего дня с момента поступления Заявки к Поставщику (Приложение №2 к настоящему Договору).

Условия поставки очередной партии Товара согласовываются Сторонами путем подачи Покупателем Заявки и принятия ее Поставщиком. Покупатель направляет Поставщику Заявку по средствам электронной почты, факсимильной связи или по телефону по мере возникновения потребности в Товаре. В Заявке указываются ассортимент Товара, его количество, цена, срок поставки. Заявка подается не позднее, чем за один день до предполагаемого срока поставки. Предполагаемым в данном случае является срок, указанный в Заявке. Условия, согласованные таким образом, не могут быть в дальнейшем изменены Сторонами в одностороннем порядке.

2.2. Место поставки Товара – ______________________________________________. Доставка товара до места поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.3.  Отгрузка Товара осуществляется партиями в количестве и ассортименте, указанным в Заявках Покупателя на основании Спецификации (п.1.2. настоящего Договора).

2.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

2.5. Товар по настоящему Договору передается Поставщиком Покупателю на основании накладной (ТОРГ-12), которая составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

2.6. Товар считается переданным Покупателю, с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя в соответствии с накладной.

2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем и подписания накладной, как это оговорено в пункте 2.5 настоящего Договора. С этого же момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения Товара.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим российским стандартам (ГОСТ, ОСТ) в области качества на аналогичную продукцию, техническим требованиям (ТТ) и техническим условиям (ТУ).

3.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующим сертификатом либо иным документом.

3.3. Поставщик обязан передать Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.

3.4. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями П-6, П-7 (утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. и 25.06.66 г.), с последующими изменениями и дополнениями.

3.5. Товар, в котором брак или дефект производственного характера выявлены при приемке, при предпродажной подготовке, либо в процессе эксплуатации в период гарантийного срока службы возвращается Покупателем Поставщику с претензией - мотивированным отказом от приемки данного Товара.

3.6. Поставщик обязуется устранить любые несоответствия в качестве Товара или заменить Товар (п. 3.5. настоящего Договора) на новый.

3.7. Некачественный Товар должен быть восстановлен или заменен Поставщиком в разумный срок, не превышающий 25 (двадцати пяти) календарных дней, с момента получения претензии (п.3.5. настоящего Договора). Поставщик несет расходы по восстановлению товара и замене брака. Расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, возмещаются Поставщиком.

4. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

4.1. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1).

4.2. Общая сумма договора составляет: __________________, в т.ч. НДС 18%__________. Цена Договора является твердой и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

4.3. Если на конец срока действия договора общая стоимость, поставленного Поставщиком товара, окажется меньше указанной в п.4.2., общей суммой договора будет считаться стоимость фактически поставленного товара.

4.4. Предусмотренная настоящим договором цена Товара включает в себя все затраты Поставщика, связанные с выполнением обязанностей по настоящему Договору.

4.5. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6.  Оплата производится по факту поставки товара, указанного в заявке Покупателя в течение десяти банковских дней со дня поставки Товара Покупателю.

4.7. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

- поставлять Товар, свободный от притязаний третьих лиц (т.е. Товар не должен находится под арестом, залогом и т.п.);

- поставлять Товар надлежащего качества в количестве и сроки, установленные настоящим Договором.

5.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Сторона, чьи права были нарушены, имеет право взыскать неустойку (пени, штрафы) или проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ со Стороны, нарушившей обязательства по настоящему договору, только в судебном порядке.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки; запретные действия властей и др.).

  - При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

  - Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.7.2. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

  - В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.7.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.7.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора, а при отсутствии таковых – вправе расторгнуть настоящий Договор.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014 г.

  - В случае если по окончанию срока действия настоящего договора Покупатель не выберет товар в объеме, предусмотренном  Спецификацией, то Стороны расторгают договор по фактическому количеству  поставленного товара.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, реорганизации, других обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение договора Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга.

  - Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязательства, вытекающие из настоящего договора, без письменного согласия другой стороны.

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию, полученную одной Стороной от другой в результате выполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

  - В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний представляет покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты oren@oblgaz56.ru в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Поставщик: | Покупатель Дата подписания:_________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору поставки №____ от «___» _________20__г.

Спецификация. Лот №1

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вилка | С з/к EL-Bi бел/крас | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Вилка | С з/к EL-Bi угловая бел/крас | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Выключатель | 1-кл. о/у VK-Р IP54 55 01 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Выключатель | 1-кл. с/у VK-Car белый 1001 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Розетка | о/у с з/к МAKEL 45108 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Розетка | с/у с з/к VK Kare бел 90960008 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Розетка | 2-х гн. о/у МAKEL 45117 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Тройник | 3-х гн с з/к EKF | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 16А 1п | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 25А 1п | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 40А 3п | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Изолента | ПВХ желто-зеленая 15мм 20м EKF | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Изолента | ПВХ черная 15мм 20м EKF | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Изолента | ПВХ белая 19мм 20м EKF | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Хомут для кабеля | 4,8х250 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Хомут для кабеля | 7,2х250 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба гофр. с зондом | D16 | м. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Труба гофр. с зондом | D25 | м. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19 | Держатель с защелкой | CF16 100/2000 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Держатель с защелкой | CF25 100/1300 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №2

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслане (Бугурусланмежрайгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель ВА 1 пол 47-29 63А (ИЭК) | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4. Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 16А ИЭК | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4. Условия эксплуатации УХЛ4. Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 20А ИЭК | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4. Условия эксплуатации УХЛ4. Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 25А ИЭК | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4. Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3р 25А ИЭК | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4. Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50 | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3р 32А ИЭК | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4. Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 25А | ГОСТ 14254-80. Количество полюсов 3. Номинaпьный ток, A 1,6 - 25 Номинальное напряжение, Ue, B до 500 Уставка по току мгновенного срабатывания, I/In 3,5 и 10 Тип расцепителя электромагнитный Предельная коммутационная способность, кА в цепи переменного тока 380В - 0,3 - 3,0. В цепи переменного тока 500В - 0,6 - 2,5. В цепи постоянного тока 220В - 0,5 - 2,5. Коммутационная износостойкость 16000 циклов. Общая износостойкость 30000 циклов Дополнительные аксессуары для автоматических выключателей АП 50Б 3МТ 1,6 - 25 А свободные контакты 2П(1П), дополнительная оболочка Масса автоматических выключателей АП 50Б 3МТ 1,6 - 25 А, кг без оболочки до 1,3; в дополнительной оболочке до 2,2 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Зажим прокалывающий ЗОИ 16-95/2.5-35 | ГОСТ Р 50043.4-2000 Код РС 197263. бренд BK затяжка болтов: Не раздельная. Маркировка CT70. Многокраного применения: Нет. Сечение магис.проводн., кв.мм 16-95кв.мм. Сечение ответв.проводн., 2,5-35 кв.мм | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Знак "220В" 15*50 мм ИЭК | Не подлежит обязательной сертификации. Знаки безопасности предназначены для зрительного восприятия информации в целях обеспечения безопасности. Изготовлены в виде наклейки. | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Знак "Молния" 5*5*5 | Не подлежит обязательной сертификащии Знаки безопасности предназначены для зрительного восприятия информации в целях обеспечения безопасности. Изготовлены в виде наклейки. | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Наконечник алюм. ТА-25-8-7 | ГОСТ 9581-80 ТА 25-8-7 (КВТ) Наконечник алюминиевый под опрессовку ГОСТ 9581-80. •Наконечники кабельные алюминиевые ТА 25-8-7, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением 25 мм2 •Наконечники изготавливаются из алюминиевой трубы марки АД1М, ГОСТ 18475-82 | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 | Наконечник мед.ТМ 35-8-10 | Наконечники кабельные ТМ-10, ТМ-120, ТМ-150, ТМ-16, ТМ-185, ТМ-2,5, ТМ-240, ТМ-25, ТМ-300, ТМ-35, ТМ-4, ТМ-50, ТМ-6, ТМ-70, ТМ-95, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм². Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки М2, ГОСТ 617-90. Технические характеристики: D мм.: 5,3 / B мм.: 11,0 / L мм.: 40,0 / L1 мм.: 20,0 / L2 мм.: 14,0 / F мм.: 7,0 / d мм.: 8,0 / d1 мм.: 5,0 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Наконечник мед.ТМ 70-12-13 | Наконечники кабельные ТМ-10, ТМ-120, ТМ-150, ТМ-16, ТМ-185, ТМ-2,5, ТМ-240, ТМ-25, ТМ-300, ТМ-35, ТМ-4, ТМ-50, ТМ-6, ТМ-70, ТМ-95, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм². Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки М2, ГОСТ 617-90. Технические характеристики: D мм.: 5,3 / B мм.: 11,0 / L мм.: 40,0 / L1 мм.: 20,0 / L2 мм.: 14,0 / F мм.: 7,0 / d мм.: 8,0 / d1 мм.: 5,0 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Наконечник ТМ мед. 50-10-12 | Наконечники кабельные ТМ-10, ТМ-120, ТМ-150, ТМ-16, ТМ-185, ТМ-2,5, ТМ-240, ТМ-25, ТМ-300, ТМ-35, ТМ-4, ТМ-50, ТМ-6, ТМ-70, ТМ-95, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм². Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки М2, ГОСТ 617-90. Технические характеристики: D мм.: 5,3 / B мм.: 11,0 / L мм.: 40,0 / L1 мм.: 20,0 / L2 мм.: 14,0 / F мм.: 7,0 / d мм.: 8,0 / d1 мм.: 5,0 | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель ВА 2 пол. 47-29 16А (ИЭК) | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4. Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20. Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50 | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | Розетка Рондо 2ш с/з IP54 | ГОСТ 27483-87. Розетка с з/к двойная с крышкой, IP54, серия MARIN, Volsten. Установка скрытая. Тип зажимов винтовой.Напряжение в сети 220/250 В. Частота тока 50 Гц. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса АБС-пластик. Материал деталей контактных групп латунь. Срок службы 5000 циклов. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Выключатель Этюд О/У 2кл | ГОСТ Р 51322.1-99. Технические характеристики: Цвет белый. Номинальное напряжение частотой 50Гц, 230В Номинальный ток нагрузки, А 16. Степень защиты выключателя IP44 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Выключатель Этюд О/У 1 кл | ГОСТ Р 51322.1-99. Технические характеристики: Цвет белый Номинальное напряжение частотой 50Гц, 230В Номинальный ток нагрузки, А 16. Степень защиты выключателя IP44 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | Детектор движения VT -277 Сенсор белый | ГОСТ Р 50777-95 VT 277. Мощность лампы 1100 Вт Описание: Угол обзора 180°. Дальность 2-12 м. IP44. Способ установки – настенно-потолочный. Выдержка времени: 5сек.-8мин. | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Хомут кабельный 200*3,6 морозостойкий | Артикул UHH31-D036-200-050 Характеристика Диапазон рабочих температур,°С: от -40 до +85. Материал: Нейлон. Ширина, мм: 3,6 / Длина,мм: 200 / Цвет: Белый. Кол-во в упаковке, шт - 100 | упак | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | Хомут кабельный 350*4,8 | Артикул UHH31-D048-350-100 Ширина, мм: 4,8. Длина,мм: 350 / Цвет: Белый Кол-во в упаковке, шт - 100 | упак | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Хомут для кабеля 300х3,6 | Артикул UHH31-D036-300-100 Нейлон Размеры, мм - 300*3,6 Цвет: Белый. Кол-во в упаковке, шт - 100 | упак | 6 |  |  |  |  |  |
| 23 | Кнопка управления ПКЕ 212/1 | ГОСТ 15150-69 Предназначены для коммутации электрических цепей управления. Пост с 1 кнопкой. Номинальное напряжение: 500 В, 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Степень защиты: IP 40. Габаритные размеры: 74х74х60 мм. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Патрон керамический Е-27 | ГОСТ Р МЭК 60238-99 Характеристики: Тип цоколя: E27 Материал: керамика. Номинальное напряжение 250 В | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Патрон подвесной Е-27 | ГОСТ Р МЭК 60238-99 Характеристики: Тип цоколя: E27. Мощность лампы не более 100Вт Материал: карболит. Номинальное напряжение 230 В Размер 57*38 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Переключатель В-1-ОУ Рондо IP44 | ТУ 3464-030-07610246-98 Характеристики товара: Материал изделия: ABS-пластик. Количество постов: 1 Индикация: нет. Тип изделия: Переключатель. Цвет: Белый Максимальный ток нагрузки: 6. Способ монтажа: Открытый Тип серии: В сборе. Степень защиты: IP44. Количество клавиш: 1 Номинальный ток (А): 6. Номинальное напряжение (В): 250 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Переключатель ПКП32-33/У 32А "1-0-2" 3р 400В | ТУ 3424-014-05755766-2004 Технические характеристики Констр. исполнение У Ном. ток, А 32 Кол.-во вводных линий (полюсов) 3Р. Обознач. положений 1-0-2 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Разъем (вилка, розетка) 025 3Р+РЕ+N 32А 380 IP44 | ГОСТ Р 51323.2-99 Характеристики товара: Тип изделия: Вилка. Максимальный ток нагрузки: 32. Номинальное напряжение (В): 400 Количество силовых полюсов: 3P+N+E. Степень защиты: IP44. Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6 Исполнение: Переносное. Номинальный ток (А): 32 Способ монтажа: Переносной | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Рубильник ЯБПВУ 100А | ТУ 3424-014-05755766-2004 Технические характеристики Номинальный ток, А 100. Номинальный ток предохранителя, А 100 Номинальное напряжение, В 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150 – 69 Степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 – 96. Масса, не более кг 7 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Скоба-крепеж d16мм/01116/ | СТА10D-CF16-K41-100. Для крепления гладких и гофрированных пластиковых труб с внешним диаметром 16 мм. Материал-АБС-пластик. Температура монтажа от -5 до +60 °С | шт. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 31 | Скоба-крепеж d20мм/01120/ | СТА10D-CF20-K41-100. Для крепления гладких и гофрированных пластиковых труб с внешним диаметром 20 мм. Материал-АБС-пластик. Температура монтажа от -5 до +60 °С | шт. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Скоба-крепеж d25мм/01125/ | СТА10D-CF25-K41-100. Для крепления гладких и гофрированных пластиковых труб с внешним диаметром 25 мм. Материал-АБС-пластик. Температура монтажа от -5 до +60 °С | шт. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 33 | Шланг гофрированный с зондом d16мм | ТУ 2247-008-47022248-2002. Технические характеристики: Материал - самозатухающий ПВХ пластикат; Стандарт - ГОСТ 50827 - 95 (МЭК 670-89). Степень защиты - IР 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Условия монтажа - для открытой и скрытой проводки, по стенам (в стенах), по потолкам (в потолках) из сгораемых материалов; Монтаж при температуре - от -5 град.С до +90 град. С; Цвет - серый; Диэлектрическая прочность - не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут); Сопротивление изоляции - не менее 100 Мом (500В, в течение 1 мин.); Огнестойкость - не поддерживает горение, тест при 650 град.С. | м | 300 |  |  |  |  |  |
| 34 | Шланг гофрированный с зондом d20мм | ТУ 2247-008-47022248-2002. Технические характеристики: Материал: самозатухающий ПВХ пластикат; Стандарт - ГОСТ 50827 - 95 (МЭК 670-89). Степень защиты - IР 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Условия монтажа - для открытой и скрытой проводки, по стенам (в стенах), по потолкам (в потолках) из сгораемых материалов; Монтаж при температуре - от -5 град.С до +90 град. С; Цвет - серый; Диэлектрическая прочность - не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут); Сопротивление изоляции - не менее 100 Мом (500В, в течение 1 мин.); Огнестойкость - не поддерживает горение, тест при 650 град.С. | м | 200 |  |  |  |  |  |
| 35 | Шланг гофрированный с зондом d25мм | ТУ 2247-008-47022248-2002 Технические характеристики: Материал - самозатухающий ПВХ пластикат; Стандарт - ГОСТ 50827 - 95 (МЭК 670-89) Степень защиты - IР 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Условия монтажа - для открытой и скрытой проводки, по стенам (в стенах), по потолкам (в потолках) из сгораемых материалов; Монтаж при температуре - от -5 град.С до +90 град. С; Цвет - серый; Диэлектрическая прочность - не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут); Сопротивление изоляции - не менее 100 Мом (500В, в течение 1 мин.); Огнестойкость - не поддерживает горение, тест при 650 град.С. | м | 200 |  |  |  |  |  |
| 36 | Батарейка LR 6 (AA) Panasonic | ГОСТ А316. Батарейка щелочная PANASONIC LR6 (AA) Alkaline 1.5В Батарейка щелочная PANASONIC LR6 (AA). Экономичная серия щелочных батареек, разработанная для обеспечения надежного электропитания технических устройств. Напряжение: 1.5В. / Высота: 50.5мм. / Диаметр: 14.5мм. / Вес: 22.8г. Страна происхождения: Бельгия. Производитель: PANASONIC. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 37 | Батарейка R14 BL Panasonic | ГОСТ А343. Батарейка Panasonic R14. Химический состав: солевой элемент. •Типоразмер: C. •Напряжение: 1,5 V. •Размеры, мм. (ш,в,д): 25,7 х 25,7 х 50,3 мм. | шт. | 70 |  |  |  |  |  |
| 38 | Батарейка R 20 | ГОСТ А373. Типоразмер D. Элемент солевой Напряжение, В 1.5 Габариты в упаковке, мм 65x65x33 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Батарейка R 03 (ААА) | ГОСТ А286. Тип Щелочная. Типоразмер AAA (LR03). Напряжение 1.5 В | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 40 | Батарейка Крона 6 F 22 | ГОСТ "Крона". Форм фактор Крона. Напряжение 9 B | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 41 | Бокс 6-ти мест. ЩРН-Пм-6 IP40 ИЭК | ТУ 3439-002-18461115-2010. Характеристики товара: Цвет: Белый. Способ монтажа: Навесной. Наличие замка: без замка. Материал изделия: АБС-пластик. Степень защиты: IP40. Количество модулей DIN: 6 Высота: 130 мм / Ширина: 158 мм / Глубина: 105 мм Дверь: Пластик прозрачный / Тип изделия: Щит распределительный | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | Бокс наруж (пластм) Get San 12гр. | ГОСТ Р 52796-2007 Характеристики товара: Цвет: Белый Способ монтажа: Навесной / Наличие замка: без замка Материал изделия: АБС-пластик Количество модулей DIN: 12. Дверь: Пластик прозрачный. Тип изделия: Щит распределительный | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | Бокс металлический ШРН-48 | ГОСТ 1050-88. Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 240/415. Марка стали: сталь 08пс ГОСТ 1050-88 Контактируемые среды: невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ. Тип покрытия: порошковое, RAL 7035. Количество вводов 030 3. Угол открытия дверей IP 31: 120°. Угол открытия дверей IP 54: 180°. Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 31, IP 54 Климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 Габариты, мм : 620х310х120. Максимальное кол-во модулей: 48. Количество DIN-реек: 4. Толщина стенок бокса, мм: 1,2. Масса нетто, кг: 8,0. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Динрейка | ГОСТ Р 51322.1-99 Металлический профиль, используемый в электротехнической промышленности для установки и фиксации автоматических выключателей, устройств защитного отключения и другого модульного оборудования. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 | Изолента Х/Б 400гр | ГОСТ 2162-97 Характеристики: Материал х/б. Масса 400 гр | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 46 | Изолента ПВХ 15/20 синяя | ГОСТ 16214-86 Длина, м: 20. Цвет: Синий. Ширина: 15. Материал: ПВХ | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 47 | Изолента ПВХ 15/20 черная | ГОСТ 16214-86 Длина, м: 20. Цвет: Черный. Ширина: 15. Материал: ПВХ | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 48 | Изолента Х\Б 300г | ГОСТ 2162-97 Характеристики: Материал х/б. Масса 300 гр | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | Кабель канал Элекор 15х10 | ТУ 2291-001-18461115-2010 Размер в сечении, мм 15x10 Длина, м 2 Материал ПВХ. Цвет Белый. Диапазон рабочих температур от -15°С до +60°С | м | 200 |  |  |  |  |  |
| 50 | Кабель канал Элекор 20*10 | ТУ 2291-001-18461115-2010 Размер в сечении, мм 20x10 Длина, м 2 Цвет Белый. Материал ПВХ. Диапазон рабочих температур от -15°С до +60°С | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 51 | Кабель канал Элекор 25*16 | ТУ 2291-001-18461115-2010 Размер в сечении, мм 25x16 Длина, м 2 Цвет Белый. Материал ПВХ. Диапазон рабочих температур от -15°С до +60°С | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 52 | Кабель канал Элекор 40*25 | ТУ 2291-001-18461115-2010 Размер в сечении, мм 40x25 Длина, м 2 Цвет Белый. Материал ПВХ. Диапазон рабочих температур от -15°С до +60°С | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 53 | Кабель канал Элекор 60*40 | ТУ 2291-001-18461115-2010 Размер в сечении, мм 60x40 Длина, м 2 Цвет Белый. Материал ПВХ. Диапазон рабочих температур от -15°С до +60°С | м | 10 |  |  |  |  |  |
| 54 | Колодка клеммная (ЗВИ-5) 12*4мм кв. ПВХ ИЭК | ГОСТ Р 50030.7.1-2000. Технические характеристики: высота, мм 13мм /длина, мм 116мм материал Полистирол . номинальный ток, а 5А. Прижимной винт: Есть Сечение, мм 1,5-4мм. Ширина, мм 16мм. Количество соединений 12 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | Контактор КМИ-22510 25А 230В | ГОСТ Р 50030.4.1-2002. Технические характеристики: Допустимая номинальная кратковременная нагрузка для 1мин, А 120 Допустимая номинальная кратковременная нагрузка для 1с, А 380 Категория применения АС3 Механическая износостойкость контакторов КМИ, циклов В-О, млн 12 Мощность нагрузки, кВт 5,5. Номинальное рабочее напряжение переменного тока 230 Номинальный ток In, А 25. Переменный ток частотой 50 Гц M5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 20. Ток термической стойкости Itn, А 40 Электрическая износостойкость, циклов включения-выключения(В-О), млн 0,15 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Коробка У-996(200х200х100) | ГОСТ Р 50043.6-2000. Коробка У-996 предназначена для протяжки, соединения и ответвления кабелей и проводов при выполнении прокладки электропроводки в трубах и кабельных линий электропередачи. Отверстия для ввода труб (кабелей) выполняются при монтажных работах. Коробка У-996 укомплектована резиновым уплотнителем, имеет степень защиты - IP54. Корпус - металл. Размеры: 200х200х100 мм. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Коробка монтажная ф68 под г/к СЗЕ2(гипс) GUSI | ГОСТ Р 50043.6-2000 Технические характеристики: Модель С3Е2 Тип установки- скрытая. Тип стен: гипс. Глубина 45 мм. Диаметр 68 мм Гермоввод: нет. Степень защиты IP30. Цвет синий | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 58 | Коробка разветвительная 3-х рожковая | ГОСТ Р 50043.6-2000. Степень защиты: IP 65. Материал: карболит чёрного цвета. В корпусе коробки имеется 3 гермоввода диаметром 20 мм с сальниками и резиновыми прокладками для ввода кабеля сечением не более 6 мм2. Крышка завинчивающаяся. Напряжение: 660 В. Гермовводы с отверстием диаметром 20 мм. Габаритный размер, мм: Ø100х60. Изготовитель: Россия. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 59 | Коробка распаячная 100*100*50 IP54 о/у GE41255 | ГОСТ Р 50043.6-2000. Технические характеристики: Коробка распаячная 6 вводов 100*100*50 мм. Степень защиты коробки распаячной IP 54 Материал: ударопрочный полистирол, полипропилен, ПВХ. Температура монтажа коробки распаячной от -25С до +60С Размер коробки вводов, мм 100 х 100 х 50. Цвет коробки светло-серый, белый | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 60 | Коробка распаячная 70*40 с крыш. ТУСО 10147 (круг) | ГОСТ Р 50043.6-2000. Коробка распаячная tyco для скрытой проводки (арт.10147) применяется для разветвления проводов электрической сети в кирпичных и бетонных стенах. Размеры: 70х40мм. Материал распаячной коробки 10147: ударопрочный полистирол, крышка: - белая, плоская (полипропилен). Степень защиты: IP 20. Температура монтажа от -5°C до +60°C | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 61 | Коробка распаячная Под кабель-канал | ГОСТ Р 50043.6-2000. Характеристики товара: Цвет: Белый Высота: 80 мм. Глубина: 35 мм. Ширина: 80мм. Наличие клемм: нет. Способ монтажа: Наружный Материал изделия: Полистирол. Тип изделия: Коробка Степень защиты: IP40. Длина: 80 мм | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 62 | Коробка распаячная 4-х рожк.(карболит) | ГОСТ Р 50043.6-2000. Номинальный ток,А 10. Напряжение,В 220/380 Масса,кг: 0,11. Количество вводных отверстий (рожков), шт 4. Срок службы, лет 10 Степень защиты оболочки IP-44 Для соединений и разветвлений электрических кабелей круглого и плоского сечений, прокладываемых методом открытой проводки в электрических цепях с напряжением до 380 В. Степень защиты оболочки -IP 44 по ГОСТ 14254-80 (защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм.; защита от брызг воды падающих на корпус со всех сторон). Механическая прочность М1 по ГОСТ 17516.1. Класс защиты от поражения электрическим током -II по ГОСТ 12.2.007.0-75. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 63 | Коробка установочная У-191 95*15 с крышкой | ГОСТ Р 50043.6-2000. У191 - коробка монтажная, разветвительная для сплошных стен круглая с крышкой, 400B, IP20, размеры 95х15, полипропилен, 9 выводов | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 64 | Коробка установочная У-192 95*30 с крышкой | ГОСТ Р 50043.6-2000. У191 - коробка монтажная, разветвительная для сплошных стен круглая с крышкой, 400B, IP20, размеры 95х30, полипропилен, 9 выводов | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 65 | Коробка установочная КУВ | ГОСТ Р 50043.6-2000 Характеристики: Монтаж коробки: на пластмассовые прижимы, расположенные с внешней стороны коробки. Монтаж приборов: - евростандарт - на винты (в комплекте поставки 2 шурупа 3х20); - отечественные приборы - на распорные лапки (для этих целей имеются специальные тормозные углубления на внутренней поверхности коробки). Посадочный диаметр: 68 мм./ Глубина: 38 мм. Расстояние между винтами: 71 мм./ Материал: самозатухающий ПП. Цвет: черный | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 66 | Коронка по бетону в сборе диам 68мм | ГОСТ 17015-71. Диаметр, мм 68. Хвостовик есть. Тип хвостовика SDS-plus. Разборная да. Количество режущих кромок, шт 8. Центрирующее сверло есть | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | Пускатель ПМ12-010510 кат. 220В | ТУ У 3.11-05814256-097-97 Характеристики пускателя ПМ 12-010510 Номинальный ток главной цепи,А: 10. Напряжение катушки, В 220. Назначение пускателя Реверсивный. Исполнение в корпусе. Степень защиты IP54 Наличие теплового реле без реле. Наличие кнопок управления без кнопок Габаритные размеры, мм 188*137*122. Масса, кг 1,4 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 68 | Пускатель ПМЛ 1110 380В,10А IP54 1НО ЭТАЛ | ТУ У 3.11-05814256-097-97. Род тока катушки управления: переменный Исполнение: нереверсивный. Номинальный ток (А): 10 Напряжение катушки управления (В): 380. Степень защиты: IP54 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Пускатель ИЭК КМИ2 32А 220В 1НО (1р) 23210 | ГОСТ 14254-96. Характеристики товара: Род тока катушки управления: переменный. Номинальный ток (А): 32. Напряжение катушки управления (В): 220 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Пускатель ИЭК КМИ2 32А 380В 1Н0 (1з) 3210(к | ГОСТ 14254-96 Характеристики товара: Род тока катушки управления: переменный. Номинальный ток (А): 32. Напряжение катушки управления (В): 380 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | Разрядник высоковольтный ОПН | ГОСТ 2.727—68. Нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) предназначены для защиты электрооборудования от всех видов перенапряжений, которые могут возникнуть в электрических сетях среднего и высокого классов напряжения переменного тока промышленной частоты. Напряжение 0,6-10 кВ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №3

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щиток распределительный | ЩРН-IР40 400В ГОСТ Р 51321-2000, ГОСТ Р 51628-2000 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розетка с з\к | Розетка с заземляющим контактом (внутренняя)16А 250В ГОСТ Р 51322.1-99; Р 51322.2.4-99; Р 51322.2.5-99. | шт. | 52 |  |  |  |  |  |
| 3 | Розетка 2-я с з\к | Розетка 2-Я с заземляющим (внутренняя) контактом 16А 250В ГОСТ Р 51322.1-99; Р 51322.2.4-99; Р 51322.2.5-99. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Выключатель | Выключатель 1 клав.10А 250В ГОСТ Р 51324.1-2006 (Внешняя) | шт. | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | Выключатель | Выключатель 2 клав.10А 250В ГОСТ Р 51324.1-2006 (Внешняя) | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Держатель с защёлкой | 16…32 мм CF 16 | шт. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабель-канал 16 | Кабель-каналы из ПВХ ТУ 2291-001-18461115-2010 ГОСТ Р 53313-2009 | м. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабель-канал 25 | Кабель-каналы из ПВХ ТУ 2291-001-18461115-2010 ГОСТ Р 53313-2009 | м. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кабель-канал 32 | Кабель-каналы из ПВХ ТУ 2291-001-18461115-2010 ГОСТ Р 53313-2009 | м. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Колодка клеммная | САС 10 | шт. | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Колодка клеммная | САС 12 | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Колодка клеммная | САС 16 | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Коробка распределительная | ГОСТ Р 51324.1-2005, ГОСТ Р 51322.1-99 | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Розетка герметичная для наружной установки | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения ГОСТ Р 51322.-99 ГОСТ 7396.1-89 | шт. | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Розетка наружного исполнения | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения ГОСТ Р 51322.-99 ГОСТ 7396.1-89 | шт. | 27 |  |  |  |  |  |
| 16 | Труба ПВХ | гофр 16 ГОСТ 16442-80 | м. | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба ПВХ | гофр 25 ГОСТ 16442-80 | м. | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Труба ПВХ | гофр 20 ГОСТ 16442-80 | м. | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Труба ПВХ | гофр 32 ГОСТ 16442-80 | м. | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Трубка термоусадочная | ГОСТ 16442-80 Радиант 125нг - подавляющая горение тонкостенная термоусаживаемая трубка | м. | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | Хомут Зубр нейлон | L 600 мм | шт. | 120 |  |  |  |  |  |
| 22 | Хомут нейлон | L 400 мм | шт. | 120 |  |  |  |  |  |
| 23 | Хомут нейлон | L 150 мм | шт. | 120 |  |  |  |  |  |
| 24 | Аккум. Батарейки | 6В 7А*ч | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Аккум. Батарейки | 12В 7А*ч | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Аккум. Батарейки | Тип АА 1,2 В 2,2 А*ч | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 27 | Щелочной элемент питания | Батарейка AAA 1,5В | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | Щелочной элемент питания | Батарейка 9В | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 29 | Батарейка | Тип ААА 1,5В алкалин. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 30 | Вилка электрическая | Вилка с/з 16А 250В ГОСТ Р 51322.1-99; Р 51322.2.4-99; Р 51322.2.5-99. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Зажим контактный винтовой | Зажим контактный винтовой РЕ 60А V02-9W-PE-060 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 32 | Зажим анкерный клиновой | Зажим анкерный клиновой РА 25х100 EKF | шт. | 25 |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокол | SLIP 12/1 | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 34 | Прокол | SLIP 22/1 | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 35 | Изолента | ПВХ(KRAFT) 15мм.*20м. черная | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 36 | Изолента | ПВХ(KRAFT) 15мм.*20м. синяя | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 37 | Изолента | Изолента ХБ 2 ПОЛ (рулон 200 гр.) | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 38 | Кислота паяльная | 30 мл, флакон пластиковый с капельницей. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Припой | Sn60Pb40 10г. Ø1мм упаковка пластмассовая туба | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 40 | Наконечник | мед JG-10 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 41 | Наконечник | мед JG-16 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 42 | Наконечник | мед JG-25 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 43 | Наконечник | мед JG-35 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 44 | Наконечник | мед JG-50 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 45 | Стартер | EV-2 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №4

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Гае (Гаймежрайгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стартер Philips S2 | Предназначены для зажигания люминесцентных ламп.от 4 до 65 Вт при рабочем напряжении 220–240 В. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Стартер Philips S2 4-22W 127V | Предназначены для зажигания люминесцентных ламп мощностью 4 - 22 Вт при рабочем напряжении 127 В. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Вилка угловая с/з белая 16А 250В TDM SQ 1806-0007 | Артикул: РТ000064147 Номинальный ток 16А | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Розетка герметичная 2-я, наружного исполнения | ВУОКСА розетка 1-м ОП 16А з/к горизонтальная белая IP54 ТДМ. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Розетка герметичная 1-я, наружного исполнения | ВУОКСА розетка 2-м ОП 16А з/к белая IP54 ТДМ. | шт. | 14 |  |  |  |  |  |
| 6 | Выключатель 1-кл. открытой установки IP54 10А "Вуокса" TDM | Номенклатура. Артикул SQ1803-0001 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Выключатель 2-кл. открытой установки IP54 10А "Вуокса" TDM | Номенклатура. Артикул SQ1803-0002 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Корпус пункта распределительного ПР-1-0 32 УХЛ3 IP31 | Артикул: YKM13-01-31, Габаритные размеры: 900x400x165 К-во вводов: 1отв. 80х220 (снизу), масса; 15 кг. цвет: RAL 7022 порошковая шакрень, номинальный ток: до 630А, толщина металла: 1,0-1,5 степень защиты: IP31, угол открытия двери: 105" | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Корпус пункта распределительного ПР-2-0 72 У2 IP54 | Артикул: YKM13-02-54, Габаритные размеры: 1140x650x180 К-во вводов: 2отв. 80х220 (снизу), масса; 36,5 кг. цвет: RAL 7022 порошковая шакрень, номинальный ток: до 630А, толщина металла: 1,0-1,5 степень защиты: IP54, угол открытия двери: 105" | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Автоматические выключатели трёхполюсные ВА 57Ф35-340010 | Ном напр: 50Гц 380/660В, номинальный ток: 100A, Уставка электромагнитного расцепителя 1250А, число полюсов: 3, степень защиты выключателя: IP 20 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Автоматические выключатели трёхполюсные ВА 57Ф35-340010 | Ном напр: 50Гц 380/660В, номинальный ток: 63A, Уставка электромагнитного расцепителя 1250А, число полюсов: 3, степень защиты выключателя: IP 20 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Автоматические выключатели Серии ВА47-100 SQ0207-0059 | Стандарт ГОСТ Р 50345, ном напр: 50Гц 230/400В, номинальный ток: 16A, хор-ка срабатывания эл.магнитного расцепителя: С, число полюсов: 1, степень защиты выключателя: IP 20 | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Автоматические выключатели Серии ВА47-100 SQ0207-0059 | Стандарт ГОСТ Р 50345, ном напр: 50Гц 230/400В, номинальный ток: 25A, хор-ка срабатывания эл.магнитного расцепителя: С, число полюсов: 2, степень защиты выключателя: IP 20 | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Контактор КМИ с электротапловым реле в защитной оболочке | Контактор КМИ с электротапловым реле в защитной оболочке КМИ-22560 25 25А в оболочке 22В/АС-3 IP54 ИЭК Артикул: ККМ26-025-220-00 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1-В 2Р | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 30 Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 60 Уровень напряжения защиты, не более, кВ 2,0 Классификационное напряжение, В 700 Время реакции, не более, нс 25 Артикул: МОР10-2-В | шт. | 11 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №5

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Медногорске (Медногорскмежрайгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIN-рейка | DIN-рейка длина 25 см производитель ИЭК | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | DIN-рейка | DIN-рейка 63/1 перфорированная длинна 12 см | шт. | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Блок защиты от повышенного/ пониженного напряжения | Блок защиты от повышенного/пониженного напряжения производитель Ресанта АЗМ-40 | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Вилка штепсельная | Вилка штепсельная угловая черная производитель Makel мощность 6А на напряжение 250В | шт. | 22 |  |  |  |  |  |
| 5 | Вилка штепсельная | Вилка б/з белая мощность 6А на напряжение 250В "Универсал" | шт. | 28 |  |  |  |  |  |
| 6 | Вставка плавкая | Вставка плавкая ППН-33-23-00С-100А-УХЛ3 | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический производитель IEK ВА 47-29 D25А 2-полюсный | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический производитель IEK ВА 47-29 С16А 1-полюсный | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический производитель IEK ВА 47-29 С16А 2-полюсный | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический производитель IEK ВА 47-29 С25А 3-полюсный | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический производитель IEK ВА 47-29 С6А 1-полюсный | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический А3163 30А 3-полюсный производитель IEK | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Выключатель двухклавишный для открытой установки ВС10-2-0-ФБ IEK | Выключатель двухклавишный для открытой установки типа ВС10-2-0-ФБ производитель IEK | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Выключатель двухклавишный | Выключатель двухклавишный для скрытой установки с подсветкой производитель ABB Basic 55 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Выключатель одноклавишный | Выключатель одноклавишный для открытой установки производитель Makel | шт. | 31 |  |  |  |  |  |
| 16 | Гофра 16 мм | Гофра 16 мм легкого типа ПВХ с протяжкой, серый | м. | 330 |  |  |  |  |  |
| 17 | Изолента ПВХ 15мм | Изолента ПВХ производитель Aviora 15мм (рул.20м) белая 33802 | рул. | 130 |  |  |  |  |  |
| 18 | Кабель-канал 25х25 | Кабель-канал размер25х25 мм производитель IEK | м. | 275 |  |  |  |  |  |
| 19 | Коробка распределительная | Коробка распределительная открытой установки ОП У-130 85х85х45 бел. крыш.на винтах 33445 | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 20 | Коробка распределительная | Коробка распределительная для монтажа эл. проводки скрытой установки СП d90х45 с клеммами.бел. | шт. | 53 |  |  |  |  |  |
| 21 | Корпус металлический | Корпус металлический ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 ИЭК щит учетно-распределительный для установки прибора учета и автоматов защиты 12мест | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Крепеж-клипса | Крепеж-клипса для гофрированных труб D16мм | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 23 | Металлорукав | Металлорукав для защиты эл.проводки от механических повреждений РЗ-ЦХ диаметр - ДУ20 | м. | 90 |  |  |  |  |  |
| 24 | Патрон керамический | Патрон керамический производитель Feron размер Е27 LH01 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | Патрон подвесной карболитовый | Патрон подвесной карболитовый производитель Feron размер Е27 | шт. | 25 |  |  |  |  |  |
| 26 | Розетка двухместная | Розетка двухместная для открытой установки производитель Makel | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Скоба металлическая однолапковая | Скоба металлическая однолапковая для крепления кабелей и проводов по стенам зданий, строительным конструкциям СМО 14-15 (упаковка - 100шт.) | упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Удлинитель на катушке | Удлинитель на катушке, 4 местная, длинна 40м, провод 3*1,5мм с заземл. 2500ВТ Космос | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Устройство запускающее | Устройство запускающее лампы ЛД-18Вт для светильников Армстронг 4 лампы*ЛД 18 Вт | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 30 | Щит вводно-учетный | Щит вводно-учетный типа ЯВУ-01-К-25А-АУЗ для установки прибора учета и автоматов защиты | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Щит распределительный встраиваемый | Щит распределительный встраиваемый типа ЩРВ-П-12 на 12 автоматических выключателей, производитель IEK | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №6

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Оренбурге (Оренбургмежрайгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удлинитель | с сетевым фильтром 6х5м УФ6-5М с индикатором ПВС3х0.75 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розетка | двух местная открытой проводки Этюд 16А с заземлением белая SchE PA16-007B | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Розетка | двухместная скрытой проводки Этюд 16А с заземлением белая SchE PC16-007B | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Розетка | одноместная скрытой проводки Этюд 16А с заземлением белая SchE PC16-003B | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Выключатель | двух клавишный скрытой проводки Этюд 10А белый SchE BC10-002B | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Выключатель | одноклавишный скрытой проводки Этюд 10А белый SchE BC10-001B | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Вилка | электрическая с заземлением прямая белая 16А А101 UNIVersal | шт | 35 |  |  |  |  |  |
| 8 | Выключатель | автоматический модель 1п C 10А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-010-C | шт | 13 |  |  |  |  |  |
| 9 | Выключатель | автоматический модель 1п C 16А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-016-C | шт | 13 |  |  |  |  |  |
| 10 | Выключатель | автоматический модель 1п C 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-025-C | шт | 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | Выключатель | одноклавишный открытой проводки полугерметичный белый MAKEL 18300 | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Выключатель | двухклавишный открытой проводки полугерметичный белый MAKEL 18301 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Коробка | установочная скрытой проводки 68х45 для г/к ГУСИ С3Е3 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Розетка | двухместная скрытой проводки Mimoza с заземлением белай/белый 12082 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Розетка | двухместная открытой проводки с заземлением белый MAKEL 45182 | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 16 | Розетка | двухместная открытой проводки Форс с заземлением крышка IP54 РСб22-3-ФСр ИЭК ERS22-K03-16-54-DC | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Выключатель | одноклавишный скрытой проводки Mimoza белый/белый 12001 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Выключатель | двухклавишный скрытой проводки Mimoza белый/белый 12003 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Коробка | распределительная открытой проводки 100х100х50 IP54 Рувинил 67050 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Коробка | распределительная открытой проводки 80х80х40 (6 кабелей ввод) IP44 ДКС 53700 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Патрон | электрический E27 Н10 подвесной карбалитовый РМ03 | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Патрон | электрический E27 керамический ЦКБ-06 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Патрон | электрический E14 керамический Китай | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Вилка | электрическая с заземлением угловая белая 16А А105 UNIVersal | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | Вилка | электрическая кабель 63А 3P+E+N 380В IP54 (035) ИЭК PSR02-063-5 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Розетка | наружней установки 63А 3P+E+N 380В IP54 (135) ИЭК PSR12-063-5 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Удлинитель | с сетевым фильтром 6х3м УФ6-3М с индикатором ПВС3х0.75 | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Аппарат | пускорегулирующий электронный (ЭПРА) 3х18, 4х18 QT-FIT8 220-240 VS20 OSRAM 4008321294302 | шт | 50 |  |  |  |  |  |
| 29 | Пускатель | магнитный ПМЛ 1501 380В | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 30 | Детектор освещенности | ФР 601 серии IP44 ИЭК LFR20-601-2200-003 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Стартер | S2 Ecoclick 4-22W SER 220-240V Philips 871150069750933 | шт | 120 |  |  |  |  |  |
| 32 | Стартер | S10 Ecoclick 4-65W SIN 220-240V Philips 871150069769133 | шт | 120 |  |  |  |  |  |
| 33 | Элемент питания | LR Duracell MN 1500/LR6 Basic BP2 | шт | 300 |  |  |  |  |  |
| 34 | Элемент питания | LR Duracell MN 2400/LR03 Basic BP2 | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 35 | Элемент питания | S GP 3R12S/312S (1 шт) | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Элемент питания | LR Duracell MN 1604/6LR61 ВР-1 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 37 | Элемент питания | LR Duracell MN 1300/LR20 BP-2 | шт | 144 |  |  |  |  |  |
| 38 | Элемент питания | CR Duracell DL 2032 BP-1 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | Элемент питания | Duracell для электрических приборов 1.5В LR44 BP-2 | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 40 | Аккумулятор | GP R6/2500AAHC 2500mAh BP-2 | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 41 | Аккумулятор | GP R03/100АAAHC 1000mAh BP-2 | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 42 | Выключатель | автоматический модульный двухполюсной C 10А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-2-010-C | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 43 | Выключатель | автоматический модельный двухполюсной C 16А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-2-016-C | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | Выключатель | автоматический модульный двухполюсной C 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-2-025-C | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 45 | Выключатель | автоматический модульный трехполюсной C 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-3-025-C | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | Выключатель | автоматический модель трехполюсной C 32А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-3-032-C | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 47 | Выключатель | автоматический модель трехполюсной C 50А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-3-050-C | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 48 | Выключатель | автоматический модель трехполюсной C 63А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-3-063-C | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 49 | Выключатель | автоматический АП50Б 3МТ 25А 10Iн 500AC У3 КЭАЗ 107275 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 50 | Выключатель | автоматический АП50Б 3МТ 40А 10Iн 500AC У3 КЭАЗ 107282 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 51 | Выключатель | автоматический АП50Б 3МТ 16А 10Iн 500AC У3 КЭАЗ 107267 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Зажим | ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1.5-10 ИЭК UZA-11-D01-D10 | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | Зажим | анкерный ЗАБ 16-25 М (PA25x100) ИЭК UZA-14-D16-D25-M | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 54 | Хомут | 3.6х300 нейлоновый белый (в уп. - 100шт) ИЭК UHH31-D036-300-100 | уп | 4 |  |  |  |  |  |
| 55 | Хомут | т 7.8х180 белый нейлоновый (в уп. - 100шт) ДКС 25223 | уп | 4 |  |  |  |  |  |
| 56 | Клипса | для трубы d16мм Т-Пласт 55.05.002.0001 | шт | 100 |  |  |  |  |  |
| 57 | Клипса | для трубы d20мм Т-Пласт 55.05.002.0002 | шт | 100 |  |  |  |  |  |
| 58 | Трубка | ПВХ гофро с зондом d16мм (в упаковке - 100м) Т-Пласт 55.01.002.0001 | уп | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | Трубка | ПВХ гофро с зондом d 20мм (в упаковке - 100м) Т-Пласт 55.01.002.0002 | уп | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | Наконечник | медный 10мм (опрессованный) луженный | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 61 | Наконечник | медный 25мм (опрессованный) лужённый | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 62 | Наконечник | алюминиевый 16мм (опрессованный) | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 63 | Наконечник | алюминиевый 25мм (опрессованный) | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 64 | Гильза | алюминиевая соединение 25мм | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 65 | Гильза | алюминиевая соединение 16мм | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 66 | Гильза | алюминиевая соединение 35мм | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 67 | Гильза | медная соединение ГМ 16мм (опрессованная, лужённая) | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 68 | Гильза медн. соед. ГМ 25мм (опрес., луж. ) | медная соединение ГМ 25мм (опрессованная, лужённая) | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 69 | Гильза медн. соед. ГМ 35мм (опрес., луж. ) | медная соединение ГМ 35мм (опрессованная, лужённая) | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 70 | Клеммник | WAGO 2х(1.0-2.5) 773-302 | шт | 400 |  |  |  |  |  |
| 71 | Шина | нулевая 6х9-14/1 ИЭК YNN10-14-100 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 72 | Колодка | клеммная ЗВИ-10 12х6мм ПВХ ИЭК UZV3-010-06 | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 73 | Колодка | клеммная ЗВИ-20 12х10мм ПВХ ИЭК UZV3-020-06 | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 74 | Колодка | клеммная п/э 12х16мм | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 75 | DIN-рейка | рейка 125см ИЭК YDN10-0125 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 76 | Корпус | щита учета под 1фазный счетчик ЩУ-1/1-1 IP54 ИЭК MKM51-N-04-54 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 77 | Изолента | хлопчатобумажная 15мм (рулон 50м) | Рулон | 20 |  |  |  |  |  |
| 78 | Изолента | ПВХ AVIORA 15мм (рулон 20м) синяя | Рулон | 5 |  |  |  |  |  |
| 79 | Изолента | ПВХ AVIORA 15мм (рулон 20м) красная | Рулон | 5 |  |  |  |  |  |
| 80 | Изолента | ПВХ AVIORA 15мм (рулон 20м) черная | Рулон | 5 |  |  |  |  |  |
| 81 | Изолента | ПВХ AVIORA 15мм (рулон 20м) белая | Рулон | 5 |  |  |  |  |  |
| 82 | Изолента | ПВХ AVIORA 15мм (рулон 20м) зеленая | Рулон | 5 |  |  |  |  |  |
| 83 | Изолента | ПВХ AVIORA 15мм (рулон 20м) желтая | Рулон | 5 |  |  |  |  |  |
| 84 | Изолента | ПВХ AVIORA 15мм (рулон 20м) желтозеленная | Рулон | 5 |  |  |  |  |  |
| 85 | Коврик | диэлектрический 500х500 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | Аккумуляторный блок | к газоанализатору "Родос" | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 87 | Аккумулятор | Camelion R03 NI-MN (900mAh) BP-2 (в упак. 2шт) | уп | 60 |  |  |  |  |  |
| 88 | Аккумулятор | Camelion R03 NI-MN (1000mAh) BP-2 (в упак. 2шт) | уп | 25 |  |  |  |  |  |
| 89 | Транзистор | BUZ90A | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 90 | Микросхема | К561ТЛ1 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 91 | Микросхема | К561ЛН2 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 92 | Микросхема | NE555 SO-8 | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 93 | Микросхема | LM358N | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 94 | Транзистор | КТ315 А | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 95 | Транзистор | КТ361А | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 96 | Микросхема | К1408УД1 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 97 | Оптрон | АОУ 128А | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 98 | Светодиод | красный d=3мм 5В | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 99 | Светодиод | зеленый d=3мм 5В | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 100 | Припой | ПОС-61 1мм | гр | 200 |  |  |  |  |  |
| 101 | Флюс | для пайки алюминия универсальный 30мл. | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 102 | Термоусадка | 30 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 103 | Термоусадка | 1,5 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 104 | Термоусадка | 1 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №7

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Орске (Орскмежрайгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель магнитный 10А 380В IP54 П/С/Л 1НО РТЛ-1014 10А ПМЛ ЭТАЛ | Наличие реле: да. Количество контактов: 1НО Исполнение: не реверсивный. Номинальный ток (А): 10 Род тока катушки управления: переменный. Напряжение катушки управления (В): 380 Степень защиты: IP54 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | УЗО 4п 80А 100мА ВД1-63 АС ИЭК | Устройство защитного отключения 4-х полюсной ток 80А, так защитного отключения 100мА | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2п ДИФ-101 С 25А 30мА Авт.выкл.диф.тока ЭКФ (Россия) | 2-х полюсной ток 25А, так защитного отключения 30мА | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Авт.выкл. АП-50Б-2МТ 10А | Номинальный ток: 10 А. Ток отсечки: 10In Номинальное рабочее напряжение: 220 В Число полюсов: 2 Габаритные размеры: 81х138,5х108,5мм. Масса: 1,0 кг | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Авт.выкл. АП-50Б-2МТ 25А. | Номинальный ток: 25 А. Ток отсечки: 10In Номинальное рабочее напряжение: 220 В Число полюсов: 2 Габаритные размеры: 81х138,5х108,5мм. Масса: 1,0 кг | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Авт.выкл. АП-50Б-3МТ 16А | Номинальный ток: 16 А Ток отсечки: 10In Номинальное рабочее напряжение: 220 В Число полюсов: 2 Габаритные размеры: 81х138,5х108,5мм. Масса: 1,0 кг | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | УЗО 4п 63А 300мА ВД63 АС | Устройство защитного отключения 4-х полюсной ток 63А, так защитного отключения 300мА | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабель-канал 12*12 Т-Пласт (дл.2м.) | цвет белый, размер12мм*12мм длинна 2 метра | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кабель-канал 16*16 Т-Пласт (дл.2м.) | цвет белый, размер16мм*16мм длинна 2 метра | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Кабель-канал 20*20Т-Пласт (дл.2м.) | цвет белый, размер20мм*20мм длинна 2 метра | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Кабель-канал 25*16 Т-Пласт (дл.2м) | цвет белый, размер25мм*16мм длинна 2 метра | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабель-канал 40х16 Элекор | цвет белый, размер40мм*16мм длинна 2 метра | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабель-канал 80х60 ЭЛЕКОР | цвет белый, размер80мм*60мм длинна 2 метра | шт. | 28 |  |  |  |  |  |
| 14 | КР1202 Коробка СП 80*45 ГКЛ с крышкой | КР1202-И - коробка монтажная, разветвительная для полых стен круглая с крышкой, пластиковые лапки, 400B, IP30, внутр. размеры 77,5х44, размер ниши 80х45, полипропилен, 6 выводов, макс. диметр 20 мм. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Коробка распр.ОП 70*70*40 IP55 Рувинил 67030 | Коробка распределительная размеры 70мм*70мм*40мм цвет серый | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1И 250 ДРЛ Дросель | Входное напряжение, в 220-230В. Исполнение: Независимое Колич. источников света, шт. - 1шт. Мощность источника света, вт -250Вт тип источника света Ртутная лампа высокого давл. тип пра, трансформатора Электромагнитный функция регулир. свет. потока Нерегулируемый | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | РМ03 патрон карболитовый Е27 4А 250В. | Патрон подвесной карболитовый Е27 4А 250В РМ03 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Коробка распр.ОП 85*85*40 IP54 Рувинил 67040 | Коробка распределительная размеры 85мм*85мм*40мм цвет серый | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19 | Эл.патрон с кольцом ГОСТ 2746,1 | Патрон подвесной карболитовый Е27 4А 250В РМ03 | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | РЦХ15 Металлорукав | Материал: стальная оцинкованная лента. Уплотнение хлопчатобумажное Диапазон рабочих температур: до +100 °С Рабочее давление: от 0,0 до 1,4 мПа Климатическое исполнение: умеренный и тропический климат Тип: негерметичный | м. | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | РЦХ25 Металлорукав | Материал: стальная оцинкованная лента Уплотнение хлопчатобумажное Диапазон рабочих температур: до +100 °С Рабочее давление: от 0,0 до 1,4 мПа Климатическое исполнение: умеренный и тропический климат Тип: негерметичный | м. | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | МГЛ Наконечник 120мм | Внутр.диаметр хвостов - 14мм. Диаметр отв.п/крепеж. болт - 12мм материал: Алюминий сертификация: Гост тип наконечника ТА. номинальн. сеч. након. - 120 кв.мм | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | МГЛ Наконечник 25мм. | Сечение провода наконечника, кв.мм 25 Диаметр резьбы контактного стержня М6 Длина наконечника, мм 45,0. Диаметр наконечника, мм 7,0 Ширина наконечника, мм 15,0. Материал наконечника луженая медь | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Наконечник мед.50мм (опресс) л. | Сечение провода наконечника, кв.мм 50 Диаметр резьбы контактного стержня М6. Длина наконечника, мм 45,0 Диаметр наконечника, мм 7,0. Ширина наконечника, мм 15,0 Материал наконечника луженая медь | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТМЛ 95-10-15 наконечник медный луженый | Сечение провода наконечника, кв.мм 95 Диаметр резьбы контактного стержня М6. Длина наконечника, мм 45,0 Диаметр наконечника, мм 7,0. Ширина наконечника, мм 15,0 Материал наконечника луженая медь | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | СИЗ-3 Соединитель (в упак. 100шт) Оранжевый | Материал: Полиамид. Номинальное напряжение, в 450В Тип ответвителя: СИЗ max/рабочая температ., град.с от -40 до +120град.С номинальное сечение, кв.мм 3-5,5кв.мм | упак | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | СИЗ-4 Соединитель (в упак. 100шт) Желтый | Материал: Полиамид. Номинальное напряжение, в 450В Тип ответвителя СИЗ max/рабочая температ., град.с от -40 до +120град.С номинальное сечение, кв.мм 4-11кв.мм | упак | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Трансформатор ЯТП 0.25-380/36 IP30 | Напряжение вторичн.обмотки, в 36В. Напряжение первичн.обмотки, в 380В Степень защиты, ip IP30. Мощность пониж.трансформ., в.а 250В.А | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Рейка DIN 500мм ИЕК (длина 2м) | Материал оцинкованная сталь | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Скоба мет 25-26мм двухлапк. ИЭК | Материал: Оцинкованная сталь. Цвет: Белый Условный проход, мм: 20,22. Внутренний диаметр, d мм: 25-26 Размер крепёжного отверстия, мм: 6,5х8,5 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 31 | Зажим анкерный РА 4 | Марка: PA 4/35. Тип арматуры: Анкерный зажим для СИП Сечение, кв.мм: 4х16-4х35. Масса, г: 120 | шт. | 16 |  |  |  |  |  |
| 32 | Зажим ЗАН 50-70/1500 | Код РС 154183 Артикул UZA-14-D50-D70-1500 Бренд IEK. Маркировка ЗAH 50-70/1500 Разрушающая нагрузка 1470. Кол-во зажим.жил(сечен.) кв.мм 1х(50-70)кв.мм | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 33 | Зажим прокалывающий TTD 101 FJ | TTD 101 FJСечение магистрали (мм2) 6-54 Сечение ответвления (мм2)(2,5)6-35 Максимальный ток (А)200Болт 1 х М8 | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 34 | Узел крепления СИП УКН-01 | УКН-01 ( вертикальный, УК-Н-01 ) - анкерный кронштейн, узел крепления, предназначен для одинарного или двойного крепления анкерных зажимов, зажимов магистральных линий СИП, или линий связи, а так же поддерживающего зажима SC39С-S . Кронштейн изготовлен из стали холодного цинкования. Крепление осуществляется монтажной лентой F 20.07( SB 2007, ЛМ 207) и скреп А 200 (B20) или болтами ǿ14 или 16 мм. Удовлетворяет требованиям стандарта NF C 33 041 и 042. Выпускается в горизонтальном и вертикальном исполнении. Общий вес изделия – 1,40 кг. Рабочая нагрузка УК-Н-01 – до 10 кН. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 35 | ST111 Стартер 20-80Вт | Мощность подключаемых ламп, вт 4-80Вт Наименование Стартер ST 111 BASIC OSRAM Номинальное напряжение, в 220-240В Описание системы Схема с одной лампой | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 36 | ST151 Стартер 20-40Вт | Мощность подключаемых ламп, вт 4-40Вт Наименование Стартер ST 111 BASIC OSRAM Номинальное напряжение, в 220-240В Описание системы Схема с одной лампой | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 37 | В16-001 Вилка штепсельная ЕВРО | Номинальный ток In=16A. Напряжение U=220...250В. Частота = 50Гц. Материал корпуса: полистирол, пластик ABS | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 38 | Ограничитель перенапряжения ОПС1-D 2Р 5кА 230В ИЭК | Соответствует стандартам: ГОСТ Р 51992-2002 Номинальное рабочее напряжение, В 400 Максимальное рабочее напряжение, В 440 Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 30 Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 60 Уровень напряжения защиты, не более, кВ 2,0 Классификационное напряжение, В 700. Время реакции, не более, нс 25. Количество полюсов 2. Условия эксплуатации УХЛ4 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 | шт. | 11 |  |  |  |  |  |
| 39 | Огран.перен.ОП-101 1Р 80кА В | Количество полюсов: 1. Напряжение, В: 420 Номинальный отключающий дифференциальный ток,мА: 0 Номинальный ток, А: 0. Х-ка срабатывания расцепления: B | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | УЗО Авт выключатель 1Р63А/100мА | Кол-во полюсов: 2. Ток утечки, мА: 100. Номинальный ток, А: 63 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | УЗО 4п 80А 100мА ВД1-63 АС ИЭК | Кол-во полюсов: 5. Ток утечки, мА: 100. Номинальный ток, А: 80 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | Выключатель 1кл.ОП Wessen IP44 | Количество клавиш 1. Количество модулей- 2. Количество полюсов -2. Нагрузка, а 10А. Наличие индикации - Нет Серия Блеск. Способ монтажа – Открытый. Степень защиты, ip IP44 Тип зажима Винтовой. Цвет Белый | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 43 | Выключатель 2кл.ОП Wessen | Количество клавиш – 2. Количество модулей – 2. Количество полюсов - 2 Нагрузка, а - 10А. Наличие индикации – Нет. Серия Блеск. Способ монтажа- Открытый. Степень защиты, ip IP44 Тип зажима Винтовой. Цвет Белый | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 44 | Wessen Выключатель ХИТ СП 1кл(250В,6А) белый | Количество клавиш – 1. Количество модулей – 2. Количество полюсов - 2 Нагрузка, а -10А. Наличие индикации – Нет. Серия Блеск. Способ монтажа – Cкрытый. Степень защиты, ip IP44 Тип зажима Винтовой. Цвет Белый | шт. | 25 |  |  |  |  |  |
| 45 | Wessen Выключатель Прима СП 2кл.(250В,6А) белый. | Количество клавиш – 2. Количество модулей – 2. Количество полюсов - 2 Нагрузка, а - 10А. Наличие индикации – Нет. Серия Блеск Способ монтажа – Cкрытый. Степень защиты, ip IP44 Тип зажима Винтовой. Цвет Белый | шт. | 25 |  |  |  |  |  |
| 46 | Датчик движения ДД 009 белый,1100Вт,угол об-ра 180град.даль 12м IP44 ИЭК | Номинальное рабочее напряжение ~ 230 В Время выдержки включения датчика (регулируется) от 5 до 480 с Порог срабатывания датчика в зависимости от уровня освещенности (регулируется) от 5 лк до дневного света Порог чувствительности к инфракрасному излучению объекта для моделей ДД-035, ДД-008, ДД-018, ДД-017 регулируется Порог чувствительности к звуку для модели ДД-035 (регулируется) от 30 до 90дБ Потребляемая мощность датчика во включенном состоянии 0,45 Вт Сечение присоединяемых проводников, мм 2 0.75-1,5 Диапазон рабочих температур -20 ÷ +45 °С Корпус датчика выполнен из не поддерживающего горения пластика (поликарбонат) В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле. Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт: 1100 Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, ВА: 600 Степень защиты: IP44. Способ установки: настенно-потолочный | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 47 | Изолента ПВХ бел.19мм 20м МИЛЕН | цвет белой, ПВХ, размер ширина19мм длинна 20м. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 48 | Изолента ПВХ зел.19мм 20м ИЭК | цвет зелёный, ПВХ, размер ширина19мм длинна 20м. | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 49 | ЩРН 18з Щит накладной 18 мод.265х440х120 | Количество модулей: 18. Номинальный ток корпуса: до 100 А. Номинальное напряжение: до 400 В. Климатическое исполнение: УХЛ 4. Степень защиты: IP 30 Габаритные размеры: 275х450х120 мм. Вес: 3, 7 кг | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | Шина ноль на DIN рейку 12 отверстий | Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина «N») и заземления (шина «PE»). Шины выполнены из латуни и никелированной латуни. Нулевая шина устанавливается на изоляторе. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 51 | Шина нулевая 8*12-14/1 ИЕК | Материал изделия: Латунь. Высота: 9 мм Номинальный ток (А): 63 Длина: 95 мм Ширина: 6 мм Диаметр внешний: 10 мм Тип изделия: Шина Количество фаз: 1 | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 52 | Шинасоеденительная 3-х рядная до 63А (PIN -штырь) длина 1М/(YNS21-3-063) ИЭК | Max ток, А 63 Длина, мм 1000 Ширина, мм 21.8 Высота, мм 22.3 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 53 | T-Plast гофра Д16 | Материал изделия: ПВХ (поливинилхлорид). Цвет: Серый Диаметр внешний: 16. Наличие протяжки: Да Тип изделия: Труба гибкая Степень защиты: IP55 | м. | 500 |  |  |  |  |  |
| 54 | T-Plast гофра Д20 | Материал изделия: ПВХ (поливинилхлорид). Цвет: Серый Диаметр внешний: 20. Наличие протяжки: Да Тип изделия: Труба гибкая. Степень защиты: IP55 | м. | 611 |  |  |  |  |  |
| 55 | T-Plast гофра Д25 | Материал изделия: ПВХ (поливинилхлорид). Цвет: Серый Диаметр внешний: 25. Наличие протяжки: Да Тип изделия: Труба гибкая. Степень защиты: IP55 | м. | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | T-Plast Гофра Д32 | Материал изделия: ПВХ (поливинилхлорид). Цвет: Серый Диаметр внешний: 32. Наличие протяжки: Да Тип изделия: Труба гибкая. Степень защиты: IP55 | м. | 100 |  |  |  |  |  |
| 57 | Клипса для трубы Д=16мм Т-Пласт | диаметр 16 мм. материал полистирол цвет Серый | шт. | 1492 |  |  |  |  |  |
| 58 | Клипса для трубы Д=25мм Т-Пласт | диаметр 25 мм. материал полистирол цвет Серый | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 59 | Клипса для трубы Д=32мм Т-Пласт | диаметр 32 мм. материал полистирол цвет Серый | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 60 | Клипса для трубы Д20мм Т-Пласт | диаметр 20 мм. материал полистирол цвет Серый | шт. | 1200 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №8

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в Оренбургском районе (Оренбургцентрсельгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор для АНТПИ | Аккумулятор DELTA или аналог DT 1207 (12В,7Ач / 12V, 7Ah), клеммы - FASTON (зажим) 4,8 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Аккумулятор для прибора "Сталкер 75-04" | Аккумулятор 6V 12Ah для трассоискателя Сталкер 75-04 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Аккумулятор для радиостанции Motorola GP-340 HNN9012 | Аккумуляторная батарея Motorola HNN9012 - аккумулятор NiCd 1550 мА/ч для профессиональной серии Motorola GP-Professional | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Аккумулятор SONEL Ni-MH 7,2V (для MRU-101) | Аккумуляторная батарея Ni-MH SONEL 7.2V 3Ah | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Аккумулятор для прибора "ИС-10" (Измеритель сопротивления заземления) | Аккумуляторные батареи 6V 0,8Ah | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Батарейка "D" | Батарейки формата D или R20 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Батарейка "АА" | Батарейки формата AA или R6 или LR6 (пальчиковая) | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Батарейка "ААА" | Батарейки формата ААА или R03 (мизинчиковая) | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Батарейка 6F22 "Крона" | Батарейки формата 6F22 (Крона) | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Батарейка марганцево-цинковая | Батарейки типа 3R12/4,5в Квадратные (марганцево-цинковые MnO2/Zn) | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Изолента ПВХ | Изоляционная лента ПВХ синего цвета. Толщина 15мм, длина 10м | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Изолента ХБ | Изоляционная лента из хлопчатобумажной ткани. Толщина 15 мм, длина 10м | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Перчатки диэлектрические бесшовые латексные | Материал: натуральный латекс. Длина: не менее 350мм. Толщина:1,3-1,5 мм. Применяются в электроустановке | пар | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Коробка распаечная | KM41235 открытой установки, IP44, RAL 7035 (6 вводов) 85х85х40 | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | Подрозетник | Монтажная коробка в гипсокартон d 68мм | шт | 18 |  |  |  |  |  |
| 16 | Держатель | Держатель с защелкой CF для крепления трубы с внешним диаметром 16mm | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтажная DIN рейка | Монтажная DIN рейка, высота 35мм, длина 30 см. | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Держатель предохранителя ДП-33 | Держатель предохранителя на номинальный ток 160А, габарит 0 | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | Предохранители плавкие ППНИ-33 | Предохранители плавкие серии ППНИ типа gG общего применения преназначены для защиты промышленных электроустановок и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания, на номинальный ток 100А, габарит 0 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Предохранители плавкие ППНИ-33 | Предохранители плавкие серии ППНИ типа gG общего применения преназначены для защиты промышленных электроустановок и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания, на номинальный ток 63А, габарит 0 | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 21 | Термоусадочная трубка ТТУ 6/3, чёрная | Тонкие термоусадочные трубки из полиэтилена не содержат галогенов и обладают свойством подавления горения. Изделия обладают хорошими электрическими и механическими параметрами, применяются в качестве изолирующих и уплотняющих материалов. Типа ТТУ 6/3. Цвет черный. | м | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Термоусадочная трубка ТТУ 4/2, чёрная | Тонкие термоусадочные трубки из полиэтилена не содержат галогенов и обладают свойством подавления горения. Изделия обладают хорошими электрическими и механическими параметрами, применяются в качестве изолирующих и уплотняющих материалов Типа ТТУ 4/2. Цвет черный. | м | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Наконечник-гильза медный лужёный | Для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т.п.). Данный вид наконечников предназначен для оконцевания многопроволочных гибких проводов. Зачищенный конец многопроволочного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента, образуя единую конструкцию, надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы. Медный лужёный, Е 10-12. | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | Наконечник кольцевой медный лужёный | Наконечники кольцевые изолированные НКИ для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. Кольцевой медный лужёный, НКИ 2-5 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | Наконечник кольцевой медный лужёный | Наконечники кольцевые изолированные НКИ для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. Кольцевой медный лужёный, НКИ 2-4 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 26 | Наконечник кольцевой медный лужёный | Наконечники кольцевые изолированные НКИ для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. кольцевой медный лужёный, НКИ 5,5-6 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Наконечник медный лужёный | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Медный лужёный, JG-6 | шт | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | Наконечник медный лужёный | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Медный лужёный JG-10 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Наконечник медный лужёный | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Медный лужёный, JG-16 | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Разъём плоский, штекер (розетка) медный лужёный | Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка-розетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/ замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации. | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | Хомут кабельный нейлоновый, 3,6х180 | Предназначены для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников | шт | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №9

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (Соль-Илецкмежрайгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор GP AA 2500мАh | AA (HR06), никель-металлгидридный, до 1000 циклов | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Элемент питания Duracell LR03-MN2400 | Тип источника питания AAA/LR03 Напряжение, V1,5 Материал алкалиновая | шт | 160 |  |  |  |  |  |
| 3 | Элемент питания GP CR2032 | литиевая, 3 В, 1шт., для системы BIOS материнской платы | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Изолента ПВХ | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная (изолента ПВХ) представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из композиции вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины и длины. ГОСТ 16214-86. Цвет – черный. Наружный диаметр рулона, мм 85±15 Толщина ленты, мм 0,30±0,05 Ширина ленты, мм 15±2,0 | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Изолента ХБ | Изолента ХБ - это диэлектрический материал на тканевой основе, который используется для различных ремонтных и электрических работ в диапазоне температур от +30 до -30 градусов Цельсия. ГОСТ 2162-97Рулон ХБ изоленты весом 100 гр. на полиэтиленовой втулке, в индивидуальной упаковке из полипропилена. Изолента хб имеет два липких слоя - внутренний и внешний. Размер рулона - 20 мм * 12 м. | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Розетка | ФОРС Розетка наружная с заземлением с крышкой IP54 (РСб20-3-ФСр) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Розетка Lezard | Розетка внутренняя Lezard | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Шит распределительный | Щит ЩРН-1х15-1 навесной, на 15 автоматов. | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | УЗО 25 А | УЗО 25А 30мА, (так же возможны другие обозначения, такие как УЗО 25A 30mA, УЗО 25A 0.3mA) определяет устройство защитного отключения, обеспечивающее защиту от утечки тока, чья сила превышает 30 миллиампер и могущее выдержать на протяжении продолжительного времени ток равный 25 амперам. | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Клеммник | DKC / ДКС 43112PL/B Клеммник полипропилен, 12p, 85C, 450V, 24A, 2,5мм2 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Клеммник | DKC / ДКС 43112PL/B Клеммник полипропилен, 12p, 85C, 450V, 24A, 4мм2 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Клеммник | DKC / ДКС 43112PL/B Клеммник полипропилен, 12p, 85C, 450V, 24A, 6мм2 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Клеммник | DKC / ДКС 43112PL/B Клеммник полипропилен, 12p, 85C, 450V, 24A, 10мм2 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Пульт управления PV7E30B443 | Пульт управления PV7E30B444 для кран балки. Пульты управления EMAS - предназначены для управления кранами, кран-балками, тельферами, цепными и канатными талями, мостовыми и козловыми кранами. Изготовлен из высококачественного пластика армированного стекловолокном. Уровень защиты IP 65, надежные прорезиненные кнопки управления позволяют эксплуатировать эти изделия в условиях повышенной влажности (под дождем и снегом). | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Пускатель магнитный (напряжение катушки 36 В ) | Контактор КМИ 34012 36 В 40А Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки 40А А предназначены для пуска, остановки и реверсирования электродвигателей на напряжение до 660 В а также для дистанционного управления цепями освещения, Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ - управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками. | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Спецификация. Лот №10

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)

| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат УЗО | 2п 25а | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Батарейки | DYRACELL LRG MN 1500 пальчиковая | шт | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Батарейки | DYRACELL LRG MN 1500 мизинчиковая | шт | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Батарейки аккумулятор | Camelion ААА 2100 mah или аналог | шт | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Выключатель | Наружней установки 1 кл 6-131,цвет белый | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Выключатель | Наружней установки 1 кл 6-134,цвет белый | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Выключатель автомат | ВА 47-63 1п 25А | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Выключатель автомат | ВА 47-63 1п 10А | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Выключатель автомат | ВА 47-63 1п 16 А | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Выключатель автомат | ВА 47-63 1п 40 А | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | Дифференцированные автоматические выключатели | Ад-32 2/16/30mа или аналог | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 12 | Дин-рейка | металлическая рейка шириной 10 см, длиной 1м,для крепления автомата | м | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Дроссель | ДРЛ 250 ДНАТ | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Дроссель | ДРЛ 150 ДНАТ | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Патрон | Е40 керамика | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Патрон | Е27 керамика | шт | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | Переключатель | 1 класс красная кнопка 20А пластик | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | Пускатель | ПМЛ-2230 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Розетка | Н/У 2г 16-260 | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Розетка | С/У 1г зз В0128 Валери или аналог | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | Розетка | С/У 1г зз В0028 Валери или аналог | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Розетка | РСС 124 3Р+РЕ | шт | 16 |  |  |  |  |  |
| 23 | Стабилизатор | Стабилизатор "Ресанта"электр. или аналог | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Шина 14/1 | для соединения автоматов | шт | 25 |  |  |  |  |  |
| 25 | Щит электрический | ЩРН-24 ЭКФ | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Щит электрический | ЩРН-36 ЭКФ | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Щит электрический | ЩУРн-3/24зо з/окно Миас | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18%.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору поставки №_____________

от «___» _________20__г.

Образец заявки

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»

| № п/п | Наименование Товара, характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС (руб.) | Общая стоимость, руб. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого без учета НДС |  |  |  |  |  |  |
| НДС (или НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом НДС (или НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, в том числе НДС 18% составляет –––––– (_______) рублей.

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |