ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Работа по капитальному ремонту кровли

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

Работы по капитальному ремонту зданий

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Административно-бытовое здание с гаражом г.Орск, ул. Крупской 13 (инв. № 10000037). Ремонт кровли

Разборка цементной стяжки, разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, демонтаж металлоконструкций покрытий, каркасов, демонтаж металлоконструкций покрытий, устройство пароизоляции: оклеечной в один слой, утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном, устройство выравнивающих стяжек, кладка отдельных участков из кирпича, армирование кладки стен и других конструкций, установка стропил, устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю, монтаж кровельного покрытия и т.д.

2.1. Место (регион) выполнения работ:

г. Орск

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

Дата заключения договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

31 декабря 2017 г.

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

Не установлен

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

Не установлен

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

  - Требование о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО: Установлено

Если Требование  о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО установлено:

Ссылка на номер и наименование пункта вида работ в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют |  |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

Все объемы работ указаны в локально-сметном расчете (Приложение №1).

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора:  Установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика.

  - Размер обеспечения исполнения договора:     30 % от стоимости договора

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение  5   календарных дней с даты заключения договора.

  - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39

ИНН 5610010369,

КПП 561350001

ОГРН 1025601022512 от 14.09.2002г.

Банковские реквизиты:

Р/счет 40702810500010004873

Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г.Москва.

К/сч банка 301018101452500001220

БИК  044525220

  - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

«Финансовое обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам открытого запроса предложений №_______»

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- по способу «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика». Возврат денежных средств осуществляется в течение 30(тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

Банковской гарантией обеспечиваются договорные и деликатные обязательства Подрядчика, а именно:

- уплата неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Договором;

- возмещение Заказчику убытков, причиненных в результате некачественно выполненных Подрядчиком и (или) субподрядчиком Работ;

- возмещение Заказчику расходов, связанных с технической экспертизой качества Работ и (или) экспертизой качества материалов, используемых при производстве Работ;

- расходы Заказчика на устранение Дефектов и недостатков выполненных Работ при некачественном и (или) несвоевременном выполнении Подрядчиком своих гарантийных обязательству).

- по способу «Банковская гарантия»

Срок действия банковской гарантии должен превышать не менее чем на 30 календарных дней общий срок выполнения работ по договору.

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Работы выполняются на основании Приложения №1 к Техническому заданию.

Работы должны выполняться с соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов (СНиП), технических условий (ТУ) и других нормативных документов в строительстве. Иные характеристики, перечни и объемы работ, а также требования к их выполнению указаны в Технической документации и проекте Договора.

При приемке должна быть представлена следующая документация:

- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты выполненных работ формы КС-2 и КС-3.

Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами актов по форме КС-2 и КС-3.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

На основании приложения №1 к Техническому заданию.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

- Гражданский кодекс РФ;

- Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»;

- СНиП 3.03.01-87     «Несущие и ограждающие конструкции»

- СНиП 2.09.04.-87 «Административные и бытовые здания»

- СНиП 3.04.01-87.     «Изоляционные и отделочные материалы»

- СНиП 12-03-2001    «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002    «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»

- СНиП  12-01-2004 «Организация строительства»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

- СНиП 2.01.02.-85 «Противопожарные нормы»

- Контактная информация Заказчика:

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Место нахождения и почтовый адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Краснознаменная, 39

Телефон: +7 (3532) 341-202

Факс: +7 (3532) 341-313

Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru

Контактные лица: Роньжина Татьяна Александровна – начальник Отдела капитального строительства и инвестиций  тел.+7 (3532) 341-260,e-mail: o010601@oblgaz56.ru

- Приложения:

Приложение №1. Локальная смета.