ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по отбору организации для поставки фитингов стальных

№ 20-т/2013

г. Оренбург

2013

Раздел 1. Общие условия проведения Запроса предложений

1.1.	Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса
предложений.

1.1.1.	Документация о Запросе предложений (далее – Документация)  подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Оренбургоблгаз» в новой редакции (далее - Положение), опубликованном на официальном сайте Организатора www.oblgaz56.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

  - Предмет Запроса предложений с указанием объема поставляемого Товара указан в Информационной карте запроса предложений.

  - Требования к качеству товара, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, указаны в Информационной карте запроса предложений.

  - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Запросе предложений (далее – Заявка), поданной Участником закупки (далее – Участник).

    - Заявка, которую представляет Участник в соответствии с настоящей документацией, должна быть подготовлена по форме, содержащейся в разделе 3 настоящей Документации, а также содержать сведения и документы, указанные в п. 9.3 Положения, а именно:

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в документации указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке, как квалификация участника закупки;

- копии устава, учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.7 Положения;

- документы, в которых содержатся сведения о цепочке собственников участника закупки, включая бенефициаров, в том числе конечных;

- письменное согласие физического лица – участника закупки на обработку его персональных данных;

- иные документы, предусмотренные настоящей Документацией.

    - При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.

    - Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника, поданные в отношении данного Запроса предложений, не рассматриваются.

    - Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.

    - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан Руководителем или Уполномоченным лицом Участника.

    - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника (на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью Участника не распространяется).

    - Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) помещаются в отдельные информационные конверты.

    - Все без исключения страницы и информационные конверты Заявки должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в информационные конверты, не производится.

    - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

    - Участник также должен подготовить одну электронную копию Заявки на USB накопителях или компакт-дисках, вложенных в конверт с оригиналом Заявки.

    - Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.

    - Заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.), обозначенный словами «Заявка на участие в запросе предложений» На конверте необходимо указать номер и название предмета запроса предложений. Носители электронных копий заявки обозначаются символами «Электронная копия заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений №____, Участник «______».

    - Электронная копия Заявки должна содержать отсканированное письмо о подаче Заявки, а также отсканированные приложения и прочие документы. Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных папках.

    - Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, содержащимися в п. 9.4 Положения.

    - Участники в составе Заявки представляют описание предлагаемого ими Товара. Описание Товара должно соответствовать требованиям к товарам, их качеству и срокам поставки, установленным в Документации о запросе предложений, в том числе в Информационной карте Запроса предложений и проекте Договора.

  - Место и сроки поставки Товара указаны в Информационной карте Запроса Предложения и  в проекте Договора, являющегося Приложением № 1 к настоящей Документации.

  - Сведения о начальной (максимальной) цене Договора указаны в Информационной карте Запроса предложений.

  - Форма, сроки и порядок оплаты Товара указаны в проекте Договора, (приложение № 1 к Документации).

  - Расчет цены Заявки необходимо выполнять с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ, а также с учетом транспортных, накладных и прочих расходов. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.

  - Валютой, используемой при формировании цены Договора и осуществлении расчетов, является российский рубль.

  - Порядок, места, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок указаны в Информационной карте Запроса предложений.

  - Участник должен соответствовать требованиям пункта 1.7. Положения и предоставить документы, перечень которых указан в разделе 9 Положения, а также копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным законодательством к лицам, поставляющим товары, являющиеся предметом запроса предложений.

  - Разъяснение положений Документации.

    - С момента размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего запроса предложений и до даты, времени окончания приема заявок на участие в запросе предложений 	Участник вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности или подписан уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае в составе заявки должен находиться оригинал доверенности.

    - Запрос направляется на имя заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Оренбургоблгаз» Люлина Дмитрия Вячеславовича по электронной почте на адрес o011104@oblgaz56.ru в отсканированном виде с печатью Участника в формате PDF и редактируемом виде в формате Word.

    - Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных Microsoft Outlook Заказчика Запроса предложений (дата и время получения электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего запрос.

    - Заказчик обязуется ответить на любой запрос, связанный с разъяснением настоящей Документации, который он получит не позднее истечения срока приема заявок на участие в запросе предложений. При этом копия ответа (разъяснения положений Документации) без указания источника запроса в течение трех дней со дня предоставления Участнику разъяснений настоящей Документации, но до истечения срока окончания приема заявок, размещается на официальном сайте ОАО «Оренбургоблгаз».

    - Проект Договора (приложение №1 к Документации) является неотъемлемой частью настоящей Документации и изменению не подлежит. Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта указанного Договора.

  - Место, дата и время вскрытия Заявок, рассмотрения Заявок Участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений указаны в Информационной карте Запроса предложений.

  - Критерии оценки и сопоставления Заявок указаны в Информационной карте Запроса предложений.

  - Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в соответствии с п. 6.6. Положения и приведен в Информационной карте запроса предложений.

  - Сведения о возможности проведения процедуры уторговывания указываются в информационной карте запроса предложений.

  - Заказчик имеет право отклонить все Заявки, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Заказчик имеет право завершить процедуру Запроса предложений без заключения Договора по его результатам.

  - Участник, подавший Заявку, признанную наилучшей, должен подписать Договор с Заказчиком в течение 3 рабочих дней после размещения на официальном сайте соответствующего итогового протокола запроса предложений.

  - Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечений Заявки и исполнения условий Договора, в случае, если Заказчиком уставлены такие требования, указаны в Информационной карте Запроса предложений.

Раздел 2. Информационная карта запроса предложений

| №п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 11 | Наименование Заказчика, контактная информация | Открытое акционерное общество «Оренбургоблгаз» Местонахождение: 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39. Почтовый адрес: 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39. Фактический адрес: 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39. Адрес сайта в сети Интернет: www.oblgaz56.ru. Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru. Номер контактного телефона: (3532)341-202 Номер факса: (3532)341-313 |
| 22 | Наименование Организатора, контактная информация | Группа конкурентных закупок ОАО «Оренбургоблгаз» Контактное лицо: Ярыгина Елена Александровна Номер контактного телефона: (3532)341-273 |
| 33 | Предмет запроса предложений | Отбор организации для поставки фитингов стальных на условиях, предусмотренных Документацией о запросе предложений и проектом Договора. |
| 44 | Место, условия и сроки поставки товара | Место поставки товара: г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, 2б Срок поставки: в течении 10 (десяти) дней с момента подписания Договора Условия поставки: силами и средствами Поставщика до склада Покупателя (г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых,2б) Условия оплаты товара Покупателем: в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения товара Покупателем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 55 | Краткая характеристика товара, требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным свойствам Товара; иные требования к Товару | № п\п; Наименование; Характеристики; Ед. изм.; Кол-во. 1; Отвод гнутый короткий 15; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 400. 2; Отвод гнутый короткий 20; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 2 000. 3; Отвод гнутый короткий 25; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 2 000. 4; Отвод гнутый короткий 32; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 1 000. 5; Отвод гнутый короткий 40; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 100. 6; Отвод крутоизог. 45*2.5-3; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 800. 7; Отвод крутоизог. 57*3-3.5; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 3 000. 8; Отвод крутоизог. 76*3.5-4; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 600. 9; Отвод крутоизог. 89*3.5-4; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 300. 10; Отвод крутоизог. 108*3,5-4; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 100. 11; Отвод крутоизог. 114*3,5-4; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 50. 12; Отвод крутоизог. 159*4.5-5; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 50. 13; Отвод крутоизог. 219*5-6; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 15. 14; Переход ст. 32*2-25*1,6; российское производство, гост 17378-2001, материал- сталь 20, величина гидравленического давления по 1.8.гост 17380-2006; шт.; 20. 15; Переход ст. 45*2.5-32*2; российское производство, гост 17378-2001, материал- сталь 20, величина гидравленического давления по 1.8.гост 17380-2006; шт.; 40. 16; Переход ст. 57*3-32*2; российское производство, гост 17378-2001, материал- сталь 20, величина гидравленического давления по 1.8.гост 17380-2006; шт.; 30. 17; Переход ст. 57*3-45*2.5; российское производство, гост 17378-2001, материал- сталь 20, величина гидравленического давления по 1.8.гост 17380-2006; шт.; 50. 18; Переход ст. 89*3.5-57*3; российское производство, гост 17378-2001, материал- сталь 20, величина гидравленического давления по 1.8.гост 17380-2006; шт.; 6. 19; Переход ст. 108*4-89*3.5; российское производство, гост 17378-2001, материал- сталь 20, величина гидравленического давления по 1.8.гост 17380-2006; шт.; 30. 20; Отвод гнутый 20; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 50. 21; Отвод гнутый 32; российское производство, гост 17375-2001, ОКП 146800, форма кромок по гост 16037-80, материал- сталь 20 по гост 1050-80, для газопроводов давления газа 0,05 кгс/см2 и других случаях предусмотренных СНИП 2.04.08.87; шт.; 30. 22; Сгон 15; гост 8969-75; шт.; 4 000. 23; Сгон 20; гост 8969-75; шт.; 5 000. 24; Сгон 25; гост 8969-75; шт.; 2 000. 25; Сгон 32; гост 8969-75; шт.; 500. 26; Сгон 40; гост 8969-75; шт.; 1 500. 27; Сгон 50; гост 8969-75; шт.; 800. 28; Бочонок 15; гост 6357-81; шт.; 1 500. 29; Бочонок 20; гост 6357-81; шт.; 500. 30; Бочонок 25; гост 6357-81; шт.; 1 500. 31; Бочонок 32; гост 6357-81; шт.; 800. 32; Бочонок 40; гост 6357-81; шт.; 300. 33; Бочонок 50; гост 6357-81; шт.; 300. 34; Резьба 15; гост 6357-81; шт.; 8 000. 35; Резьба 20; гост 6357-81; 8 000. 36; Резьба 25; гост 6357-81; шт.; 5 000. 37; Резьба 32; гост 6357-81; шт.; 1 200. 38; Резьба 40; гост 6357-81; шт.; 1 400. 39; Резьба 50; гост 6357-81; шт.; 700. 40; Угольник 15; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 500. 41; Угольник 50; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 500. 42; Муфта 15; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 7 000. 43; Муфта 20; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 9 000. 44; Муфта 25; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 5 000. 45; Муфта 32; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 1 000. 46; Муфта 40; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 2 000. 47; Муфта 50; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; 1 000. 48; Контргайка 15; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 7 000. 49; Контргайка 20; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 8 000. 50; Контргайка 25; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 5 000. 51; Контргайка 32; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 1 000. 52; Контргайка 40; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 1 500. 53; Контргайка 50; гост 8944-75; ковкий чугун, с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб; шт.; 1 000. Ассортимент, количество Товара указаны в Спецификации, являющейся Приложением №1 к проекту Договора (Приложение №1 к Документации). Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим Российским стандартам (ГОСТ, ОСТ) в области качества на аналогичную продукцию, техническим требованиям (ТТ) и техническим условиям (ТУ). Требования к предмету закупки: Иные характеристики и требования к Товару указаны в проекте Договора, являющегося приложением №1 к настоящей Документации. |
| 66 | Начальная (максимальная) цена Договора | 1 260 880 (один миллион двести шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 32 коп., с учетом НДС 18% в размере 192 337,68 руб. (1 068 542, 64 рубл. без НДС) *Цена сформирована с учетом всех затрат Поставщика, связанных с исполнением обязанностей по Договору поставки, в том числе с учетом доставки Товара до места поставки. |
| 77 | Требования к участнику | Участник должен удовлетворять требованиям п. 1.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Оренбургоблгаз», предоставить подтверждающие документы, перечень которых указан в разделе 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Оренбургоблгаз», предоставить документы, подтверждающие отсутствие сведений об участниках закупки и (или) их соисполнителях (субподрядчиках) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ или Федеральный закон № 223-ФЗ), и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ или Федеральный закон № 94-ФЗ). |
| 78 | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | Не установлено |
| 89 | Обеспечение исполнения Договора | Не установлено |
| 110 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений | - Цена договора. |
| 111 | Порядок оценки заявок в соответствии с заявленными Заказчиком критериями | Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия) - для критерия «Цена Договора» - 100%. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника определяется по формуле: Ri = БЦi * VЦi где V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦi, Бi – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i, – 100 баллов . 1.ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА» БЦi = Цmin/ Цi * 100 где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена услуг с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации» i-го участника запроса предложений, баллы Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, цене услуги, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника, руб. Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене услуги, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками предложений, руб. Наилучшей признается заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг. 2.Исходя из значений рейтингов заявок на участие в запросе предложений, Комиссия присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений порядковый номер. Ранжирование заявок на участие в запросе предложений может проводиться простым голосованием. Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. |
| 12 | Дата публикации извещения на официальном сайте и сайте Заказчика | «24» января 2013 года |
| 13 | Место, даты начала и окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений | Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, каб. 404. Дата начала приема Заявок: 25 января 2013 года, Дата окончания приема Заявок: 01 февраля 2013 года. Прием заявок на участие в запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 17 часов 30 минут по местному времени (в пятницу - с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 16 часов 30 минут по местному времени), в день вскрытия конвертов заявки подаются до 16 часов 30 минут. |
| 14 | Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений | 04 февраля 2013 года, 08-30 часов (время местное), Вскрытие конвертов с Заявками на участие в запросе предложений проводится по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, каб. 305. |
| 15 | Место и дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов запроса предложений | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39 05 февраля 2013 года, 10-00 часов (время местное) |

Раздел 3. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие

в Запросе предложений.

Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений. (Форма 1)

«	»	________20__года                                                     №_________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении открытого Запроса предложений № ________ опубликованное на официальном сайте, сайте Заказчика и Документацию о Запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в том
числе все условия Договора, включенного в Документацию о Запросе предложений,

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений)

предлагает заключить Договор на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой на участие в Запросе предложений:

- Цена заявки на участие в запросе предложений (без НДС, руб.)

______________________________________________________________________________________

НДС (или НДС не облагается), руб. ______________________________________________________________________________________

цена Заявки на участие в запросе предложений с НДС (или НДС не облагается), руб.

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты.

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений на участие в Запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| Приложение 1 | Коммерческое предложение (Форма 2). | на листах; |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2 | Сведения о цепочке собственников участника (Форма 3) | на __ листах; |
| Приложение 3 | Анкета Участника (Форма 4) | на __ листах; |
| Приложение 4 | Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 5). | на листах; |
| Приложение 5 | Документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию Участника | на листах; |

(подпись, М.П.)

_________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

### Инструкция по подготовке формы № 1

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника, если он является юридическим лицом. В случае, если Участник является индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке письма на бланке на него не распространяется. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник, являющийся индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации.

- Участник должен указать стоимость поставки Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей восемьдесят девять копеек)».

- Участник имеет право не указывать налог на добавленную стоимость, при условии наличия у Исполнителя документального подтверждения в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права на освобождение от НДС, например, по основаниям, предусмотренным пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

- Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть коммерческого предложения Участника.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью. Такое требование по подписанию всех приложений к Письму о подаче Заявки распространяется на все приложения, оформляемые и подписываемые Участником.

Коммерческое предложение. (Форма 2)

Приложение 1 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений №_________

Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений

| № п/п | Предлагаемый к поставке Товар |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | НДС за ед., руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Товара | Характеристика | Производитель |  |  |  |  | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (или НДС не облагается): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с НДС (или НДС не облагается): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации _________________ / _______________ (ФИО) |  |  |  |  |  | М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |
|  |  | ________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  |  |  |  |  |

Анкета Участника (Форма 3)1

Приложение 2 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений №__________.

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы - Участника, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Почтовый адрес |  |
| 4 | Фактический адрес |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП Участника |  |
| 10 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11 | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 12 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 13 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика |  |

Руководитель организации		/	(ФИО)

м.п.	       Дата __/__/ ___________

1Участники Запроса предложений заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».

Сведения о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе конечных (Форма 4)

Приложение №3 к письму о подаче заявки на участие в запросе предложений №________

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Руководитель организации _________________ / _______________ (ФИО) |  |  |  |  |  | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |
|  |  | ________________ |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  |  |  |  |

### Инструкция по подготовке формы № 4

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- При заполнении данной формы необходимо учесть следующее:

- Все графы таблицы должны быть заполнены.

- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

- В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

- В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

- В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

- В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений. (Форма5).

Приложение 4 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений №________________

№ п/п

| № п/п | Наименование | Количество листов | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1) |  |  |
| 2. | Коммерческое предложение (Форма 2) |  |  |
| 3. | Анкета Участника (Форма 3) |  |  |
| 4. | Информация о цепочке собственников Участника (Форма 4) |  |  |
| Документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию Участников: |  |  |  |
| .... |  |  |  |

Руководитель организации		/	(ФИО)

м.п.	       Дата __/__/ ___________

*Документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, должны быть обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

Приложение 1 к Документации о Запросе предложений:

Проект договора поставки на 6л.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г.Оренбург								  «____»__________ 2013 г.

____________________________________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ОАО «Оренбургоблгаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях исполнения решения Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений №20-т/2013, в соответствии с протоколом от «___» ____________ 2013 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со спецификацией (далее по тексту - Товар), а Покупатель принять и оплатить этот Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Наименование Товара, его ассортимент, цена и количество указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Товар, указанный в п.1.1. настоящего Договора, поставляется Покупателю в течении 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего Договора.

2.2. Место поставки Товара – г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, 2б. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

Грузополучателем по настоящему Договору является Газснабсервис ОАО «Оренбургоблгаз».

2.3.  Объем поставляемого по Договору Товара определяется Спецификацией (п.1.2. настоящего Договора, Приложение №1 к настоящему Договору).

2.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

2.5. Товар по настоящему Договору передается Поставщиком Покупателю на основании накладной (ТОРГ-12), которая составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

2.6. Товар считается переданным Покупателю, с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя в соответствии с накладной.

2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения Товара Покупателем и подписания накладной, как это оговорено в пункте 2.5 настоящего Договора. С этого же момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения Товара.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим Российским стандартам (ГОСТ, ОСТ) в области качества на аналогичную продукцию, техническим требованиям (ТТ) и техническим условиям (ТУ).

3.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующим сертификатом либо иным документом.

3.3. Поставщик обязан передать Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.

3.4. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями П-6, П-7 (утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. и 25.06.66 г.), с последующими изменениями и дополнениями.

3.5. Товар, в котором выявлен брак или дефект (некачественный Товар) возвращается Покупателем Поставщику с претензией - мотивированным отказом от приемки данного Товара.

3.6. Поставщик обязуется устранить любые несоответствия в качестве Товара или заменить Товар на новый.

3.7. Некачественный Товар должен быть восстановлен или заменен Поставщиком в разумный срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения претензии (п.3.5. настоящего Договора). Поставщик несет расходы по восстановлению Товара и замене брака. Расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, возмещаются Поставщиком.

4. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

4.1. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1).

4.2. Предусмотренная настоящим Договором цена Товара включает в себя все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязанностей по настоящему Договору, включая доставку Товара до места поставки. Цена Договора является твердой и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

4.3.  Оплата производится по факту поставки Товара, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Товара Покупателем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

- отгружать Товар, свободный от притязаний третьих лиц (т.е. Товар не должен находится под арестом, залогом и т.п.)

- отгружать Товар надлежащего качества в ассортименте, количестве и сроки, определяемых в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Сторона, чьи права были нарушены, имеет право взыскать неустойку (пени, штрафы) или проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ со Стороны, нарушившей обязательства по настоящему Договору, только в судебном порядке.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки; запретные действия властей и др.).

  - При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

  - Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.7.2. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

  - В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.7.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.7.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев подряд, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора, а при отсутствии таковых – вправе расторгнуть настоящий Договор.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана направить другой Стороне соответствующее уведомление в срок, составляющий не менее 10 (десяти) дней до даты предполагаемого расторжения Договора.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязательства, возникающие из настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию, полученную одной Стороной от другой в результате исполнения настоящего Договора, за исключением предусмотренных законом случаев.

  - В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, реорганизации, других обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение договора Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга.

  - В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты oren@oblgaz56.ru в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Поставщик: | Покупатель Дата подписания:_________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору поставки №____ от «___» _________20__г.

Спецификация

Поставщик: ____________________________________________

Покупатель: ОАО «Оренбургоблгаз»

| № п/п |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС |  | НДС за ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС |  | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Отвод гнутый короткий 15 |  | шт. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Отвод гнутый короткий 20 |  | шт. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Отвод гнутый короткий 25 |  | шт. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Отвод гнутый короткий 32 |  | шт. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Отвод гнутый короткий 40 |  | шт. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Отвод крутоизог. 45*2.5-3 |  | шт. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Отвод крутоизог. 57*3-3.5 |  | шт. |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отвод крутоизог. 76*3.5-4 |  | шт. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Отвод крутоизог. 89*3.5-4 |  | шт. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Отвод крутоизог. 108*3,5-4 |  | шт. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Отвод крутоизог. 114*3,5-4 |  | шт. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Отвод крутоизог. 159*4.5-5 |  | шт. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Отвод крутоизог. 219*5-6 |  | шт. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Переход ст.32*2-25*1,6 |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Переход ст.45*2.5-32*2 |  | шт. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Переход ст.57*3-32*2 |  | шт. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Переход ст.57*3-45*2.5 |  | шт. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Переход ст.89*3.5-57*3 |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Переход ст.108*4-89*3.5 |  | шт. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Отвод гнутый 20 |  | шт. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Отвод гнутый 32 |  | шт. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Сгон 15 |  | шт. |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Сгон 20 |  | шт. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Сгон 25 |  | шт. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Сгон 32 |  | шт. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Сгон 40 |  | шт. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Сгон 50 |  | шт. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Бочонок 15 |  | шт. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Бочонок 20 |  | шт. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Бочонок 25 |  | шт. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Бочонок 32 |  | шт. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Бочонок 40 |  | шт. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Бочонок 50 |  | шт. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Резьба 15 |  | шт. |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Резьба 20 |  | Шт. |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Резьба 25 |  | шт. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Резьба 32 |  | шт. |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Резьба 40 |  | шт. |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Резьба 50 |  | шт. |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Угольник 15 |  | шт. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Угольник 50 |  | шт. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Муфта 15 |  | шт. |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Муфта 20 |  | шт. |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Муфта 25 |  | шт. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Муфта 32 |  | шт. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Муфта 40 |  | шт. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Муфта 50 |  | шт. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Контргайка 15 |  | шт. |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Контргайка 20 |  | шт. |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Контргайка 25 |  | шт. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Контргайка 32 |  | шт. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Контргайка 40 |  | шт. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Контргайка 50 |  | шт. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара, составляет (___________) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18% (или НДС не облагается).

| Поставщик: | Покупатель |
| --- | --- |