ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 	№ 2542

по отбору организации для поставки

компрессоров и компрессорных установок

| 1 | лот: | для нужд ОАО "Оренбургоблгаз" |
| --- | --- | --- |

Москва

2012

- Раздел 1. Общие условия проведения Запроса предложений

1.1.	 Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений.

1.1.1.	 Документация о Запросе предложений (далее - Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011. № 223-ФЗ, Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика (далее – Положение о закупках), размещенном на официальном сайте Заказчика.

1.2.	 Предмет Запроса предложений с указанием объема поставляемого Товара

(за исключением случая, когда невозможно определить конкретный объем) указан в Информационной карте Запроса предложений.

1.3.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Запросе предложений (далее – Заявка), поданной участником закупки (далее – Участник) в письменной форме.

1.3.1.	Заявка, которую представляет Участник в соответствии с настоящей Документацией, должна:

- быть подготовлена по форме, представленной в разделе 3 настоящей Документации;

- содержать сведения и документы, указанные в п. 10.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

1.3.2.	Участники подают Заявки, которые отвечают требованиям настоящей Документации.

1.3.3.	При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.

1.3.4.	Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более Заявок на участие в Запросе предложений при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника, поданные в отношении данного Запроса предложений, не рассматриваются.

1.3.5.	Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.

1.3.6.	Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан Руководителем или Уполномоченным лицом Участника.

1.3.7.	Каждый документ, входящий в Заявку должен быть скреплен печатью Участника (на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью Участника не распространяется).

1.3.8.	Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) помещаются в отдельные информационные конверты.

1.3.9.	Все без исключения страницы и информационные конверты Заявки должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в информационные конверты, не производится.

1.3.10.	Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

1.3.11.	Участник также должен подготовить 1 (одну) электронную копию Заявки на USB накопителях или компакт-дисках, вложенных в конверт с оригиналом Заявки.

1.3.12.	Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.

1.3.13.	Заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.), обозначаемый словами «Заявка на участие в Запросе предложений». На конверте необходимо указать следующие сведения:

	номер и название предмета Запроса предложений.

Носители электронных копий Заявки обозначаются словами «Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений, Запрос предложений № _____, Участник «_________ ».

Электронная копия Заявки должна содержать отсканированное письмо о подаче Заявки, а также отсканированные приложения и прочие документы.

Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных папках.

1.4.	Кроме оригинала Заявки, представленной Участником в порядке, предусмотренном п. 1.3. настоящей Документации, Участник должен подать Заявку в форме электронных документов через сайт торговой системы «ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru) (далее – Торговая система).

1.4.1.	Участники при оформлении Заявки через сайт Торговой системы должны использовать формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей Документацией.

1.4.2.	Все электронные документы Заявки, размещенные Участником на сайте Торговой системы, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание электронных документов Заявки с их наименованием.

1.4.3.	Все документы, входящие в Заявку, размещенную Участником на сайте Торговой системы, должны быть предоставлены в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат PDF, один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации. Размещение архивов, состоящих из нескольких частей (томов) в Торговой системе не допускается.

1.4.4.	Прочие правила оформления и предоставления Заявок через сайт Торговой системы определяются правилами Торговой системы, указанными на ее сайте.

1.4.5.	 Участники в составе Заявки представляют описание предлагаемого ими Товара. Описание Товара должно соответствовать требованиям,  установленным в настоящей  Документации, в том числе в Информационной карте Запроса предложений, Спецификации, являющейся Приложением № 1 к проекту Договора, являющегося Приложением № 1 к настоящей Документации.

1.5.	Место и сроки поставки Товара указаны в Информационной карте Запроса Предложения, Спецификации, являющейся Приложением № 1  к проекту Договора, являющегося Приложением № 2 к настоящей Документации.

1.6.	 Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте Запроса предложений.

1.7.	 Форма, сроки и порядок оплаты Товара указаны в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к проекту Договора, являющегося Приложением № 1 к настоящей Документации.

1.8.	 Расчет цены Заявки необходимо выполнять с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.

1.9.	 Валютой, используемой при формировании цены Договора и осуществлении расчетов, является российский рубль.

1.10.	 Порядок, места, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок указаны в Информационной карте Запроса предложений.

1.11.	Участник должен соответствовать требованиям  пункта 1.7. Положения и предоставить подтверждающие документы, перечень которых указан в разделе 10 Положения.

1.12.	Разъяснение положений Документации.

1.13.		Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей  Документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности или подписан уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае в составе Запроса должна находиться доверенность (оригинал – при подаче Запроса в письменной форме, а также в отсканированном виде – при подаче Запроса в форме электронных документов через сайт Торговой системы).

1.14.	Запрос направляется по электронной почте на адрес  ответственного сотрудника Отдела документационного обеспечения закупочных процедур ООО «Газэнергоинформ», указанного в Информационной карте, в отсканированном виде с печатью Участника в формате PDF и редактируемом виде в формате Word.

1.15.	Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных Microsoft Outlook Заказчика Запроса предложений (дата и время получения электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего запрос.

1.16.	В случае поступления запроса на разъяснение посредством функционала сайта Торговой системы, время получения запросов определяется, как общесистемное (московское) время.

1.17.	Заказчик обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением настоящей Документации, который он получит не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до истечения срока приема Заявок. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 3 (трех) дней со дня предоставления Участнику разъяснений настоящей Документации, но до истечения срока окончания приема Заявок  размещается на интернет сайте Торговой системы.

1.18.	В случае продления срока подачи Заявок, срок подачи запросов от Участников остается неизменным.

1.19.	Организатор  не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта Договора, являющегося Приложением № 1 к настоящей Документации.

1.20.	 Место, дата и время вскрытия Заявок, открытия доступа к Заявкам, поданным в форме электронных документов, рассмотрения Заявок Участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений указаны в Информационной карте Запроса предложений.

1.21.	 Критерии оценки и сопоставления Заявок указаны в Информационной карте Запроса предложений.

1.22.	 Оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в соответствии с п. 7.6. Положения.

1.23.	 Заказчик имеет право отклонить все Заявки, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Заказчик имеет право завершить процедуру Запроса предложений без заключения Договора по его результатам.

1.24.	 Участник, подавший Заявку, признанную наилучшей, должен подписать Договор с Заказчиком не менее, чем через 10  дней после получения уведомления, предусмотренного п. 7.7.7. Положения.

1.25.	 Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечений Заявки и исполнения условий Договора, в случае, если Заказчиком уставлены такие требования, указаны в Информационной карте Запроса предложений.

1.26.	Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений

1.27.	На официальном сайте и на сайте торговой системы в сроки, установленные Положением  размещаются: извещение о проведении запроса предложения, документация о запросе предложения, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация данной информации производится на сайте, указанном в пункте 1 раздела 2 «Информационная карта Запроса предложений». Иные публикации указанных документов являются копиями.

1.28.	Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на  сайте торговой системы, не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании членов комиссии.

- Раздел 2. Информационная карта Запроса предложений

| № п/п | Наименование пункта |  |  |  | Текст пояснений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация: |  |  | Заказчик:; ОАО "Оренбургоблгаз". Юридический адрес:; 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39.. Почтовый адрес:; 460000, г.Оренбург, ул.8 Марта, д.45. Фактический адрес:; 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39.. Адрес сайта в сети Интернет:; http://www.oblgaz56.ru. Адрес электронной почты:; oren@oblgaz56.ru. Телефон:; (3532) 341-202. Факс:; Не указан в контактной информации. |  |
|  | Наименование Организатора, контактная информация: |  |  |  | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325. Адрес электронной почты: i.kukushkin@gazenergoinform.ru Контактное лицо: Кукушкин Илья Викторович Номер контактного телефона: +7(812) 449-34-77 (доб. 113) |  |
|  | Предмет Запроса предложений: |  |  |  | Поставка компрессоров и компрессорных установок 1 лот: для нужд ОАО "Оренбургоблгаз", в комплектации, ассортименте, количестве и стоимостью, указанной в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). |  |
|  | Место, условия и сроки поставки Товара: |  |  |  | В соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к Договору. |  |
|  | Требования к предмету закупки |  |  |  | № п/п; Описание требования. 1.; Товар должен быть новым, (не бывшим в употреблении);. 2.; Товар должен быть выпущен в 2012 году;. 3.; На поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя на срок не менее 1 года с момента его получения грузополучателем;. 4.; Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.. 5.; Наличие сертификата соответствия на импортный товар строго обязательно. При прочих равных условиях предпочтение отдается контрагенту, представившему сертификат системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.. 6.; Товар должен быть снабжен комплектом монтажной (при необходимости) и эксплуатационной документации, а так же документами (паспорта, сертификаты), подтверждающими его качество. Товар должен быть снабжен паспортом технического средства (ПТС).. 7.; Товар должен иметь следующие технические характеристики: Винтовая компрессорная установка КВ-10/16 передвижная на шасси с пакетом зимнего запуска (предпусковым подогревателем). Техническое описание. Компрессорная установка КВ-10/16 предназначена для снабжения сжатым воздухом пневмоинструмента, пневмоприводов, оборудования по дробеструйной обработке различных поверхностей, бурового оборудования, при температуре окружающей среды в обычном исполнении от -100С до +400С, при специальном исполнении от –350С до +400С. Передача крутящего момента от двигателя на винтовой компрессор осуществляется через эластичную муфту либо через муфту сцепления. Компрессорная установка должна быть в передвижном исполнении на шасси. В комплект поставки должен входить пакет зимнего запуска (предпусковой подогреватель). Технические характеристики. Табл. №1 № п/п; Наименование параметра; Един. изм.; Значение. - 1; Производительность, приведенная к норм. условиям; м3/мин; 10,0. - 2; Давление номинальное, избыточное; МПа; 1,6. - 3; Сжимаемый газ; атмосферный воздух. - 4; Температура окружающей среды; °С; от минус 10 до плюс 35. - 6; Расход масла на унос на номинальном режиме, не более; г/ч; 2,52. Содержание масла в сжатом воздухе на выходе из установки, не более; мг/м3; 3,5. - 9; Силовая установка; 6 – цилиндровый, V – образный четырехтактный, дизель жидкостного охлаждения без турбонаддува. 7.1; Марка двигателя; ЯМЗ 236 М2. 7.2; Мощность номинальная; кВт; 132. 7.3; Частота вращения номинальная; об/мин; 2100. 7.4; Пуск двигателя; Электростартерный. - 1; Тип компрессора; Винтовой,маслонаполненный. 8.1; Марка; B 201 G; CF90LG3. 8.2; Фирма, производитель; Rotorcomр; GHH-RAND. 8.3; Мощность потребляемая компрессором; кВт; 110; 94. - 21; Габаритные размеры установки: длина, ширина, высота; мм; 3005х1485х1625 стационарная; 4350х1900х1900 мобильная. - 2; Масса установки; кг; 2450; 2600. - 3; Уровень звукового давления не более; dB(А); 80. Емкость топливного бака; л; 170. - 5; Количество масла в маслоотделителе; л; 45. - 7; Кран раздаточный, размер и количество; дюйм, шт; G ¾ =3 шт. G 2=1 шт.. - Комплектация компрессорной установки № п/п; Наименование; Описание. Винтовые блоки; «GHH-Rand» и «Rotorcomp» (Германия). Срок наработки 40000 часов до замены подшипников и 80 000 часов до капитального ремонта. Должна осуществляться непрерывная эксплуатация в течении 24-х часов.. Дизельный двигатель; Двигатель ЯМЗ 236 М2 дизельный 6-цилиндровый двигатель размерностью DхS=130х140 мм, рабочим объёмом 11,15 л, 4-тактный, с V-образным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением, шумность более 85 дБА. Средний удельный расход топлива 214 г/кВт*ч. максимальная мощность двигателя 132 кВт мощность потребляемая, на валу двигателя, не более 85 кВт. 2100 об/мин. Индикатор засорённости; Индикатор засоренности воздушного фильтра. При достижении предельно допустимой засоренности воздушного фильтра (6.5 кПа это соответствует 642 мм. водяного столба.) должно срабатывать сигнализирующее устройство в окошке появляется барабан красного цвета. Это является сигналом смены фильтрующего элемента.. - Система маслоотделения; Трехступенчатая система очистки сжатого воздуха от компрессорного масла – центробежная очистка, гравитационное осаждение, а также сепарация. Остаточное содержание масла должно быть не более 3,5мг/м3.. - система управления.; Управление осуществляется впускным клапаном, реагирующим на изменение рабочего давления в ресивере-маслоотделителе. При увеличении потребности в сжатом воздухе со стороны потребителя система управления улавливает падение давления на выходе из компрессорной установки и дает команду на увеличение числа оборотов двигателя и на открытие впускного клапана. При уменьшении потребности в сжатом воздухе система снижает количество оборотов двигателя и перекрывает впускной клапан. Система управления должна обеспечивать точное соответствие произведенного сжатого воздуха.. - Панель управления; Панель управления должна отражать весь спектр функций для управления и наблюдения за работой дизельного двигателя и компрессорной установкой. Блок управления должен контролировать все необходимые параметры работы КУ (давление масла, температуру двигателя, и т.д.) и управлять работой впускного клапана. На двух строчном дисплее должны отображаться основные характеристики работы двигателя, количество моточасов и сообщения в случае возникновения ошибок.. - Тормоз наката; Тормоза должны обеспечивать безопасное торможение при малом весе буксирующего транспортного средства. При торможении компрессорная установка накатывается на автомобиль и усилие на дышло передается по тросам на барабанные тормоза. Таким образом, КУ не сталкивает автомобиль вперед и не идет юзом... |  |
|  | Краткая характеристика Товара, требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным свойствам Товара, иные требования к Товару: |  |  |  | 1 лот:. 1; Компрессор КВ-10/16 передвижной на шасси; шт.; 1. |  |
|  | Дополнительные Требования к Участнику: |  | Участник должен быть производителем, либо обладать дилерским или дистрибьюторским соглашением с производителем на реализацию Товара. № п/п; Описание требования. 1.; Участник должен соответствовать требованиям пункта 1.7. Положения о закупках товаров, работ и услуг Принципала, и предоставить подтверждающие документы, перечень которых указан в разделе 10 Положения о закупках товаров, работ и услуг Принципала.. 1.1; Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника размещения заказа (закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением.. 1.2; При проведении закупок Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам закупки:. 1.2.1; Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.. 1.2.2; Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.. 1.2.3; Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.. 1.2.4; Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.. 1.3; При проведении закупки могут быть установлены также следующие требования к участникам закупки:. 1.3.1; Отсутствие сведений об участниках закупки и (или) их соисполнителях (субподрядчиках) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».. 1.4; Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.. 1.5; Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.. 1.6; В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.. 1.7; Организатор вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в документации о закупке, в том числе наличие заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов.. 1.8; При выявлении недостоверных сведений в представленной участником закупки заявке на участие в закупке, несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным к участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о закупке к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, Организатор либо Комиссия отстраняют такого участника закупки от дальнейшего участия в процедурах закупки на любом этапе ее проведения.. |
|  | Требования к документам |  | 1. Участник должен предоставить подтверждающие документы, перечень которых указан в разделе 10 Положения о закупках товаров, работ и услуг Принципала, размещенном на официальном сайте Заказчика: Заявка на участие в конкурсе или запросе предложений должна содержать: сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в документации указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке, как квалификация участника закупки; копии устава, учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; - предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора; документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.7 Положения; письменное согласие физического лица – участника закупки на обработку его персональных данных. 2. Оригинал или копию гарантийного письма от производителя (за подписью его руководителя) требуемого к поставке товара подготовленного в произвольной форме на фирменном бланке производителя, с указанием следующих сведений, но не ограничиваясь: - наименование организации, для которой предоставляются гарантии; - гарантированный срок изготовления и отгрузки требуемого к поставке товара с момента формирования Участником заказа на ее поставку; - технические характеристики и параметры предлагаемого к поставке товара с приложением копии сертификатов на предлагаемый к изготовлению и поставке товар (в случаях, когда это предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации). Если требуемый товар находится на складе Участника, то взамен требуемого к предоставлению гарантийного письма от производителя необходимо предоставить копии унифицированных форм складского учета подтверждающие данный факт. При этом в обязательном порядке предоставляются копии сертификатов на предлагаемый к поставке товар, которые должны отвечать требованиям установленным законодательством Российской Федерации. 3. Копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ на товар |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена Договора: |  | 1 лот; 1 125 000,00 рублей, включая НДС. |
|  | Обеспечение Заявки: | Не установлено |  |  |  |  |
|  | Обеспечение исполнения Договора: | Не установлено |  |  |  |  |
|  | Критерии оценки Заявок на участие в Запросе предложений: |  |  |  |  |  |

№ п/п; Наименование критерия; Весомость критерия в %. 1.; Цена договора; 70 %. 2.; Срок поставки; 10 %. 4.; Качество товара: Наличие сертификата Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ; 20%.

|  | Порядок оценки Заявок в соответствии с заявленными Заказчиком критериями: | В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом НДС. Рейтинг заявки на участие в запрос предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле: Ri =БЦi * VЦi +БСi i * VБС i +Бсгi * Vсгi где Бi – оценка (балл) соответствующего критерия Бцi- критерий цена договора Бсi- критерий срок поставки Бсгi- критерий качества, «наличие сертификата Газсерт» V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦi , БСi, Бсгi. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i, БСi, Бсгi– 100 баллов 1. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА» БЦi = Цmin/ Цi * 100 где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации» i-го участника конкурса, баллы Цi – предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника конкурса, руб.с НДС Цmin – минимальное предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса предложений, руб. с НДС 2. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПОСТАВКИ» БСi =Сmax-Ci *100 Сmax-Cmin где: БCi – оценка по критерию «срок поставки» i-го участника запроса предложений, баллы Сi – предложение участника запроса предложений о сроке поставки, указанной в Заявке/Предложении i-го участника запроса предложений, в единицах измерения срока (год. Месяц, день, число). Сmах – предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, в единицах измерения срока (год. Месяц, день, число), указанный в документации Сmin – минимальное предложение участника запроса предложений о сроке поставки, указанной в Заявке/Предложении из предложений, представленных участниками запроса предложений, в единицах измерения срока (год. Месяц, день, число). |
| --- | --- | --- |
|  | Место и даты начала и окончания срока подачи Заявок | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325., и в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «22» июня 2012 года. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «30» августа 2012 года, 11.59 (время московское). Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени |
|  | Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками и открытия доступа к Заявкам, поданным в форме электронных документов: | «30» августа 2012 года, 12:00 (время московское). Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325. Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте ЭТП |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок Участников и подведения итогов Запроса предложений: | Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325. «03» сентября 2012 года. Подведение итогов: «07» сентября 2012 года. |

- Раздел 3. Образцы форм документов, включаемых в Заявку

- Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).

| « ___» ________ 20__ года № __________ |  |
| --- | --- |

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений № ________, опубликованное на Интернет сайте Заказчика и  на сайте торговой системы  «ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru) и Документацию о запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о запросе предложений,

__________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой на участие в запросе предложений: _________________________________________________________________________

номер и наименование запроса предложения (наименование лота)

_________________________________________________________________________

цена Заявки на участие в запросе предложения (лоте)

_________________________________________________________________________

срок поставки товара, с момента заключения договора

_________________________________________________________________________

условия оплаты поставки товара

Настоящая Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «_____»_____________ года (указывается окончание срока действия Заявки).

Настоящая Заявка на участие в запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| Приложение 1 | Коммерческое предложение (Форма 2) | на ___ листах; |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2 | Анкета Участника (Форма 3) | на ___ листах; |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

Инструкции по заполнению

1.	 Участник закупочной процедуры приводит номер и дату письма о подаче оферты.

2.	 Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес, основные условия выполнения договора

3. Срок действия заявки должен составлять не менее 90 дней с момента вскрытия конвертов

Приложение №1

к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений №_____________

- Коммерческое предложение (Форма 2)

    - Расчет цены Заявки на участие в запросе предложений

    - Наименование и адрес Участника закупочной процедуры: _________________________________

| - № п/п | - Предлагаемый к поставке Товар |  |  | - Ед. изм. | - Кол- - во | - Цена - за ед., руб., с НДС | - Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование Товара | - Технические характеристики - и комплектация, гарантийный срок | - Производитель |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |
| - НДС (или НДС не облагается): |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с НДС (или НДС не облагается): |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации 	___/_______________(ФИО)                               М.П.

(подпись)

______________

(дата)

- Приложение № 2

- к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений №____________

- Анкета Участника (Форма 3).

Наименование и адрес Участника закупочной процедуры: _______________________________

| № п/п | Наименование |  | Сведения об Участнике |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации |  |  |
|  |  | Юридический адрес |  |  |
|  |  | Почтовые адреса |  |  |
|  |  | Фактический адрес |  |  |
|  |  | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |  |
|  |  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |  |
|  |  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |  |
|  |  | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |  |
|  |  | ИНН/КПП Участника |  |  |
|  |  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |  |
|  |  | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |  |
|  |  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |  |
|  |  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |  |
|  |  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |  |
|  |  | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

- Инструкции по заполнению

- Участник закупочной процедуры приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

- Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участники закупочной процедуры должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 3

к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений №____________

Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 6).

| № п/п | Наименование | Количество листов | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1) |  |  |
| 2. | Коммерческое предложение (Форма 2) |  |  |
| 3. | Анкета Участника (Форма 3) |  |  |
| Документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию Участника: |  |  |  |
| … |  |  |  |

Документы, входящие в Заявку, поданную в письменной форме, должны быть обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

__________________________________________________________________________________________

- Приложение 1 к Документации о Запросе предложений:

- 1. Лот 1  Проект договора.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г.  Москва	                                                                            « ___ » _____________ 20___ года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и

_____________, в лице Генерального директора ООО «Газэнергоинформ» Каратаева Радислава Анатольевича, действующего на основании доверенности №____________ от «___»_________ 2012 года, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам проведенной закупочной процедуры на _________________ (предмет сделки) (протокол № _____ от __________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - ООО «Газэнергоинформ», подписывая настоящий договор, действует от имени и по поручению Покупателя, в рамках агентского договора № 12-56-78-АД-00-ГРО от 15.03.2012.

Права и обязанности по настоящему договору возникают непосредственно у Покупателя.

  - Плательщиком по настоящему Договору является ООО «Газэнергоинформ»:

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10 «А», корп.1

Фактический адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп. 3, офис 311

ИНН 7728696530 / КПП 772801001

ОКПО 60510227 / ОГРН 1097746173249

р/с 40702810536010005875 в центральном филиале АБ «РОССИЯ» п. Газопровод, Московская область

к/с 30101810400000000132 / БИК 044599132

Тел. (495) 988-17-87

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю  Товар, указанный в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

  - Ассортимент и количество Товара, его стоимость, наименование Грузополучателя, сроки и условия поставки, условия оплаты устанавливаются в Спецификации к настоящему Договору, являющейся его неотъемлемой частью.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

- Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТам,  ТУ, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться соответствующими документами установленного образца.

- Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком Покупателю перед подписанием настоящего Договора.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

- Поставка Товара осуществляется в соответствии со сроками и условиями, согласованными Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

- Приемка Товара Покупателем или Грузополучателем осуществляется по документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых операций (унифицированной формы товарной накладной ТОРГ-12, акту приема-передачи, товарно-транспортной накладной).

Моментом поставки является дата подписания Покупателем или Грузополучателем указанных в настоящем пункте документов.

- Право собственности на Товар переходит к Покупателю или Грузополучателю с момента поставки, определяемого в соответствии с п.4.2. настоящего договора.

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя или Грузополучателя с момента перехода права собственности на Товар.

- Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю или Грузополучателю техническую и иную документацию на товар, а именно: сертификаты соответствия, свидетельства о происхождении Товара, технические паспорта, паспорта на оборудование и материалы и т.п.

- Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении.

- Покупатель организовывает приемку и проверку Товара Грузополучателем по количеству в день поставки Товара, а по качеству не позднее 14 (четырнадцати) рабочих  дней с даты поставки.

- При обнаружении недопоставки Товара по количеству Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Грузополучателем соответствующего требования.

- При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также некомплектного Товара Грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Грузополучателю для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту нахождения Товара в течение 10-ти дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Грузополучателя, Грузополучатель имеет право составить односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков или замены Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления соответствующего акта.

- В случае возникновения спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Грузополучатель в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если, в соответствии с результатами экспертизы, требования Грузополучателя будут являться  обоснованными.

- Поставщик имеет право произвести досрочную поставку Товара по согласованию с Покупателем и ООО «Газэнергоинформ».

- В течение 5-ти календарных дней с даты поставки Товара Грузополучателю, Поставщик предоставляет ООО «Газэнергоинформ» копию счета-фактуры, выставленного на Покупателя, а также копии подписанных Грузополучателем акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ-12. При этом оригинал счета-фактуры должен поступить в адрес Грузополучателя в течение 15-ти календарных дней со дня его оформления.

- ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Стоимость за единицу Товара и общая стоимость указываются в Спецификации (Приложение 1), является твердой и изменению не подлежит.

- Поставляемый Товар, соответствующий характеристикам, установленным в Спецификации к настоящему Договору, оплачивается по указанной в Спецификации цене за единицу Товара.

- Стоимость тары, упаковки, маркировки, а также стоимость доставки Товара  Грузополучателю входит в стоимость Товара.

- Оплата Товара осуществляется ООО «Газэнергоинформ», как Плательщиком по настоящему договору, в сроки и по цене, указанным в Спецификации (Приложение 1). Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

- Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ООО «Газэнергоинформ».

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок, определенный в Спецификации к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

  - В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

  - Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается изготовителем. В случае если Поставщик  не является изготовителем поставляемого Товара, требования по гарантии могут быть предъявлены к Поставщику. Стороны согласились, что в этом случае Поставщик несет солидарную ответственность с изготовителем за качество поставленного Товара.

  - При поставке некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего по качеству требованиям, ГОСТ, ТУ и/или условиям настоящего договора, в том числе при выявлении указанных недостатков в период течения гарантийного срока, все расходы, связанные с возвратом, заменой и/или доукомплектованием Товара относятся на Поставщика.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.

  - Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 72-х часов с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

  - В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу возможности и целесообразности дальнейшего действия настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Стороны договорились, что все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__»______20___года.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Стороны не возражают против факсимильного воспроизведения подписей лиц, уполномоченных подписывать соглашения и любые приложения к настоящему Договору. Документы, подписанные с помощью факсимильных подписей уполномоченных лиц Сторон, при наличии на них печатей этих Сторон признаются Сторонами действительными и не могут быть оспорены по данному обстоятельству.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Покупателем во внесудебном порядке, в форме одностороннего отказа, в случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

  - После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу.

  - Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной связи в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу, при этом Стороны обязуются направить оригиналы этих документов второй Стороне в течение месяца.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| (наименование поставщика) |  |
| (реквизиты поставщика) | (реквизиты ГРО/РГК) |
|  | Генеральный директор ООО «Газэнергоинформ» Каратаев Р.А. |
|  | ПЛАТЕЛЬЩИК |
|  | ООО «Газэнергоинформ» |

| 1. | Наименование, количество и стоимость Товара. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование и характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. (руб., включая НДС 18%) | Итого стоимость (руб., включая НДС 18%) |
| 1 | Винтовая компрессорная установка КВ-10/16 передвижная на шасси с пакетом зимнего запуска (предпусковым подогревателем). | шт. | 1 |  |  |

| 2. | Условия поставки товара (выполнения работ / оказания услуг). |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Грузополучателем Товара является | Газснабсервис ОАО ''Оренбургоблгаз'' |
| 2.2 | Место (адрес) поставки Товара | 460000, г.Оренбург, ул. Самолетная , д.79 |
| 2.3 | Стоимость доставки Товара до указанного адреса входит в стоимость Товара, указанную в п.1 настоящей Спецификации |  |
| 2.4 | Срок поставки Товара | Сентябрь 2012 г. |

| 3. | Условия оплаты стоимости Товара Покупателем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: |  |  |  |

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| (должность, подпись, ФИО) М.П. | (должность, подпись, ФИО) М.П. |