| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 136 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газоанализатор горючих газов ФТ-02В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | "Документ о проведении поверки", Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Предназначен для обнаружения мест утечки природного и сжиженного газа (метана или пропана) из газового оборудования и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов. Индикатор применяется при техническом обслуживании газового оборудования (бытовых газовых плит, запорной арматуры), газопроводов высокого, среднего и низкого давления и др. Габаритные размеры, мм, не более 190 х 33 х 18; Масса, г, не более 200; Напряжение питания , В от 3,05 до 4,5; Порог чувствительности, объемная доля, %, по метану (СН4)-0,01 по пропану (С3Н8)-0,03; Порог срабатывания сигнализации, объемная доля, %, по метану-1,00 ±0,40 по пропану-0,40 ± 0,16; Время установления рабочего режима, с, не более 45; Максимальная потребляемая мощность, ВА, 1,5; Время срабатывания сигнализации, с, не более 10; Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее 5; Напряжение холостого хода аккумуляторной батареи, В, не более 4,5; Ток короткого замыкания аккумуляторной батареи, А, не более 0,6. Индикатор утечки газа (ПР05-05.00.000-01), 1 шт.; Паспорт (100162047.030-01 ПС), 1 шт.; Адаптер сетевой (12 В, 1 А), 1 шт.; Упаковка (ПР15.05.00.000 -060), 1 шт. Срок годности 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Документ о проведении поверки", Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Предназначен для обнаружения мест утечки природного и сжиженного газа (метана или пропана) из газового оборудования и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов. Индикатор применяется при техническом обслуживании газового оборудования (бытовых газовых плит, запорной арматуры), газопроводов высокого, среднего и низкого давления и др. Габаритные размеры, мм, не более 190 х 33 х 18; Масса, г, не более 200; Напряжение питания , В от 3,05 до 4,5; Порог чувствительности, объемная доля, %, по метану (СН4)-0,01 по пропану (С3Н8)-0,03; Порог срабатывания сигнализации, объемная доля, %, по метану-1,00 ±0,40 по пропану-0,40 ± 0,16; Время установления рабочего режима, с, не более 45; Максимальная потребляемая мощность, ВА, 1,5; Время срабатывания сигнализации, с, не более 10; Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее 5; Напряжение холостого хода аккумуляторной батареи, В, не более 4,5; Ток короткого замыкания аккумуляторной батареи, А, не более 0,6. Индикатор утечки газа (ПР05-05.00.000-01), 1 шт.; Паспорт (100162047.030-01 ПС), 1 шт.; Адаптер сетевой (12 В, 1 А), 1 шт.; Упаковка (ПР15.05.00.000 -060), 1 шт. Срок годности 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Газоанализатор горючих газов ФТ-02В1 с щупом и чехлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | "Документ о проведении поверки", Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Чехол и пробозаборный щуп, зарядное устройство; Габаритные размеры ФТ02В1, мм, не более 18×33×190 Масса, г, не более 200 Напряжение питания ФТ-02В2, В от 3,05 до 4,5 Порог чувствительности, объёмная доля, %: - по метану (СН4) 0,01 - по пропану (С3Н8) 0,03 Порог срабатывания сигнализации, объёмная доля, %: - по метану 1,00 ± 0,40 - по пропану 0,40 ± 0,16 Время установления рабочего режима ФТ02В1, с не более 45 Максимальная потребляемая мощность, В·А, 1,5 Электрическое питание ФТ 02В1 автономное, от 3-х аккумуляторных батарей типа AAA-Ni-MH 700MAH Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 Время срабатывания сигнализации, с не более 3 Условия эксплуатации ФТ-02В1: - температура окружающего воздуха, °C от -20 до +50 - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 - относительной влажности воздуха при температуре +25 °C, % до 98 Связь с ПК ИК-порт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Документ о проведении поверки", Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Чехол и пробозаборный щуп, зарядное устройство; Габаритные размеры ФТ02В1, мм, не более 18×33×190 Масса, г, не более 200 Напряжение питания ФТ-02В2, В от 3,05 до 4,5 Порог чувствительности, объёмная доля, %: - по метану (СН4) 0,01 - по пропану (С3Н8) 0,03 Порог срабатывания сигнализации, объёмная доля, %: - по метану 1,00 ± 0,40 - по пропану 0,40 ± 0,16 Время установления рабочего режима ФТ02В1, с не более 45 Максимальная потребляемая мощность, В·А, 1,5 Электрическое питание ФТ 02В1 автономное, от 3-х аккумуляторных батарей типа AAA-Ni-MH 700MAH Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 Время срабатывания сигнализации, с не более 3 Условия эксплуатации ФТ-02В1: - температура окружающего воздуха, °C от -20 до +50 - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 - относительной влажности воздуха при температуре +25 °C, % до 98 Связь с ПК ИК-порт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Газоанализатор горючих газов ФТ-02В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | "Документ о проведении поверки", Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. переносной течеискатель для обнаружения мест утечки метана или пропана из газового оборудования и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов Отбор: зависит от исполнения Количество контролируемых газов и канальность: 1 Тип сенсора: электрохимический Газы: метан, пропан, Пыле-влагозащита: IP20 (электронный блок), IP54 (аккумуляторный блок) Взрывозащита: 1Еx[ib]dsIICT5 Индикация: световая, звуковая Рабочий диапазон температур: -20°С до +50°С Питание: от 3-х аккумуляторных батарей типа AAA, время непрерывной работы без подзарядки 5 ч. Габариты: 18х33х190 мм Масса: не более 0,2 кг Гарантийный срок: 1,5 года. Прибор обладает полупроводниковым датчиком, меняющим свое электрическое сопротивление при воздействии газа. Измерительная часть индикатора утечек газа ФТ-02В1 регистрирует это изменение, полученные данные преобразуются в цифровой сигнал благодаря встроенным платам. Также устройство содержит блок искрозащиты для автоматического отключения в случае возникновения аварийной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Документ о проведении поверки", Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. переносной течеискатель для обнаружения мест утечки метана или пропана из газового оборудования и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов Отбор: зависит от исполнения Количество контролируемых газов и канальность: 1 Тип сенсора: электрохимический Газы: метан, пропан, Пыле-влагозащита: IP20 (электронный блок), IP54 (аккумуляторный блок) Взрывозащита: 1Еx[ib]dsIICT5 Индикация: световая, звуковая Рабочий диапазон температур: -20°С до +50°С Питание: от 3-х аккумуляторных батарей типа AAA, время непрерывной работы без подзарядки 5 ч. Габариты: 18х33х190 мм Масса: не более 0,2 кг Гарантийный срок: 1,5 года. Прибор обладает полупроводниковым датчиком, меняющим свое электрическое сопротивление при воздействии газа. Измерительная часть индикатора утечек газа ФТ-02В1 регистрирует это изменение, полученные данные преобразуются в цифровой сигнал благодаря встроенным платам. Также устройство содержит блок искрозащиты для автоматического отключения в случае возникновения аварийной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Газоанализатор горючих газов ФТ-02В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Индикатор предназначен для обнаружения мест утечки природного и сжиженного газа (метана или пропана) из газового оборудования и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов. Индикатор применяется при техническом обслуживании газового оборудования (бытовых газовых плит, запорной арматуры), газопроводов высокого, среднего и низкого давления и др. Индикатор изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 20 до 50 °С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С. По устойчивости к воздействию механических факторов ин- дикатор относятся к группе L3 по ГОСТ 12997. "Документ о проведении поверки", Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Габаритные размеры , мм, не более 18×33×190 Масса, г, не более 200 Напряжение питания , В от 3,05 до 4,5 Порог чувствительности, объёмная доля, %: - по метану (СН4) 0,01 - по пропану (С3Н8) 0,03 Порог срабатывания сигнализации, объёмная доля, %: - по метану 1,00 ± 0,40 - по пропану 0,40 ± 0,16 Время установления рабочего режима , с не более 45 Максимальная потребляемая мощность, В·А, 1,5 Электрическое питание автономное, от 3-х аккумуляторных батарей типа AAA-Ni-MH 700MAH Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 Время срабатывания сигнализации, с не более 3 Условия эксплуатации : - температура окружающего воздуха, °C от -20 до +50 - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 - относительной влажности воздуха при температуре +25 °C, % до 98 Связь с ПК ИК-порт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Индикатор предназначен для обнаружения мест утечки природного и сжиженного газа (метана или пропана) из газового оборудования и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов. Индикатор применяется при техническом обслуживании газового оборудования (бытовых газовых плит, запорной арматуры), газопроводов высокого, среднего и низкого давления и др. Индикатор изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 20 до 50 °С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С. По устойчивости к воздействию механических факторов ин- дикатор относятся к группе L3 по ГОСТ 12997. "Документ о проведении поверки", Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Габаритные размеры , мм, не более 18×33×190 Масса, г, не более 200 Напряжение питания , В от 3,05 до 4,5 Порог чувствительности, объёмная доля, %: - по метану (СН4) 0,01 - по пропану (С3Н8) 0,03 Порог срабатывания сигнализации, объёмная доля, %: - по метану 1,00 ± 0,40 - по пропану 0,40 ± 0,16 Время установления рабочего режима , с не более 45 Максимальная потребляемая мощность, В·А, 1,5 Электрическое питание автономное, от 3-х аккумуляторных батарей типа AAA-Ni-MH 700MAH Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 Время срабатывания сигнализации, с не более 3 Условия эксплуатации : - температура окружающего воздуха, °C от -20 до +50 - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 - относительной влажности воздуха при температуре +25 °C, % до 98 Связь с ПК ИК-порт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газоанализатор горючих газов ФТ-02В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Газоанализатор горючих газов ФТ-02В1 с щупом и чехлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Газоанализатор горючих газов ФТ-02В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Газоанализатор горючих газов ФТ-02В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 296,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 858,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 437,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара Грузополучателем по оригиналам правильно оформленных накладных по форме ТОРГ-12, счетам-фактурам или УПД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |