«УТВЕРЖДАЮ»

_____________________________

____________________/Д.В.Люлин/

«____»___________________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  закупку, предметом которой является  выбор подрядной организации для выполнения работ по

по проектным работам

- Предмет закупки  и его краткое описание:

Отбор организации для выполнения проектно-сметных работ.

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

1. Техническое перевооружение объекта: «Газоснабжение жилых домов по ул. Центральная в п.Красногвардеец Бузулукского района.» (Инв.№31391) Перекладка газопровода.

Строительство фасадных газопроводов многоквартирных жилых домов № 8,10 по ул. Центральная. Перекладка надземного газопровода  жилого дома №12 по ул.Центральная до жилого дома №14.  Проектирование в качестве отключающих устройств шаровых кранов в надземном исполнении

2. Техническое перевооружение объекта: «Газопровод низкого давления к жилому дому в п. Красногвардеец Бузулукского района.» (Инв.№31407) Перекладка газопровода.

Перекладка существующего «Газопровода низкого давления к жилому дому в п. Красногвардеец Бузулукского района.» (Инв.№31407) от существующего ГРПШ до нежилого дома №1 по ул.Центральная. Для строительства подземного газопровода использование полиэтиленовых труб. Проектирование в качестве отключающих устройств шаровых кранов в надземном исполнении.

3. Техническое перевооружение объекта: «Газопровод к жилым домам в п. Красногвардеец Бузулукского района.» (Инв.№31409) Перекладка газопровода.

Строительство фасадных газопроводов многоквартирных жилых домов № 3,5,7,9 и 11 по ул. Центральная. Перекладка надземного газопровода Дн 76х3,5 от жилого дома №11 по ул.Центральная до жилого дома №13. Строительство газопровода от проектируемого ГРПШ до жилого дома №13, 15 по ул. Центральной. Для строительства подземного газопровода использование полиэтиленовых труб.  Проектирование в качестве отключающих устройств шаровых кранов в надземном исполнении.

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

Дата заключения договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

Окончание выполнения работ (в формате «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

30 календарных дней с даты заключения договора

( количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

Не установлен

( количество календарных дней от даты заключения договора)

Максимальный срок выполнения работ:

Не установлен

( количество календарных дней от даты заключения договора)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223ФЗ | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные  требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

  - Требование о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО:  Установлено

Если Требование  о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО                                 установлено:

Ссылка на номер и наименование пункта вида работ в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

II Виды работ по подготовке проектной документации:

Пункт 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

  - Работы по подготовке генерального плана земельного участка

  - Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

  - Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

Пункт 3. Работы по подготовке конструктивных решений

Пункт 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.7.  работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

Пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие квалифицированного персонала в штате Участника (ИП или юридического лица), имеющего высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Наличие в составе специалистов и рабочих, обученных и аттестованных для работ на объектах, указанных в закупочной документации. | Сведения и документы, подтверждающие указанные в заявке сведения о наличии квалифицированного персонала в штате Участника. В случае непредставления Участником в составе заявки сведений и документов, подтверждающих указанные в заявке сведения о наличии квалифицированного персонала в штате Участника, такая заявка будет отклонена как несоответствующая требованиям Документации. |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

В соответствии с Техническими условиями  (Приложение №4) и Проектом договора.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Форма обеспечения заявки:  Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки, что составляет _________  рублей в т.ч. НДС.

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Форма обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения  исполнения договора:     ___ % от стоимости договора

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено  не позднее _________      календарных дней  С/ До   даты заключения договора

  - Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:

_____________________________________________________________________

  - Наименование платежа:

_____________________________________________________________________

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Работы должны выполняться с соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов (СНиП, СП), технических условий (ТУ) и других нормативных документов в строительстве. Иные характеристики, перечни и объемы работ, а также требования к их выполнению указаны в Технической документации и проекте Договора.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение объекта: «Газоснабжение жилых домов по ул. Центральная в п.Красногвардеец Бузулукского района.» (Инв.№31391) Перекладка газопровода. | Комплекс работ по разработке проектной документации включает в себя: - разработку проектно- сметной документации в составе: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Проект полосы отвода» Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения». Раздел 5 «Проект организации строительства» Раздел 9 «Сметы» - разработать с МДС 81-35,2004г., МДС 81-33.2004, МДС 81-25,2001, в ценах и нормах базы 2001 года по ТЕР -2001 (редакция 2009), с применением индексов 1 квартала 2014 г. -согласование проектной документации у заинтересованных организаций; Предоставить: - проектную документацию в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном носителе в формате PDF - cметную документацию – в формате программного комплекса «Гранд-смета»в 1 экземпляре и в формате Excel в 3 экземплярах | усл.ед. | 1 |
| 2 | Техническое перевооружение объекта: «Газопровод низкого давления к жилому дому в п. Красногвардеец Бузулукского района.» (Инв.№31407) Перекладка газопровода. | Комплекс работ по разработке проектной документации включает в себя: - разработку проектно- сметной документации в составе: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Проект полосы отвода» Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения». Раздел 5 «Проект организации строительства» Раздел 9 «Сметы» - разработать с МДС 81-35,2004г., МДС 81-33.2004, МДС 81-25,2001, в ценах и нормах базы 2001 года по ТЕР -2001 (редакция 2009), с применением индексов 1 квартала 2014 г. -согласование проектной документации у заинтересованных организаций; Предоставить: - проектную документацию в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном носителе в формате PDF - cметную документацию – в формате программного комплекса «Гранд-смета»в 1 экземпляре и в формате Excel в 3 экземплярах | усл.ед. | 1 |
| 3 | Техническое перевооружение объекта: «Газопровод к жилым домам в п. Красногвардеец Бузулукского района.» (Инв.№31409) Перекладка газопровода. | Комплекс работ по разработке проектной документации включает в себя: - разработку проектно- сметной документации в составе: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Проект полосы отвода» Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения». Раздел 5 «Проект организации строительства» Раздел 9 «Сметы» - разработать с МДС 81-35,2004г., МДС 81-33.2004, МДС 81-25,2001, в ценах и нормах базы 2001 года по ТЕР -2001 (редакция 2009), с применением индексов 1 квартала 2014 г. -согласование проектной документации у заинтересованных организаций; Предоставить: - проектную документацию в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном носителе в формате PDF - cметную документацию – в формате программного комплекса «Гранд-смета»в 1 экземпляре и в формате Excel в 3 экземплярах | усл.ед. | 1 |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ , услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Оренбургоблгаз»;

-Градостроительный кодекс РФ (ст48,ч.12,п.9);

- Федеральный закон от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях   пожарной безопасности»;

- Постановление правительства РФ  от 29 октября 2010г. №870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (с изменениями на 23.06.2011г.);

- Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20.11.2000г;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные сети»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП42-01-2002»;

-  СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

-  СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из

металлических труб»;

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из

полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и

Газопотребления»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП2.07.01-89*»;

- СП 131.133330.12 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ изд.6 с изменениями;

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии».

- СО 153-34.34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и промышленных коммуникаций»;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным  решениям»;

- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

- Контактная информация Заказчика:

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»

Место нахождения и почтовый адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Краснознамённая, 39.

Телефон: +7(3532)341-202; Факс: +7(3532)341-313

Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru

Контактное лицо: Роньжина Татьяна Александровна – начальник Отдела капитального строительства и инвестиций тел.+7(3532)341-260, e-mail: o010601@oblgaz56.ru

- Приложения:

Приложение № 1. Задание на проектирование.

Приложение № 2. Схемы расположения.

Приложение № 3. Сметы.

Приложение № 4. Технические условия.