ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору  строительного подряда № (08) 26/0272-12 от 30.11.2012г.

г. Оренбург			                                                    21.12.2012 года

ОАО «Оренбургоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего трестом "Оренбургмежрайгаз" Сергея Васильевича Пономаренко, действующего на основании доверенности № 100 от 15.08.12г., с одной стороны, и ООО «Интерфакт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сергея Викторовича Пальниченко, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту - Соглашение) о следующем:

Руководствуясь пунктом 2.2. договора  № (08) 26/0272-12 от 30.11.2012г., статьей 744 Гражданского кодекса, в связи с внесением изменений в техническую документацию стороны договорились об изменении стоимости работ по договору.

Стоимость работ по договору  составляет 2 609 186 (два миллиона шестьсот девять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 02 копейки, в т.ч. НДС 18 % 398 011 рублей 44 копейки, которая определена сметой от 30 ноября 2012 года (Приложение № 1 к настоящему договору) и дополнительной сметой от 21 декабря 2012г. (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).

1.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

1.4.	  Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора строительного подряда № (08) 26/0272-12 от 30.11.2012г.

Заказчик                                                    Подрядчик

Управляющий трестом                               Директор

«Оренбургмежрайгаз»                              ООО «Интерфакт»

_____________С.В. Пономаренко           ___________С.В. Пальниченко

|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |
| Наружный газопровод высокого и низкого давления к жилому кварталу по ул.Новоселов в г. Оренбурге (газопровод низкого давления) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 2. Газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР24-02-020-02 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-020-02 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 | 1 стык | -44 | 87,02 | 35,48 | 49 | 21,34 |  | -3828,88 | -1561,12 | -2156 | -938,96 |  |
| 13 | прайс-лист | Манжета д 89 | шт | -44 | 269,08 |  |  |  |  | -11839,5 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-02-010-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (стыки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-010-03 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26 | 1 км трубопровода | 0,0195 | 30841 | 22134,68 | 7879,16 | 934,9 |  | 601,4 | 431,63 | 153,64 | 18,23 |  |
| 15 | прайс-лист | "Литкор НН ГАЗ" | кг | 2,02 | 141,45 |  |  |  |  | 285,73 |  |  |  |  |
| 16 | т.н. 117 от 13.03.12 г. | Грунтовка "НК-50" | кг | 0,82 | 85,75 |  |  |  |  | 70,32 |  |  |  |  |
| 17 | т.н. 117 от 13.03.12 г. | Обёртка липкая Полилен ОБ 40-ОБ-63 | кг | 7,39 | 177,96 |  |  |  |  | 1315,12 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26 | 1 т фасонных частей | 0,03402 | 137159 | 40174,87 | 65496,31 | 14260,22 |  | 4666,15 | 1366,75 | 2228,18 | 485,13 |  |
| 39 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26 | шт. | 5 | 164,95 |  |  |  |  | 824,75 |  |  |  |  |
| 42 | прайс-лист | Отводы д 32 мм | шт | 39 | 24,02 |  |  |  |  | 936,78 |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-507-2295 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26 | шт. | 1 | 250,45 |  |  |  |  | 250,45 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР22-02-010-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (отводы, переходы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-010-03 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26 | 1 км трубопровода | 0,026 | 30841 | 22134,68 | 7879,16 | 934,9 |  | 801,87 | 575,5 | 204,86 | 24,31 |  |
| 50 | прайс-лист | "Литкор НН ГАЗ" | кг | 2,71 | 141,45 |  |  |  |  | 383,33 |  |  |  |  |
| 51 | т.н. 117 от 13.03.12 г. | Грунтовка "НК-50" | кг | 1,08 | 85,75 |  |  |  |  | 92,61 |  |  |  |  |
| 52 | т.н. 117 от 13.03.12 г. | Обёртка липкая Полилен ОБ 40-ОБ-63 | кг | -11 | 137,66 |  |  |  |  | -1514,26 |  |  |  |  |
| 53 | т.н. 117 от 13.03.12 г. | Обёртка липкая Полилен ОБ 40-ОБ-63 | кг | 20,96 | 177,96 |  |  |  |  | 3730,04 |  |  |  |  |
| 61 | Прайс-лист | Кран шаровый 11с79п д 100 | шт | -1 | 8471,19 |  |  |  |  | -8471,19 |  |  |  |  |
| 62 | Прайс-лист | Кран шаровый КШЦФ -100 | шт | 1 | 8554,83 |  |  |  |  | 8554,83 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР34-02-008-04 | Установка указателя на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-008-04 83 Сооружения связи и радиовещания (телефонная кабельная линия и радиолиния) ОЗП=8,57; ЭМ=4,15; ЗПМ=8,57; МАТ=3,6 | 1 шт. | 2 | 72,81 | 52,36 |  |  |  | 145,62 | 104,72 |  |  |  |
| 69 | ТЕР13-03-002-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-02 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=8,57; ЭМ=3,92; ЗПМ=8,57; МАТ=3,49 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,026 | 3432,62 | 1157,64 | 86,48 | 2,06 |  | 3521,87 | 1187,74 | 88,73 | 2,11 |  |
| 70 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=8,57; ЭМ=3,92; ЗПМ=8,57; МАТ=3,49 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,026 | 3005,91 | 711,65 | 57,23 | 2,06 |  | 3084,06 | 730,15 | 58,72 | 2,11 |  |
| 77 | ГЭСН25-05-013-02 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-030-02 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 | 1 стык | 46 | 633,04 | 58,1 | 574,94 | 39,68 |  | 29119,84 | 2672,6 | 26447,24 | 1825,28 |  |
| 78 | Прайс-лист . | Плёнка радиографическая AGFA PB Rallpac Д7 | лист | 46 | 177,96 |  |  |  |  | 8186,16 |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР24-02-030-07 | Установка ковера из трубы диаметром до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-030-07 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 | 100 м трубопровода | 0,06 | 252472 | 6813,84 | 9766,76 | 2309,87 |  | 15148,32 | 408,83 | 586,01 | 138,59 |  |
| 81 | ТЕР24-02-030-09 | Установка защитного устройства ковера диаметром 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-030-09 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 | 100 м трубопровода | 0,05 | 22932,5 | 9212,06 | 13188,33 | 3114,42 |  | 1146,63 | 460,6 | 659,42 | 155,72 |  |
| 82 | ТСЦ-103-0227 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-030-09 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 | м | 0,5 | 3154,04 |  |  |  |  | 1577,02 |  |  |  |  |
| 83 | ТСЦ-103-0200 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-032-02 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 | м | 0,6 | 1212,79 |  |  |  |  | 727,67 |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=8,57; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,57; МАТ=4,28 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,3 | 3175,75 | 314,26 | 1,12 |  |  | 952,73 | 94,28 | 0,34 |  |  |
| Раздел 3. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60469,45 | 6471,68 | 28271,14 | 1712,52 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 12-17, 37, 39, 47, 49-53, 61-62, 80-83, 67, 69-70, 77-78, 84)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65680,88 | 7442,43 | 32511,82 | 1969,39 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9171,69 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5129,93 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18296,72 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,78 |  |  |  |  |
| Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,32 |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9844,54 |  |  |  |  |
| Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49432,82 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145,32 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79982,5 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25726,63 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32511,82 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9411,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9171,69 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5129,93 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1199,74 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81182,24 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14612,8 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95795,04 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: