# Приложение №1

# 324объекта. Общая протяженность 412,8км.

| п/п | Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Наименование, тип, марка, модель (при наличии), регистрационный или учетный N (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе), заводской N (в случае наличия) технического устройства, наименование опасного вещества, взрывоопасные пылевоздушные смеси | Проектные (эксплуатационные) характеристики, дата изготовления, дата ввода в экспл. | Числовое обозначение признака опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение ж.д. по ул.Кирова квартал №34 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 22.11.1990 # Ø114 подзем. L=10,1 м # Ø89 подзем. L=20,4 м # Ø89 надзем. L=148,6 м # Ø76 надзем. L=633 м # Ø57 надзем. L=337,5 м # Ø114 надзем. L=233,7 м | 2.1 |
| 2 | Газоснабжение ж.д.кооп №3 ул.Плановая,8 Марта,Мирная,Тихая,Садовая | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 17.12.1993 Ø159 подзем. L=455,9 м Ø108 надзем. L=5,2 Ø57 подзем. L=83,8 м Ø76 подзем. L=21,8 м Ø108 надзем. L=912,5 м Ø89 надзем. L=168,5 м Ø76 надзем. L=1119,6 м Ø57 надзем. L=6228,4 м Ø32 надзем. L=755,1 м Ø25 надзем. L=53 м | 2.1 |
| 3 | Газоснабжение кооператива №4 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 27.03.1991 # Ø325 подзем. L=772,2 м # Ø219 подзем. L=216,5 м Ø114 подзем. L=48 м # Ø159 подзем. L=8 м # Ø89 подзем. L=143 м # Ø108 надзем. L=679,3 м # Ø89 надзем. L=116 м # Ø76 надзем. L=954,2 м # Ø57 надзем. L=1803 м Ø32 надзем. L=168,5 м Ø57 подзем. L=32 м | 2.1 |
| 4 | Газоснабжение ж.д. кооп№6 ул.Комарова,Бр. Корыстелевых | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 17.09.1993 Ø89 надзем. L=17 м Ø76 надзем. L=129,3 м Ø57 надзем. L=493,6 м Ø32 надзем. L=434,8 м Ø25 надзем. L=85 м Ø108 надзем. L=110 м | 2.1 |
| 5 | Газопровод высокого и низкого давления кооп №8 кв 33-39 (ул.Мостовая) | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 08.10.1990 # Ø219 подзем. L=271 м # Ø89 подзем. L=100 м # Ø89 надзем. L=347,5 м # Ø76 надзем. L=765,2 м # Ø57 надзем. L=1057,7 м # Ø32 надзем. L=81,5 м | 2.1 |
| 6 | Газоснабжение ж.д. кооп №9 ул.К.Маркса,К.Цеткин | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 07.12.1990 # Ø114 подзем. L=39,2 м # Ø89 надзем. L=281,6 м # Ø57 надзем. L=906,6 м # Ø114 надзем. L=322,9 м | 2.1 |
| 7 | Газоснабжение ж.д. ул.Семофорная,Фрунзе,Кошевого,Пригородная | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 08.08.1995 Ø108 надзем. L=204 м Ø89 надзем. L=450 м Ø32 надзем. L=60 м Ø57 надзем. L=2100 м Ø76 надзем. L=1050 м | 2.1 |
| 8 | Газоснабжение ул.Есенина в г.Кувандыке (кооператив №18) | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 17.08.1994 Ø76 надзем. L=119,2 м Ø57 надзем. L=622,9 м Ø25 надзем. L=159,4 м Ø20 надзем. L=94 м | 2.1 |
| 9 | Газоснабжение ул.Набережная в г.Кувандыке (кооператив №16) | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 24.12.1992 # Ø89 подзем. L=15,4 м Ø89 надзем. L=228 м Ø76 надзем. L=45 м Ø57 надзем. L=991 м Ø32 надзем. L=189 м Ø25 надзем. L=366 м Ø20 надзем. L=13 м | 2.1 |
| 10 | Газоснабжение ж/д ул. Северная г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 05.12.1996 Ø57 надзем. L=118,9 м Ø76 надзем. L=15 м | 2.1 |
| 11 | Газоснабжение ул.Гоголя г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 17.11.1995 Ø89 надзем. L=152,8 м Ø76 надзем. L=432,5 м Ø57 надзем. L=615,75 м Ø40 надзем. L=22,5 м Ø89 подзем. L=44,25 м | 2.1 |
| 12 | Газоснабжение ул.Мичурина в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 29.12.1994 # Ø159 надзем. L=739,7 м | 2.1 |
| 13 | Газоснабжение ж.д. №2, 4, 6, ул.Мичурина в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 23.10.1992 # Ø57 надзем. L=108 м | 2.1 |
| 14 | Газоснабжение ул.Ракетная г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 08.04.1993 Ø57 надзем. L=538,3 м Ø76 надзем. L=118,7 м Ø57 надзем. L=153 м Ø20 надзем. L=38 м | 2.1 |
| 15 | Газоснабжение ул.Победа г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 13.07.1993 # Ø108 подзем. L=3 м Ø108 надзем. L=70 м Ø89 надзем. L=348 м Ø57 надзем. L=309 м Ø40 надзем. L=18 м | 2.1 |
| 16 | Газоснабжение п. Орский г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 09.12.1988 # Ø159 подзем. L=244, 2 м # Ø102 подзем. L=368,1 м # Ø76 подзем. L=76,2 м Ø57 подзем. L=80,1 м # Ø57 подзем. L=24,5 м Ø57 надзем. L=1527 м Ø76 надзем. L=462,3 м Ø89 надзем. L=2,4 м Ø32 надзем. L=192,2 м Ø25 надзем. L=44,8 м Ø76 надзем. L=274,8 м Ø57 надзем. L=548,4 м | 2.1 |
| 17 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул.Мостовой в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 13.03.1992 # Ø57 подзем. L=33,2 м Ø57 надзем. L=71,6 м | 2.1 |
| 18 | Газоснабжение ул.Мостовая в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 22.07.1994 # Ø57 подзем. L=61,1 м Ø57 надзем. L=117,2 м Ø25 надзем. L=85,6 м | 2.1 |
| 19 | Газоснабжение ул.К.Маркса в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 20.10.1994 Ø159 надзем. L=45 м Ø89 надзем. L=53 м Ø76 надзем. L=62,3 м Ø57 надзем. L=74 м Ø32 надзем. L=16 м Ø25 надзем. L=16 м | 2.1 |
| 20 | Газоснабжение ул.50 лет Октября в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 13.07.1993 Ø32 надзем. L=169 м | 2.1 |
| 21 | Газоснабжение ж.д. 2а ул.20 лет Октября в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 06.06.1989 Ø57 надзем. L=53,1 м Ø32 надзем. L=1,2 м | 2.1 |
| 22 | Газоснабжение ж.д. №16 ул.М.Жукова в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 23.10.1992 # Ø114 подзем. L=16,6 м Ø114 надзем. L=20,2 м Ø76 надзем. L=20,2 м | 2.1 |
| 23 | Газоснабжение ж.д. №27 ул.М.Жукова в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 26.06.1993 Ø89 надзем. L=79 м | 2.1 |
| 24 | Газоснабжение 28 кв. ж.д. в Западном мк.р-оне в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 18.10.1988 # Ø114 подзем. L=15,9 м Ø114 надзем. L=36,8 м Ø32 надзем. L=2 м | 2.1 |
| 25 | Газоснабжение ж.д. №3,4,7,10, ул.М.Жукова в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 21.12.1993 Ø108 надзем. L=221,5 м Ø76 надзем. L=120,9 м Ø57 надзем. L=41,1 м | 2.1 |
| 26 | Газоснабжение ул.Советская, ул.Пролетарская, ул.Гоголя, ул.1Мая кооператив №4 в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 11.08.1991 # Ø114 подзем. L=453 м # Ø89 подзем. L=219,6 м Ø76 подзем. L=106,6 м # Ø57 подзем. L=84 м Ø114 надзем. L=32 м Ø89 надзем. L=123,1 м Ø57 надзем. L=2212,6 м Ø40 надзем. L=156,9 м Ø32 надзем. L=719,6 м | 2.1 |
| 27 | Газоснабжение ул.Ракетная, ул.Тимирязьева в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 14.10.1991 # Ø219 подзем. L=660,9 м # Ø114 подзем. L=76,4 м | 2.1 |
| 28 | Газоснабжение ж.д. №4 ул.Краснофлотская в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 28.01.1980 Ø76 подзем. L=35,5 м # Ø57 подзем. L=41,5 м Ø57 надзем. L=5,4 м | 2.1 |
| 29 | Газоснабжение ж.д. №2 ул.Мостовая в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 01.02.1993 # Ø159 подзем. L=13,5 м Ø159 надзем. L=5,1 м Ø57 надзем. L=46,6 м | 2.1 |
| 30 | Газоснабжение п.Орский г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 13.09.1989 Ø89 надзем. L=348 м Ø57 надзем. L=1526,4 м Ø32 надзем. L=342,9 м | 2.1 |
| 31 | Газоснабжение квартала № 10 г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 28.10.1996 Ø76 надзем. L=108 м Ø57 надзем. L=212 м Ø25 надзем. L=287 м Ø20 надзем. L=40 м | 2.1 |
| 32 | Газоснабжение квартала № 9 ул. К. Маркса г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 28.10.1996 Ø83 надзем. L=221 м Ø76 надзем. L=147 м Ø57 надзем. L=105 м Ø25 надзем. L=314 м Ø20 надзем. L=165 м | 2.1 |
| 33 | Надземный газопровод к одноквартирному двухэтажному дому по ул. Юбилейная | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 14.07.1992 Ø57 надзем. L=214 м Ø57 надзем. L=27 м Ø15 надзем. L=15 м Ø15 надзем. L=6,8 м | 2.1 |
| 34 | Газоснабжение ул. Юбилейная 30; 32 г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 28.09.1994 Ø76 надзем. L=53,1 м Ø57 надзем. L=106,9 м Ø25 надзем. L=63 м Ø63 подзем. L=60,5 м | 2.1 |
| 35 | Газоснабжение ул.Чапаева г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 29.09.1992 # Ø76 подзем. L=41 м Ø76 надзем. L=7,2 м | 2.1 |
| 36 | Газоснабжение ул.Индустриальная 5 г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 11.10.1982 # Ø57 подзем. L=9,4 м Ø57 надзем. L=71,8 м | 2.1 |
| 37 | Наружний газопровод н/д по ул.М.Жукова 20 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 15.02.1995 Ø76 надзем. L=140 м | 2.1 |
| 38 | Наружний газопровод н/д по ул.Фестивальная, Клубная, Мичурина | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 22.05.1995 Ø89 надзем. L=250,4 м Ø57 надзем. L=28,3 м Ø89 надзем. L=35,2 м Ø57 надзем. L=84,65 м | 2.1 |
| 39 | Газопровод среднего давления по ул.Краснопартизанская г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,3 МПа; дата ввода в экспл. 23.12.2003 # Ø110 подзем. L=1311 м Ø108 подзем. L=2,6 м # Ø57 подзем. L=8,4 м Ø108 надзем. L=1,4 м Ø57 надзем. L=1,8 м | 2.1 |
| 40 | Газоснабжение ул.Краснопартизанская г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 23.12.2003 Ø76 надзем. L=185,4 м Ø57 надзем. L=4,3 м | 2.1 |
| 41 | Газоснабжение ул.Оренбургская, ул.Ленина, ул.Локомотивная, ул.Кооперативная, пер.Торговый в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 20.12.1996 # Ø159 подзем. L=48,6 м Ø159 надзем. L=463 м Ø89 надзем. L=793,1 м Ø76 надзем. L=422 м Ø57 надзем. L=1527,3 м Ø20 надзем. L=22,5 м Ø25 надзем. L=78,5 м | 2.1 |
| 42 | Газоснабжение ул.Гребенникова г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 20.02.1995 # Ø57 подзем. L=13,4 м Ø108 надзем. L=440 м Ø89 надзем. L=456,8 м Ø76 надзем. L=424,2 м Ø57 надзем. L=1138,7 м Ø25 надзем. L=105 м Ø20 надзем. L=33 м | 2.1 |
| 43 | Газоснабжение микрорайона КЗМП г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 22.10.1992 # Ø114 подзем. L=13,8 м Ø114 надзем. L=109,3 м Ø89 надзем. L=68,5 м Ø57 надзем. L=130,2 м | 2.1 |
| 44 | Газоснабжение ул.Комсомольска г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 06.02.1995 Ø108 надзем. L=231,1м Ø57 надзем. L=107,1м | 2.1 |
| 45 | Газоснабжение ул.Ленина; Коминтерна г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 22.04.1997 Ø76надзем. L=166 м Ø57 надзем. L=235 м | 2.1 |
| 46 | Газоснабжение ул.Заречная г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.13.10.1994 Ø57 надзем. L=587,3 м | 2.1 |
| 47 | Подземный газопровод высокого давления: ул.Советская | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.24.05.1993 # Ø108 подзем. L=213 м | 2.1 |
| 48 | Газоснабжение ул.Мичурина; Юж.Уральская г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.18.08.1993 # Ø108 надзем. L=263,3 м Ø57 надзем. L=1247,3 м Ø32 надзем. L=37 м Ø40 надзем. L=55 м Ø25 надзем. L=12,8 м Ø20 надзем. L=12,6 м | 2.1 |
| 49 | Газоснабжение ул.Нагорная р-н Машиностроитель г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.16.07.1992 Ø108 надзем. L=72,5 м Ø57 надзем. L=25 м | 2.1 |
| 50 | Газоснабжение ул.Революционная г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.10.12.1993 Ø76 надзем. L=264 м Ø57 надзем. L=565,9 м Ø32 надзем. L=169 м | 2.1 |
| 51 | Газоснабжение ул.Ст. Разина г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.06.12.1994 # Ø108 подзем. L=16,1 м Ø57 подзем. L=13,8 м Ø108 надзем. L=217 м Ø76 надзем. L=311,7 м Ø57 надзем. L=905 м Ø40 надзем. L=40 м Ø25 надзем. L=109 м Ø20 надзем. L=48 м | 2.1 |
| 52 | ГРУ (ГСГО-1) с. Новоуралец, с/з Приуральский | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.01.12.2004 # Ø50 подзем. L=5,7 м Ø159 подзем. L=972,9 м Ø110 подзем. L=3681,1 м | 2.1 |
| 53 | Переход через реку Урал с.Новоуралец | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.28.02.1991 # Ø159 подзем. L=575,5 м | 2.1 |
| 54 | Подземный газопровод высокого давления с/х Приуральский - Краснощеково | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.28.02.1991 # Ø159 подзем. L=2026,5 м Ø133 подзем. L=280 м Ø114 подзем. L=837,5 м | 2.1 |
| 55 | Газоснабжение села Новоуралец с/з Приуральский | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.11.09.1992 # Ø219 подзем. L=66 м Ø114 подзем. L=100 м Ø108 подзем. L=252,2 м # Ø89 подзем. L=320 м Ø57 подзем. L=163,2 м Ø108 подзем. L=229,4 м # Ø76 надзем. L=258,3 м Ø159 надзем. L=5244,1 м | 2.1 |
| 56 | Внутрипоселковый г-д с.Новоуралец | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.29.11.1993 # Ø89 подзем. L=166,5 м Ø76 подзем. L=41,4 м Ø57 подзем. L=35,4 м # Ø89 надзем. L=808 м Ø76 надзем. L=252 м Ø57 надзем. L=1612,6 м # Ø57 надзем. L=1485 м Ø20 надзем. L=187 м | 2.1 |
| 57 | Внутрипоселковый г-д "с. Ибрагимово" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.29.11.1993 # Ø159 подзем. L=3,95 м Ø108 подзем. L=120,7 м Ø57 подзем. L=2,52 м # Ø108 надзем. L=383,4 м Ø89 надзем. L=245,4 м Ø76 надзем. L=1875,7 м # Ø57 надзем. L=83,4 м Ø32 надзем. L=40 м | 2.1 |
| 58 | Газоснабжение с.Васильевка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.09.04.1997 # Ø108 подзем. L=239,7 м Ø89 подзем. L=129,8 м Ø76 подзем. L=347,5 м # Ø57 надзем. L=526,7 м Ø32 надзем. L=538,5 м Ø25 надзем. L=53,1 м # Ø15 надзем. L=12 м Ø110 подзем. L=616 м Ø89 надзем. L=2,5 м Ø108 надзем. L=14 м | 2.1 |
| 59 | Внутрипоселковый газопровод с.Сарбай Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.08.04.1997 # Ø89 надзем. L=359,8 м Ø57 надзем. L=470,8 м Ø40 надзем. L=367,1 м # Ø25 надзем. L=256 м | 2.1 |
| 60 | Газопровод в/д к котельной с-за "Горный" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.04.12.1985 # Ø159 подзем. L=589,24 м | 2.1 |
| 61 | Внутрипоселковый г/.д в/д с.Горный | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.04.12.1985 # Ø57 подзем. L=563,6 м | 2.1 |
| 62 | Внутрипосековый г-д п.Первомайск | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.04.12.1985 # Ø40 надзем. L=105 м # Ø32 надзем. L=60,8 м | 2.1 |
| 63 | Внутрипоселковый г-д п.Первомайск | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл. 21.06.1991 # Ø57 надзем. L=224,9 м # Ø32 надзем. L=213,7 м | 2.1 |
| 64 | Внутрипоселковый г-д п.Первомайск | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.27.09.1989 # Ø76 надзем. L=339,9 м Ø89 подзем. L=0,9 м # Ø57 подзем. L=67,8 м Ø76 надзем. L=40,17 м # Ø57 надзем. L=1208,2 м Ø89 надзем. L=284,5 м | 2.1 |
| 65 | Газоснабжение ж/д п.Первомайск с-з Горный | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.27.09.1989 # Ø89 подзем. L=81,4 м Ø57 подзем. L=231,05 м # Ø32 подзем. L=104 м Ø57 надзем. L=278,2 м # Ø89 надзем. L=407,2 м Ø25 надзем. L=64 м | 2.1 |
| 66 | Газоснабжение ул.Центральная, Молодежная с-з Горный | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.27.09.1989 # Ø89 подзем. L=129,55 м Ø57 подзем. L=796,65 м Ø76 подзем. L=171,6 м # Ø32 подзем. L=241,8 м Ø57 надзем. L=679,2 м Ø76 надзем. L=232,15 м # Ø32 надзем. L=194 м Ø25 надзем. L=0,5м | 2.1 |
| 67 | Межпоселковый г-д до "с.Сарбай" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.27.09.1989 # Ø159 подзем. L=75,9 м Ø133 подзем. L=1593,6 м Ø133 надзем. L=41 м | 2.1 |
| 68 | Подземный газопровод в/д от АГРС до с/х "Ильинский" от (АГРС до ГРП) | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=1,2 МПа; дата ввода в экспл.25.12.1990 # Ø219 подзем. L=9028 м | 2.1 |
| 69 | Подземный газопровод высокого давления с/з.Ильинка | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.25.12.1990 # Ø219подзем. L=139,9 м Ø57 надзем. L=12,1 м | 2.1 |
| 70 | Газопровод высокого давления с. Ильинка - с. Урал | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=1,2 МПа; дата ввода в экспл.01.11.2000 # Ø219 подзем. L=199,7 м Ø159 подзем. L=8816,3 м Ø159надзем. L=2857 м # Ø57 подзем. L=423,3 м Ø159 надзем. L=43 м Ø57надзем. L=14,2 м | 2.1 |
| 71 | Внутрипоселковый г-д п.УРАЛ | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.09.02.2001 # Ø133 подзем. L=102,8 м Ø108 подзем. L=22,7 м Ø57 подзем. L=16,7 м # Ø108 подзем. L=188,9 м Ø89 надзем. L=328 м Ø57 надзем. L=348,4 м # Ø45 надзем. L=238 м Ø32 надзем. L=83 м # Ø133 надзем. L=2,3 м Ø89надзем. L=24 м # Ø76 надзем. L=106,8 м Ø76 подзем. L=123,2 м | 2.1 |
| 72 | Межпоселковый г-д высокого давления с.Новопокровка | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.31.10.1996 # Ø159 подзем. L=6855,9 м Ø159 надзем. L=117,4 м Ø89 надзем. L=0,5 м # Ø57 надзем. L=2 м | 2.1 |
| 73 | Межпоселковый г-д высокого давления с Новопокровка совхоз " Высотный" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.31.10.1996 # Ø219 подзем. L=19400 м | 2.1 |
| 74 | Газоснабжение п.Вьюжный Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.21.12.2001 # Ø57 подзем. L=767 м | 2.1 |
| 75 | Газоснабжение п.Вьюжный Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; дата ввода в экспл.21.12.2001 # Ø57 надзем. L=186 м # Ø89 надзем. L=600 м # Ø76 надзем. L=400 м # Ø57 надзем. L=450 м # Ø40 надзем. L=775 м | 2.1 |
| 76 | Подземный г-д в/д ст.Сара (ДРСУ) | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.21.12.2001 # Ø76 подзем. L=1036,2 м # Ø76 надзем. L=29,2 м # Ø57 надзем. L=1,5 м | 2.1 |
| 77 | подземный газопровод высокого и низкого давления п .Сара Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.15.12.1982 # Ø219 подзем. L=22,9 м # Ø159 подзем. L=1042,5 м # Ø114 подзем. L=700 м # Ø89 подзем. L=2893,5 м # Ø57 подзем. L=41,9 м | 2.1 |
| 78 | Газопровод в/д ст.Сара | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 09.11.2000 # Ø57 надзем. L=5,1 м | 2.1 |
| 79 | Внутрипоселковый г-д высокого давления ст. Сара | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.19.11.1996 # Ø76 подзем. L=448 м | 2.1 |
| 80 | Внутрипоселковый газопровод н/д с.Зиянчурино | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005МПа; дата ввода в экспл.29.04.1996 # Ø108 надзем. L=60,5 м # Ø89 надзем. L=470 м # Ø76 надзем. L=1029,5 м # Ø57 надзем. L=1123,1 м # Ø40 надзем. L=198,6 м # Ø32 надзем. L=44,5 м | 2.1 |
| 81 | Внутрипоселковый газоровод н/д с.Зиянчурино | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005МПа; дата ввода в экспл.25.07.1997 # Ø57 надзем. L=52 м | 2.1 |
| 82 | Газоснабжение: микрорайон "Казанка" с.Зиянчурино | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6МПа; дата ввода в экспл.11.09.1992 # Ø159 подзем. L=360 м # Ø114 подзем. L=309,7 м # Ø89 подзем. L=204,8 м # Ø57 подзем. L=157,7 м # Ø114 надзем. L=562,6 м # Ø89 подзем. L=987,3 м # Ø76 надзем. L=1880,3 м # Ø57 надзем. L=1941,8 м # Ø32 надзем. L=42 м | 2.1 |
| 83 | Газоснабжение с.Башканчерово Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005МПа; дата ввода в экспл.19.06.1996 # Ø108 подзем. L=26,3 м # Ø159 надзем. L=237,7 м # Ø108 надзем. L=123,9 м # Ø89 надзем. L=665,6 м # Ø76 надзем. L=1202,7 м # Ø57 надзем. L=1099,7 м # Ø32 надзем. L=254,6 м | 2.1 |
| 84 | Газоснабжение п.Юлгутла Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005МПа; дата ввода в экспл.12.04.1995 # Ø57 подзем. L=100,8 м # Ø76 подзем. L=6 м # Ø89 подзем. L=114,4 м # Ø40 надзем. L=210 м # Ø57 надзем. L=1503,7 м # Ø76 надзем. L=945,9 м # Ø108 надзем. L=460,7 м # Ø108 надзем. L=214,8 м | 2.1 |
| 85 | Газоснабжение с.Мухомедьярово Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005МПа; # дата ввода в экспл 29.09.1994 # Ø108 подзем. L=228,2 м # Ø89 подзем. L=36,8 м # Ø57 подзем. L=42,8 м # Ø76 подзем. L=25,6 м # Ø89 надзем. L=74,8 м # Ø76 надзем. L=561,3 м # Ø57 надзем. L=1285,2 м # Ø40 надзем. L=558,8 м | 2.1 |
| 86 | Газоснабжение ж/д с.Индустрия Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; дата ввода в экспл.24.12.1989 # Ø57 надзем. L=356,2 м | 2.1 |
| 87 | Газоснабжение с.Красное знамя от ГРП до котельной Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.26.08.1993 # Ø108 подзем. L=461 м # Ø108 надзем. L=3,9 м # Ø57 надзем. L=2,4 м | 2.1 |
| 88 | Подземный газопровод высокого давления от ГРП до котельной к/з " Красное знамя" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=1,2 МПа; дата ввода в экспл.30.10.1992 # Ø159 подзем. L=3353,6 м # Ø108 надзем. L=5950,9 м | 2.1 |
| 89 | Газоснабжение с.Краснознаменка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.13.01.1995 # Ø108 подзем. L=86 м | 2.1 |
| 90 | Газоснабжение с.Никольск Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.20.12.1996 # Ø114 подзем. L=72 м # Ø57 подзем. L=3 м # Ø57 надзем. L=1 м | 2.1 |
| 91 | Газопровод в/д от ГРП "Кр. Знамя" до котельной с.Никольск Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.02.09.1994 # Ø108 подзем. L=7643,5 м # Ø108 подзем. L=2532 м | 2.1 |
| 92 | Межпоселковый газопровод с. Оноприеновка-с.Новосимбирка Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; дата ввода в экспл.09.06.2004 # Ø219 подзем. L=52 м # Ø110 подзем. L=16943,6 м # Ø108 подзем. L=69,7 м # Ø57 подзем. L=6,1 м | 2.1 |
| 93 | Газоснабжение ст.Дубиновка Кувандыкского р-на. | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 07.02.1996 # Ø108 надзем. L=370 м # Ø89 надзем. L=175 м # Ø76 надзем. L=1460 м # Ø57 надзем. L=1385 м # Ø32 надзем. L=170 м # Ø25 надзем. L=90 м # Ø108 надзем. L=380 м # Ø89 надзем. L=270 м # Ø76 надзем. L=390 м # Ø57 надзем. L=120 м # Ø32 надзем. L=60 м # Ø40 надзем. L=497 м | 2.1 |
| 94 | Газоснабжение ст.Дубиновка Кувандыкского р-на. | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 07.02.1996 # Ø159 подзем. L=699 м # Ø108 подзем. L=80,7 м # Ø89 подзем. L=305,9 м # Ø76 подзем. L=25,7 м # Ø57 подзем. L=57 м # Ø159 надзем. L=3,6 м # Ø108 надзем. L=5,1 м # Ø89 надзем. L=7,2 м # Ø76 надзем. L=5,1 м # Ø57 надзем. L=11,3 м | 2.1 |
| 95 | Газоснабжение жилых домов с.Мазово | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 21.12.2001 # Ø108 надзем. L=144 м # Ø89 надзем. L=610 м # Ø76 надзем. L=516 м # Ø57 надзем. L=585 м # Ø40 надзем. L=345 м | 2.1 |
| 96 | Газоснабжение котельной школы в с.Мазово | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 15.01.2003 # Ø76 надзем. L=18 м # Ø57 надзем. L=21,8 м | 2.1 |
| 97 | Газоснабжение жилых домов п.Новосаринский | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 14.11.1997 # Ø273 подзем. L=23 м # Ø219 подзем. L=357 м # Ø125 подзем. L=100 м # Ø108 подзем. L=124 м # Ø89 подзем. L=85 м # Ø76 подзем. L=126 м # Ø57 подзем. L=60 м # Ø45 подзем. L=32 м # Ø89 надзем. L=56 м # Ø76 надзем. L=680 м # Ø57 надзем. L=979 м # Ø40 надзем. L=360 м # Ø125 надзем. L=354 м # Ø108 надзем. L=580 м # Ø32 надзем. L=536 м # Ø25 надзем. L=93 м | 2.1 |
| 98 | Газопровод низкого давления ст.Сара | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 19.11.1996 # Ø108 надзем. L=935 м # Ø89 надзем. L=175 м # Ø76 надзем. L=1150 м Ø50 надзем. L=770 м # Ø40 надзем. L=520 м # Ø32 надзем. L=165 м | 2.1 |
| 99 | Газопровод низкого давления п.Урал | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2004 # Ø108 надзем. L=309,4 м # Ø89 надзем. L=167,9 м # Ø76 надзем. L=148,7 м Ø57 надзем. L=575,5 м # Ø40 надзем. L=251,4 м Ø32 надзем. L=107 м # Ø25 надзем. L=108,7 м Ø20 надзем. L=97,5 м | 2.1 |
| 100 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Кувандык г, Мира пр, д.19 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 22.10.2014 # Ø63 подзем. L=120,5 м # Ø32 подзем. L=5 м # Ø57 подзем. L=1,5 м # Ø57 надзем. L=98,8 м # Ø25 подзем. L=2,2 м # Ø25 надзем. L=2 м | 2.1 |
| 101 | Газопровод к объекту: жилой дом. Кувандыкский район, с. Куруил, ул. Куруильская д. 21 А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 22.10.2014 # Ø32 подзем. L=22 м # Ø25 надзем. L=7 м # Ø25 подзем. L=2 м | 2.1 |
| 102 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, д. Аскарово, ул. Аскаровская д. 10 Б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 23.10.2014 # Ø63 подзем. L=60 м # Ø32 подзем. L=0,5 м # Ø57 подзем. L=1,5 м # Ø57 надзем. L=5 м | 2.1 |
| 103 | Газопровод к объекту: котельная мастерских, Кувандыкский р-н, Кувандык г, Мира пр-т, д.46 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 21.11.2014 # Ø57 подзем. L=2,5 м | 2.1 |
| 104 | Газопровод к объекту: котельная пекарного цеха, Кувандыкский р-н, Кувандык г, Мира пр, д.33б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 06.11.2014 # Ø32 подзем. L=65 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø32 надзем. L=120 м # Ø25 надзем. L=9 м | 2.1 |
| 105 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Кувандык г, Мира пр, д.32 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 07.11.2014 Ø25 надзем. L=27 м | 2.1 |
| 106 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Кувандык г, Революционная ул, д.90 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 07.11.2014 # Ø63 подзем. L=14 м # Ø32 подзем. L=8 м # Ø57 подзем. L=1,8 м # Ø57 надзем. L=2,2 м # Ø25 подзем. L=4,4 м # Ø25 надзем. L=3,6 м | 2.1 |
| 107 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Ибрагимово с., Молодежная ул, д.2а | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 18.11.2014 # Ø32 подзем. L=13 м | 2.1 |
| 108 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Новосакмарск д, Центральная ул, д.16 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 24.11.2014 # Ø32 подзем. L=108 м # Ø25 подзем. L=3,8 м # Ø25 надзем. L=2,2 м | 2.1 |
| 109 | Газопровод к объекту: котельная здания магазина, Кувандыкский р-н, Кувандык г, Ленина ул., д.111а | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 19.11.2014 # Ø32 надзем. L=70 м | 2.1 |
| 110 | Газопровод к объекту: котельная здания РММ-2, Кувандыкский р-н, Кувандык г., Мира пр-т., д.1, строение 84 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 02.03.2015 # Ø57 надзем. L=111 м | 2.1 |
| 111 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Кожаевых ул., д.44А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 10.07.2015 # Ø32 подзем. L=50 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=2,2 м | 2.1 |
| 112 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Кожаевых ул., д.37Б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 03.06.2015 # Ø32 подзем. L=22 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=2,2 м | 2.1 |
| 113 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Кожаевых ул., д.37В | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 10.07.2015 # Ø32 подзем. L=22 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=2,2 м | 2.1 |
| 114 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Октябрьская ул., д.46 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 24.07.2015 # Ø32 подзем. L=5,5 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=1,8 м # Ø20 надзем. L=3 м | 2.1 |
| 115 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Механизаторов ул., д.14 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 24.07.2015 # Ø32 подзем. L=25 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø25 надзем. L=10,4 м # Ø20 надзем. L=42 м | 2.1 |
| 116 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Октябрьская ул., д.44 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 24.07.2015 # Ø63 подзем. L=50 м # Ø32 подзем. L=1 м # Ø57 подзем. L=1,5 м # Ø57 надзем. L=20,5 м | 2.1 |
| 117 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Фрунзе ул., д.7 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.09.2015 # Ø25 надзем. L=14 м | 2.1 |
| 118 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Пригородная ул., д. 37 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.09.2015 # Ø63 подзем. L=100 м # Ø32 подзем. L=1 м # Ø57 подзем. L=1,5 м # Ø57 надзем. L=2,2 м | 2.1 |
| 119 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Пригородная ул., д. 39 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.09.2015 # Ø32 подзем. L=3 м | 2.1 |
| 120 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Кураганская ул., д. 30 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 14.10.2015 # Ø32 подзем. L=45 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø25 надзем. L=4,1 м # Ø20 надзем. L=1 м | 2.1 |
| 121 | Газопровод к объекту:жилой дом. Кувандыкский район,Кувандык г., ул.,Телеграфная ул.,д.218б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 22.10.2015 # Ø63 подзем. L=50 м # Ø32 подзем. L=2,3 м # Ø57 подзем. L=1,5 м # Ø57 надзем. L=8,7 м | 2.1 |
| 122 | Газопровод к объекту: нежилое помещение № 1, Кувандыкский район, Кувандык г., М.Жукова ул., д.4 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 06.11.2015 # Ø20 надзем. L=30 м | 2.1 |
| 123 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район Кувандык г., Раздольная ул., д. 8 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 19.11.2015 # Ø32 подзем. L=62,5 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=2,2 м | 2.1 |
| 124 | Газопровод к объекту: нежилое помещение (магазин), Кувандыкский район, Кувандык г., Соседова ул., д.11/1 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.11.2015 # Ø32 подзем. L=25 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø25 надзем. L=6 м | 2.1 |
| 125 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область ,Кувандыкский район, Кувандык г, Ильинская ул,д.11 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 26.11.2015 # Ø32 подзем. L=8 м | 2.1 |
| 126 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область ,Кувандыкский район, Кувандык г,Чапаева ул,д.1 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 11.12.2015 # Ø25 надзем. L=26 м | 2.1 |
| 127 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область ,Кувандыкский район, Кувандык г,Пригородная ул,д.31 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 25.12.2015 # Ø63 подзем. L=85 м # Ø32 подзем. L=2 м # Ø57 подзем. L=1,5 м # Ø57 надзем. L=2,4 м | 2.1 |
| 128 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Верхненазаргулово с., Гагарина ул., д.10 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 29.05.2015 # Ø32 подзем. L=3 м | 2.1 |
| 129 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Индустрия п., Спортивная ул., д.6 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 29.05.2015 # Ø32 подзем. L=10 м | 2.1 |
| 130 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Ибрагимово с., Клубная ул., д.6 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 24.07.2015 # Ø63 подзем. L=75 м # Ø32 подзем. L=4 м | 2.1 |
| 131 | Межпоселковый газопровод к с.Подгорное Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0, 3 МПа; # дата ввода в экспл. 09.09.2015 # Ø108 подзем. L=2 м # Ø108 надзем. L=3,65 м # Ø110 подзем. L=459,3 м Ø108 подзем. L=2,6 м # Ø108 надзем. L=1,6 м | 2.1 |
| 132 | Межпоселковый газопровод к с.Подгорное Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 09.09.2015 # Ø108 подзем. L=6,4 м # Ø108 надзем. L=2,2 м # Ø110 подзем. L=11727,7 м Ø108 подзем. L=3,9 м # Ø108 надзем. L=2,8 м | 2.1 |
| 133 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Ильинка п., Новая ул., д.2 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.03.2015 # Ø76 надзем. L=27 м Ø57 надзем. L=57 м | 2.1 |
| 134 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Ильинка п., Новая ул., д.3 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.09.2015 # Ø76 надзем. L=28 м | 2.1 |
| 135 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Ильинка п., Новая ул., д. 7А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.09.2015 # Ø76 надзем. L=40 м | 2.1 |
| 136 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Гумарово д., Сакмарская ул., д. 11 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл.30.09.2015 # Ø32 подзем. L=30 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=2,2 м | 2.1 |
| 137 | Газопровод к объекту: жилой дом.Кувандыкский район, Тлявгулово д, Есенина ул.,д.9 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 22.10.2015 # Ø32 подзем. L=5 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø25 надзем. L=5,4 м | 2.1 |
| 138 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский район, Б. Чураево с., Советская ул., д.9 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл.30.11.2015 # Ø32 подзем. L=8 м | 2.1 |
| 139 | Газопровод к объекту: жилой дом, Оренбургская область, Кувандыкский район, Зиянчурино с, Школьный двор ул, д. 5 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 25.12.2015 # Ø32 подзем. L=81 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø25 надзем. L=3 м | 2.1 |
| 140 | Газопровод к объекту: котельная кафе. Оренбургская область, Кувандыкский район, п.Краснощеково, ул.Лесная, д.33 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 20.01.2015 # Ø32 подзем. L=111 м # Ø25 подзем. L=1,7 м # Ø25 надзем. L=2,2 м | 2.1 |
| 141 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Кувандыкский район, Краснощёково п., Лесная ул., д.5 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 11.08.2015 # Ø32 подзем. L=115 м # Ø25 подзем. L=3 м Ø25 надзем. L=4,3 м Ø20 надзем. L=0,4 м | 2.1 |
| 142 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Кувандыкский район, Кувандык г., Некрасова ул., д.2 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 04.07.2016 # Ø32 подзем. L=70 м # Ø25 подзем. L=8 м Ø25 надзем. L=3 м | 2.1 |
| 143 | Газопровод к объекту: здание гаража Оренбургская область, Кувандыкский район, Кувандык г., 1 Мая ул., д. 102 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 19.10.2016 # Ø32 подзем. L=29,6 м # Ø25 подзем. L=1,2 м Ø25 надзем. L=1,8 м | 2.1 |
| 144 | Газопровод к объекту: магазин Кувандыкский район, Кувандык г., Чапаева ул., 4/1 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 13.10.2016 # Ø32 подзем. L=2,5 м # Ø25 подзем. L=1,6 м # Ø32 подзем. L=20,1 м Ø25 надзем. L=2,9 м | 2.1 |
| 145 | Газопровод к объекту: индивидуальное нежилое здание, г.Кувандык, проспект Мира 30 "Б" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 31.10.2016 # Ø32 подзем. L=123 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø25 надзем. L=6 м | 2.1 |
| 146 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-он, Кувандык г., У. Громовой ул., д.50 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 21.10.2016 # Ø32 подзем. L=63,5 м # Ø25 подзем. L=3,5 м # Ø25 надзем. L=28,4 м | 2.1 |
| 147 | Газопровод к объекту: здание магазина Кувандыкский р-он, Кувандык г., Речная ул, д. 35А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 06.10.2016 # Ø32 подзем. L=27 м # Ø25 подзем. L=3,4 м # Ø25 надзем. L=18,1 м | 2.1 |
| 148 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, Кувандык г. Тенистая ул., д.55 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 24.10.2016 # Ø32 подзем. L=43 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø25 надзем. L=2 м | 2.1 |
| 149 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-он, Кувандык г, Советская ул, д. 20Б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 21.10.2016 # Ø25 надзем. L=25 м | 2.1 |
| 150 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-он, Кувандык г. Молодёжная ул, д.13 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 14.10.2016 # Ø32 подзем. L=117 м # Ø25 подзем. L=2,5 м # Ø25 надзем. L=4,2 м | 2.1 |
| 151 | Газопровод по ул.Телеграфная, г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 17.10.2016 # Ø63 подзем. L=37,3 м # Ø32 подзем. L=6,3 м # Ø57 подзем. L=1,5 м # Ø57 надзем. L=2,5 м # Ø76 надзем. L=54 м | 2.1 |
| 152 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-он, Кувандык г., Телеграфная ул., д. 214 Б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 17.11.2016 # Ø32 подзем. L=60 м # Ø25 подзем. L=1,2 м # Ø25 надзем. L=3,9 м | 2.1 |
| 153 | Газопровод к объекту: административно бытовой корпус, Кувандыкский р-он, Кувандык г., Краснопартизанская ул., д.1В | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 17.11.2016 # Ø32 надзем. L=24 м | 2.1 |
| 154 | Газопровод к объекту : жилой дом Кувандыкский район, Кувандык г, Гребенникова ул., д.25 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2016 # Ø20 надзем. L=2,5 м | 2.1 |
| 155 | Газопровод к объекту: блочно-модульная котельная 3,0 МВт Оренбургская обл. Кувандык г., Рабочая ул., 4 "в" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 23.11.2016 # Ø63 подзем. L=545 м # Ø57 подзем. L=2,3 м # Ø57 надзем. L=2,9 м | 2.1 |
| 156 | Газопровод к объекту: блочно-модульная котельная, 7.0 МВт, Кувандык г., Ленина ул., д.33/3 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 23.12.2016 # Ø63 подзем. L=538 м # Ø57 подзем. L=55 м # Ø57 надзем. L=13 м | 2.1 |
| 157 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, Кувандык г., Краснопартизанская ул., д.121а | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 13.12.2016 # Ø32 подзем. L=12 м # Ø25 подзем. L=2,2 м Ø25 надзем. L=1,2 м | 2.1 |
| 158 | Газопровод к объекту: Котельная Магазина Кувандыкский район, Кувандык г., Молодёжная ул., д.26 Б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 22.12.2016 # Ø32 подзем. L=32 м # Ø25 подзем. L=4 м Ø25 надзем. L=7 м | 2.1 |
| 159 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандык г., Речная ул., д. 37а | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 26.12.2016 # Ø32 подзем. L=29 м # Ø25 подзем. L=2,4 м # Ø25 надзем. L=12,6 м | 2.1 |
| 160 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, Большое Чураево с., Молодёжная ул., д.32 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 13.04.2016 # Ø32 подзем. L=5,8 м # Ø25 подзем. L=2,7 м Ø25 надзем. L=1,8 м # Ø20 надзем. L=1,2 м | 2.1 |
| 161 | Газопровод к объекту: завод по производству пивобезалкогольных напитков Кувандык г, кадастровый номер земельного участка 56:15:1826002:64 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 24.06.2016 # Ø63 подзем. L=200 м # Ø57 подзем. L=1,6 м # Ø57 надзем. L=5,8 м | 2.1 |
| 162 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, Зиянчурино с., Островского ул., д.40 А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 14.10.2016 # Ø32 подзем. L=3,5 м | 2.1 |
| 163 | Газопровод к объекту: амбулатория, Кувандыкский р-он, Новосимбирка с., Молодёжная ул., д. 17 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 01.11.2016 # Ø32 надзем. L=35 м | 2.1 |
| 164 | Газопровод к объекту: ФАП, Кувандыкский р-он, Первомайкс д., Центральная ул., д. 49 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 16.11.2016 # Ø25 надзем. L=4 м | 2.1 |
| 165 | Газопровод к объекту: амбулатория, Кувандыкский р-он, Новопокровка с., Калинина ул., д. 19а | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 21.11.2016 # Ø32 надзем. L=4 м | 2.1 |
| 166 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-он, Б. Чураево с., Советская ул., д. 15 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 10.11.2016 # Ø32 подзем. L=8 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=1,67 м | 2.1 |
| 167 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, Зиянчурино с , 2-я Красноармейская ул., д.31 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 27.12.2016 # Ø32 подзем. L=62 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=2 м | 2.1 |
| 168 | Газопровод к объекту: здание Никольского ФАП Кувандыкский район, Никольское с., Молодёжная ул., д.13а | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 05.12.2016 # Ø32 подзем. L=13,5 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=2,7 м | 2.1 |
| 169 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, с. Ибрагимово, ул. Клубная 8 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 23.12.2016 # Ø32 подзем. L=9 м # Ø25 подзем. L=1,5 м # Ø25 надзем. L=2,5 м | 2.1 |
| 170 | Газопровод по ул. Новая, д.Верхненазаргулово | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 26.12.2016 # Ø63 подзем. L=184 м # Ø32 подзем. L=5 м # Ø25 подзем. L=1,8 м # Ø25 надзем. L=1,7 м | 2.1 |
| 171 | Газопровод к объекту: котельная здания кафе Кувандыкский район, Краснощёково с., Лесная ул., д.32 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 16.12.2016 # Ø32 подзем. L=73 м # Ø25 подзем. L=3 м # Ø25 надзем. L=3 м | 2.1 |
| 172 | Обвязка ГСГО на кирпичном заводе | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 24.01.1990; # Ø57 надзем. L=4,55 м. # Ø20 надзем. L= 6 м. | 2.1 |
| 173 | Газоснабжение 12 квартала г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 05.10.1999; # Ø89 надзем. L= 111 м. # Ø76 надзем. L= 220 м. # Ø57 надзем. L= 440 м. # Ø38 надзем. L= 92 м. # Ø25 надзем. L= 107,5 м. | 2.1 |
| 174 | Газопровод по ул.Мусы Джалиля д.Тлявгулово к д.3 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.06.2017; # Ø90 подзем. L= 89 м. # Ø32 надзем. L= 5 м. | 2.1 |
| 175 | Газопровод к объекту: жиломй дом Кувандыкский район, Ибрагимово с., Школьная ул., д.6 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 29.09.2017; # Ø25 подзем. L= 1,7 м. # Ø32 подзем. L= 15 м. # Ø32 надзем. L= 3,3 м. | 2.1 |
| 176 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-н, Гумарово д, Сакмарская ул, д.44 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 24.11.2017; # Ø25 подзем. L= 11 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø32 надзем. L= 3 м. | 2.1 |
| 177 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-он, г.Кувандык, ул. Фрунзе д. 45 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 12.01.2017; # Ø32 подзем. L= 1,8 м. | 2.1 |
| 178 | Газопровод по ул.Сакмарская, с.Гумарово, к д.43Б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 26.10.2017; # Ø32 подзем. L= 2 м. # Ø25 надзем. L= 1,8 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø63 подзем. L= 126 м. | 2.1 |
| 179 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-н, Тлявгулово д, Центральная ул, д.31 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 23.10.2017; # Ø32 подзем. L= 3 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø25 надзем. L= 3,8 м. | 2.1 |
| 180 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-он, Тлявгулово д., М.Джалиля ул., д.21 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 03.11.2017; # Ø32 подзем. L= 27 м. # Ø90 подзем. L= 84 м. # Ø63 подзем. L= 81,6 м. | 2.1 |
| 181 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-он, Юмагузино 2-е д.., Иментамакская ул., д.59 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 15.11.2017; # Ø32 подзем. L= 10 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø25 надзем. L= 1,8 м. | 2.1 |
| 182 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-он, Гумарово д., Садовая ул., д.3Б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 17.11.2017; # Ø32 подзем. L= 82 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø25 надзем. L= 2,8 м. | 2.1 |
| 183 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-он, Барангулово д., Центральная ул., д.22 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.11.2017; # Ø32 подзем. L= 7 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø25 надзем. L= 3,3 м. | 2.1 |
| 184 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-н, Большое Чураево с., Дальняя ул., д.1А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 21.12.2017; # Ø32 подзем. L= 137 м. | 2.1 |
| 185 | Газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом Кувандыкский р-н, Кувандык г, Пригородная ул, д.35 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 20.06.2017; # Ø32 подзем. L= 29,6 м. | 2.1 |
| 186 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский район, Кувандык г., Лесная ул.,д.1Г | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 18.08.2017; # Ø32 подзем. L= 11 м. # Ø25 подзем. L= 2,4 м. # Ø25 надзем. L= 6,6 м. | 2.1 |
| 187 | Газопровод к объекту: котельная здания мечети Кувандыкский р-н, Ильинка с., Береговая ул., д.3 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 21.12.2017; # Ø32 подзем. L= 15 м. # Ø25 подзем. L= 2,4 м. # Ø25 надзем. L= 9,6 м. | 2.1 |
| 188 | Газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский район, Кувандык г., Горная ул., д.2 корпус б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 18.08.2017; # Ø32 подзем. L= 55 м. # Ø63 подзем. L= 6 м. | 2.1 |
| 189 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, г.Кувандык, Салавата Юлаева ул. д.59 А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2017; # Ø32 подзем. L= 75 м. # Ø25 подзем. L= 2,4 м. # Ø25 надзем. L= 3,6 м. | 2.1 |
| 190 | Газопровод по ул.Ильинская г.Кувандык к д.10 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 17.10.2017; # Ø32 подзем. L= 1,5 м. # Ø25 подзем. L= 2,4 м. # Ø25 надзем. L= 1,8 м. # Ø63 подзем. L= 1,2 м. | 2.1 |
| 191 | Газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом Кувандыкский р-н, Кувандык г, Дружбы ул, д.1 А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 17.10.2017; # Ø32 подзем. L= 43 м. # Ø25 подзем. L= 3,4 м. # Ø25 надзем. L= 11,6 м. | 2.1 | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 17.10.2017; # Ø32 подзем. L= 1,5 м. # Ø25 подзем. L= 2,4 м. # Ø25 надзем. L= 1,8 м. # Ø63 подзем. L= 1,2 м. |
| 192 | Газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом Кувандыкский р-н, Кувандык г, Ильинская ул, д.17 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 06.10.2017; # Ø32 подзем. L= 6 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø25 надзем. L= 4,3 м. | 2.1 |
| 193 | Газопровод к объекту: котельные здания гаража и административного здания Кувандыкский район, Кувандык г, Кооперативная ул, д.2А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 25.10.2017; # Ø25 надзем. L= 2,6 м. | 2.1 |
| 194 | Газопровод к объекту: котельная склада Кувандыкский район, г.Кувандык, 50 лет Октября ул., д.5 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 13.11.2017; # Ø57 надзем. L= 74 м. | 2.1 |
| 195 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, г.Кувандык, Фрунзе ул., д.17-Б | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 22.11.2017; # Ø32 подзем. L= 42 м. # Ø25 подзем. L= 2,4 м. # Ø25 надзем. L= 6,2 м. | 2.1 |
| 196 | Газопровод по ул. Фрунзе, г.Кувандык, к д.52 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 05.12.2017; # Ø63 подзем. L= 75 м. # Ø32 подзем. L= 1 м. # Ø57 подзем. L= 2,4 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø57 надзем. L= 3,6 м. # Ø25 надзем. L= 3,8 м. | 2.1 |
| 197 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский р-н, Кувандык г., Фрунзе ул., | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 12.12.2017; # Ø32 подзем. L= 10 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø25 надзем. L= 3,3 м. | 2.1 |
| 198 | Газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом Кувандыкский р-н, Кувандык г., Салавата Юлаева ул., д.47А | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 12.12.2017; # Ø32 подзем. L= 12,5 м. # Ø25 подзем. L= 1,2 м. # Ø25 надзем. L= 3 м. | 2.1 |
| 199 | Наружный газопровод кооператива №3 Перекладка газопровода. | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 12.12.2017; # Ø89 надзем. L= 0,4 м. # Ø76 надзем. L= 710 м. # Ø25 надзем. L= 14 м. | 2.1 |
| 200 | Межпоселковый газопровод в/д с.Новоуралец-с.Залужье, Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 21.08.2015; # Ø110 надзем. L= 750 м. # Ø110 надзем. L= 8220 м. # Ø108 надзем. L= 3 м. # Ø108 надзем. L= 5 м. # Ø57 надзем. L= 1 м. | 2.1 |
| 201 | Газопровод высокого и низкого давления кооператив №5 г.Кувандык. Перекладка газопровода с заменой ШРП №51 по ул. Горсоветской | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 13.12.2016; # Ø225 подзем. L= 261,85 м. # Ø225 подзем. L= 1,15 м # Ø219 подзем. L= 2 м. # Ø219 подзем. L= 1,5 м. # Ø219 надзем. L= 3,63 м. # Ø219 надзем. L= 0,86 м. # Ø159 подзем. L= 1,5 м. # Ø159 надзем. L= 23,39 м # Ø159 надзем. L= 1,75 м # Ø110 подзем. L= 4,79 м # Ø108 подзем. L= 1 м # Ø89 надзем. L= 0,6 м # Ø57 подзем. L= 1,5 м. # Ø57 надзем. L= 1,7 м. | 2.1 |
| 202 | Газопровод высокого и низкого давления кооператив №5 г.Кувандык. Перекладка газопровода с заменой ШРП №51 по ул. Горсоветской | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 13.12.2016; # Ø57 подзем. L= 7,78 м. # Ø57 надзем. L= 1,24 м. # Ø57 подзем. L= 1,52 м. # Ø57 надзем. L= 0,86 м. | 2.1 |
| 203 | Внутрипоселковый г-д "с.Гумарово" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 25.12.1997; # Ø89 подзем. L= 134,1 м # Ø89 надзем. L= 9,5 м # Ø57 подзем. L= 118,6 м. # Ø57 надзем. L= 552 м. # Ø25 надзем. L= 60 м. # Ø20 надзем. L= 20 м. | 2.1 |
| 204 | Межпоселковый г/п в/д с. Ибрагимово- с. Рамазаново Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 13.12.2005; # Ø63 подзем. L= 516 м # Ø63 подзем. L= 3703 м # Ø57 подзем. L= 7 м. # Ø57 надзем. L= 6,8 м. | 2.1 |
| 205 | Газопровод в/д с. Ибрагимово- д/о "Сакмара" Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 05.07.2006; # Ø63 подзем. L= 1642 м # Ø57 подзем. L= 1,2 м. | 2.1 |
| 206 | Газоснабжение с.Ибрагимово (ул.Центральная, ул.Школьная, ул.Клубная) | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 20.04.2006; # Ø110 подзем. L= 293 м # Ø89 надзем. L= 17 м # Ø63 подзем. L= 592 м. # Ø57 надзем. L= 7 м. # Ø32 подзем. L= 232 м. # Ø25 надзем. L= 39 м. # Ø20 надзем. L= 20 м. | 2.1 |
| 207 | Газоснабжение жилых домов с.Рамазаново | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 13.12.2005; # Ø20 надзем. L= 434,5 м # Ø15 надзем. L= 605 м | 2.1 |
| 208 | Внутрипоселковый газопровод с.Ибрагимово Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 28.09.1995; # Ø159 надзем. L= 1021,2 м # Ø108 надзем. L= 581,3 м # Ø76 надзем. L= 300,9 м # Ø57 надзем. L= 1452 м. # Ø57 надзем. L= 1802,9 м. | 2.1 |
| 209 | Газоснабжение низкого далвения с.Рамазаново Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 04.08.2006; # Ø110 подзем. L= 271,6 м # Ø63 подзем. L= 1054,8 м. # Ø57 подзем. L= 10,3 м. # Ø32 подзем. L= 506 м. # Ø25 подзем. L= 204 м. | 2.1 |
| 210 | Газоснабжение ул.Веселая, Матросова | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 12.01.1996; # Ø89 надзем. L= 232,8 м # Ø57 надзем. L= 880,8 м. # Ø32 надзем. L= 182,6 м. # Ø25 надзем. L= 47,2 м. # Ø20 надзем. L= 43 м | 2.1 |
| 211 | Газоснабжение с.Васильевка Кувандыкский район Восстановление участка стального газопровода | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 12.01.1996; # Ø57 надзем. L= 96 м # Ø40 надзем. L= 80 м. | 2.1 |
| 212 | Газопровод низкого давления с.Васильевка. Перекладка газопровода Кувандыкского район. | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 16.08.2011; # Ø110 подзем. L= 616 м # Ø108 подзем. L= 2,5 м. # Ø89 надзем. L= 14 м. | 2.1 |
| 213 | Газоснабжение ул.Матросова г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 16.08.2011; # Ø76 подзем. L= 294,3 м # Ø57 подзем. L= 125 м. | 2.1 |
| 214 | Внутрипоселковый г-д с.Новосамарск | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 16.08.2011; # Ø159 надзем. L= 192,4 м # Ø159 подзем. L= 0 м # Ø108 подзем. L= 114,9 м # Ø89 надзем. L= 158,5 м # Ø76 надзем. L= 292,5 м. # Ø57 надзем. L= 1283,8 м. # Ø40 надзем. L= 142,4 м. | 2.1 |
| 215 | Газоснабжение ж.д. по ул.Северной,Маяковского {ЖД район} | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 08.08.1995; # Ø102 надзем. L= 2000 м # Ø76 надзем. L= 735 м. # Ø57 надзем. L= 165 м. # Ø20 надзем. L= 265 м | 2.1 |
| 216 | Газоснабжение ж.д. ПЧ-22 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.12.1997; # Ø159 надзем. L= 127 м # Ø108 надзем. L= 239 м # Ø20 надзем. L= 227,8 м # Ø76 надзем. L= 254 м. # Ø57 надзем. L= 97,5 м. | 2.1 |
| 217 | Газопровод высокого даления от АГРС до ГРП п. Краснощеково с/з" Ильинский" | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 1,2 МПа; # дата ввода в экспл. 30.09.2015; # Ø219 подзем. L= 730,6 м # Ø219 надзем. L= 3,2 м # Ø108 подзем. L= 880,5 м # Ø57 подзем. L= 7 м. | 2.1 |
| 218 | Газопровод от ГРП до котельной п. Краснощеково с/з Ильинский | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 12.09.1988; # Ø89 подзем. L= 242,85 м # Ø57 подзем. L= 8,1 м. # Ø57 надзем. L= 28,7 м. | 2.1 |
| 219 | Газоснабжение п. Краснощеково с/з Ильинский | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 12.09.1988; # Ø219 подзем. L= 7,4 м # Ø108 подзем. L= 23,7 м. # Ø89 надзем. L= 8,7 м. | 2.1 |
| 220 | Газоснабжение ж/д с.Краснощеково | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 26.09.2003; # Ø76 надзем. L= 420 м # Ø57 надзем. L= 170 м. # Ø40 надзем. L= 45 м. | 2.1 |
| 221 | Газоснабжение к кафе Краснощёково | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 26.09.2003;. # Ø40 надзем. L= 45 м. | 2.1 |
| 222 | Газоснабжение с. Краснощеково Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 12.11.1991;. # Ø76 подзем. L= 124,4 м # Ø57 надзем. L= 249,4 м. | 2.1 |
| 223 | п. Краснощеково с/з Ильинский Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 19.12.1990;. # Ø89 подзем. L= 224 м # Ø76 подзем. L= 422,2 м # Ø57 подзем. L= 1465,6 м. # Ø57 надзем. L= 91,6 м. # Ø32 надзем. L= 482,9 м. # Ø20 надзем. L= 25 м | 2.1 |
| 224 | Газоснабжение ул.Лермонтова, ул. Кленовая, ул. Луначарского, ул. Степная, ул. Раздольная | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 16.12.1996;. # Ø114 надзем. L= 441,5 м # Ø89 надзем. L= 762,9 м # Ø57 надзем. L= 1911,1 м. # Ø40 надзем. L= 137,7 м. # Ø32 надзем. L= 277,3 м. # Ø20 надзем. L= 8,6 м | 2.1 |
| 225 | Газоснабжение ж.д.ул.Краснопартизанская, | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 04.10.1995;. # Ø108 надзем. L= 373,3 м # Ø89 надзем. L= 102,7 м # Ø76 надзем. L= 2032,4 м # Ø57 надзем. L= 2020,4 м. | 2.1 |
| 226 | Газоснабжение п.Верхний Кашкук ул.Ключевая, Линейная {ЖД район} | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 14.01.1997;. # Ø108 надзем. L= 314,9 м # Ø76 надзем. L= 571,6 м # Ø57 надзем. L= 1382,4 м. # Ø32 надзем. L= 69,6 м | 2.1 |
| 227 | Газоснабжение с.Урал Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 14.02.2002;. # Ø159 подзем. L= 169,8 м. # Ø159 подзем. L= 4,7 м # Ø108 подзем. L= 17 м # Ø108 надзем. L= 2 м # Ø89 подзем. L= 170,7 м # Ø89 подзем. L= 2,1 м # Ø76 подзем. L= 49,2 м # Ø76 надзем. L= 207,6 м # Ø57 подзем. L= 47,5 м. # Ø57 надзем. L= 538,3 м. | 2.1 |
| 228 | Газоснабжение с.Урал Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 06.12.2002;. # Ø89 надзем. L= 150,5 м # Ø76 надзем. L= 133,1 м # Ø40 надзем. L= 242 м # Ø32 надзем. L= 38 м # Ø40 надзем. L= 137 м # Ø32 надзем. L= 24 м # Ø89 надзем. L= 27,5 м. # Ø40 надзем. L= 146 м. | 2.1 |
| 229 | Внутрипоселковый газопровод с.Урал | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2004;. # Ø57 надзем. L= 146,6 м # Ø40 надзем. L= 47,8 м # Ø32 надзем. L= 7,5 м # Ø25 надзем. L= 9,6 м # Ø20 надзем. L= 68,7 м | 2.1 |
| 230 | Внутрипоселковый газопровод с.Урал | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2004;. # Ø89 надзем. L= 52,8 м # Ø76 надзем. L= 45,2 м # Ø57 надзем. L= 33 м # Ø89 надзем. L= 2,2 м # Ø76 надзем. L= 1,5 м # Ø57 надзем. L= 2,7 м | 2.1 |
| 231 | Внутрипоселковый газопровод с.Урал | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2004;. # Ø25 надзем. L= 19,9 м # Ø20 надзем. L= 54,3 м | 2.1 |
| 232 | Внутрипоселковый с.Урал {ул.Заречная 7} | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2004;. # Ø32 надзем. L= 4,1 м # Ø20 надзем. L= 27,9 м | 2.1 |
| 233 | Внутрипоселковый газопровод с.Урал | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2004;. # Ø89 надзем. L= 0,4 м # Ø76 надзем. L= 73,3 м # Ø57 надзем. L= 140,8 м # Ø25 надзем. L= 8,4 м # Ø20 надзем. L= 53,1 м | 2.1 |
| 234 | Подземный и наружный газопровод п. Новопокровка | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 14.09.1996;. # Ø159 подзем. L= 5,68 м # Ø57 подзем. L= 71,3 м # Ø159 надзем. L= 1,58 м # Ø57 надзем. L= 11,3 м | 2.1 |
| 235 | Газоснабжение с. Новопокровка Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 14.09.1996; # Ø89 надзем. L= 485 м # Ø45 надзем. L= 595 м # Ø159 подзем. L= 65 м # Ø57 подзем. L= 17,4 м # Ø159 надзем. L= 12,2 м # Ø57 надзем. L= 314,1 м | 2.1 |
| 236 | Газ-д низ-го дав-я газ-ния п.Карагай-Покровка | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 05.10.2000; # Ø159 надзем. L= 6 м # Ø108 надзем. L= 8 м # Ø89 надзем. L= 923 м # Ø76 надзем. L= 160 м # Ø57 надзем. L= 305 м # Ø45 надзем. L= 1470 м # Ø32 надзем. L= 230 м | 2.1 |
| 237 | Газоснабжение п. Новосаринский, Кувандыкский район. | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 14.11.1997;. # Ø89 подзем. L= 340 м # Ø89 надзем. L= 1 м | 2.1 |
| 238 | Газоснабжение ул.Гребенникова в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 15.08.1995;. # Ø108 надзем. L= 293 м # Ø89 надзем. L= 93 м # Ø76 надзем. L= 1748,8 м # Ø57 надзем. L= 1884,5 м # Ø25 надзем. L= 81 м # Ø20 надзем. L= 12,5 м | 2.1 |
| 239 | Газопровод высокого давления к ГРП с.Зиянчурино. (инв. №060030184) Ликвидация ГРП №156 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 07.09.2017;. # Ø108 подзем. L= 12,5 м | 2.1 |
| 240 | Балочный переход через р. Сакмара газопровод высокого давления к ГРП с.Зиянчурино | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 04.11.1992;. # Ø108 подзем. L= 12,5 м | 2.1 |
| 241 | Газоснабжение ул.Северная дом 84 (16-ти квартирный) | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 13.04.1998;. # Ø57 надзем. L= 101,7 м # Ø57 надзем. L= 148,8 м | 2.1 |
| 242 | Газоснабжение 88 кв. жилого дома ул.Карла - Маркса | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 10.10.1979 # Ø57 подзем. L= 1,4 м # Ø57 надзем. L= 23,2 м # Ø76 подзем. L= 30,3 м # Ø76 надзем. L= 69,97м | 2.1 |
| 243 | Газопровод по ул.Центральная в с.Ибрагимово, Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 27.12.2011 # Ø57 подзем. L= 10 м # Ø 63 подзем. L= 574 м | 2.1 |
| 244 | Газоснабжение 3-х жилых домов блок-поста 206 ПЧ-22 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 25.12.1995 # Ø57 подзем. L=21,1 м # Ø57 надзем. L=299,6 м | 2.1 |
| 245 | 27 кв. дом Маслозавода Северная №88 {ЖД район} | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 30.08.1998 # Ø57 подзем. L=16,1 # Ø89 подзем. L=0,9 м # Ø57 надзем. L=37,6 м | 2.1 |
| 246 | Газопровод низкого давления Кирзавод 18кв. жил дом | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 05.04.1989 # Ø89 подзем. L=177,9 м # Ø89 надзем. L=1 м # Ø57 надзем. L=46,8 м # Ø32 надзем. L=0,8 м # Ø25 надзем. L=1,1 м | 2.1 |
| 247 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Ильинка | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 18.04.1996 # Ø114 подзем. L=419 м # Ø108 подзем. L=122,4 м # Ø89 подзем. L=284,4 м # Ø57 подзем. L=45,6 м # Ø89 надзем. L=233,3 м # Ø57 надзем. L=9889,6 м | 2.1 |
| 248 | Внутрипоселковый газопровод с. Новопокровка | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 05.10.1997 # Ø159 надзем. L=217,5 м # Ø102 надзем. L=131,9 м # Ø 89 надзем. L=1372,8 м # Ø 76 надзем. L= 925 м # Ø57 надзем. L=991,3 м # Ø40 надзем. L=32,4 м # Ø32 надзем. L= 612,6 м # Ø25 надзем. L= 120,4 м | 2.1 |
| 249 | Газопровод к объекту: котельная административного здания, Кувандыкский р-н, Кувандык г, Маршала Жукова, д.5а | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р=0,003 МПа; # дата ввода в экспл. 02.12.2014 # Ø63 подзем. L=28 м # Ø57 подзем. L=1,7 м # Ø57 надзем. L=5,5 м | 2.1 |
| 250 | Газоснабжение II микрорайона "Дом - Плюс" г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 22.10.2001 # Ø108 подзем. L= 57 м # Ø108 надзем. L= 49,2 м # Ø89 надзем. L= 68 м # Ø76 надзем. L= 62 м # Ø57 надзем. L= 1,5 м # Ø40 подзем. L= 39 м | 2.1 |
| 251 | Газоснабжение п.Чулпан Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.12.1998 # Ø159 надзем. L= 57 м # Ø108 надзем. L= 49,2 м # Ø89 надзем. L= 68 м # Ø76 надзем. L= 62 м # Ø57 надзем. L= 1,5 м # Ø32 надзем. L= 39 м # Ø25 надзем. L= 39 м | 2.1 |
| 252 | Газоснабжение ж/д14 п.Чулпан Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 26.02.1999 # Ø76 надзем. L= 38,3 м # Ø57 надзем. L= 0 м | 2.1 |
| 253 | Газоснабжение ж/д 13 п.Чулпан Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 24.02.1999 # Ø76 надзем. L= 36,5 м | 2.1 |
| 254 | Газоснабжение п.Чулпан Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.12.1998 # Ø159 надзем. L= 269,1 м # Ø76 надзем. L= 59,4 м # Ø57 надзем. L= 171,5 м | 2.1 |
| 255 | Газоснабжение ж.д. №1 ул. Ломоносова в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 16.12.1997 # Ø76 надзем. L= 205 м # Ø57 надзем. L= 48 м | 2.1 |
| 256 | Газоснабжение п.Новосакмарск Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 12.07.1996 # Ø57 надзем. L= 22,5 м # Ø42 надзем. L= 546,6 м | 2.1 |
| 257 | Газоснабжение ж.д. №1 по ул.Комсомольской в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 28.10.1998 # Ø89 надзем. L= 282 м | 2.1 |
| 258 | Газопровод н.д. ул.Ленина 80 в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 22.09.1998 # Ø50 подзем. L= 99,3 м # Ø32 надзем. L= 3 м | 2.1 |
| 259 | Газоснабжение ж.д. ул.Ленина в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 24.05.1990 # Ø57 подзем. L= 65,43 м # Ø57 надзем. L= 65,3 м # Ø32 надзем. L= 4 м | 2.1 |
| 260 | Газоснабжение ж.д. для малосемейных в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 27.04.1989 # Ø108 подзем. L= 21,6 м # Ø76 подзем. L= 4.5 м # Ø76 надзем. L= 48,3 м # Ø57 надзем. L= 14,4 м | 2.1 |
| 261 | Газоснабжение ул.Нагорная, ул.Береговая | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 12.01.1996 # Ø108 надзем. L= 32 м # Ø89 надзем. L= 343 м # Ø76 надзем. L= 42 м # Ø57 надзем. L= 1082 м | 2.1 |
| 262 | Газоснабжение ул.Солнечная г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 28.10.1994 # Ø57 надзем. L= 366,4 м # Ø25 надзем. L= 63 м | 2.1 |
| 263 | Газоснабжение ул.Железнодорожная 29 г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 16.12.2002. # Ø57 надзем. L= 82 м | 2.1 |
| 264 | Газоснабжение с.Краснознаменка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 13.01.1995. # Ø108 надзем. L=1306,2 м # Ø108 подзем. L= 28 м # Ø108 надзем. L= 696 м # Ø89 надзем. L= 348,6 м # Ø89 надзем. L= 367 м # Ø76 надзем. L= 27,7 м # Ø57 подзем. L= 1471,7 м # Ø57 надзем. L= 1819 м | 2.1 |
| 265 | Газоснабжение ул.Молодежная г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 22.04.1997. # Ø108 надзем. L= 343,9 м # Ø89 надзем. L= 66,3 м | 2.1 |
| 266 | Газоснабжение с.Никольск Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 20.12.1996. # Ø114 подзем. L=176 м # Ø57 надзем. L= 1740 м # Ø57 подзем. L= 55,6 м # Ø57 надзем. L= 8 м # Ø25 надзем. L= 50 м | 2.1 |
| 267 | Газоснабжение с.Никольск Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 24.02.1999. # Ø89 подзем. L= 14,1 м # Ø76 подзем. L= 46,9 м # Ø57 надзем. L= 1,2 м # Ø76 надзем. L= 552,6 м # Ø57 надзем. L= 1638,4 м # Ø32 надзем. L= 68 м # Ø25 надзем. L= 46,5 м | 2.1 |
| 268 | Газоснабжение с.Никольск Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 25.12.2003. # Ø89 подзем. L= 7,6 м # Ø76 подзем. L= 28,5 м # Ø57 подзем. L= 28,3 м # Ø40 подзем. L= 21,5 м # Ø32 подзем. L= 18,8 м # Ø25 подзем. L= 3,5 м # Ø89 надзем. L= 144,4 м # Ø76 надзем. L= 357,6 м # Ø57 надзем. L= 1061,7м # Ø40 надзем. L= 608,5 м # Ø32 надзем. L= 249,2 м # Ø25 надзем. L= 65,5 м | 2.1 |
| 269 | Обвязка РДНК 1000, РДНК 400 ул. Октябрьская г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 20.12.1996. # Ø159 надзем. L= 48,6 м | 2.1 |
| 270 | Газоснабжение ул. Октябрьская г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 22.11.1996. # Ø89 надзем. L= 331 м # Ø57 надзем. L= 349 м | 2.1 |
| 271 | Газоснабжение ул. Бр. Кожаевых г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 12.05.2000. # Ø108 надзем. L=23 м # Ø57 надзем. L= 12,4 м | 2.1 |
| 272 | Газоснабжение ул.Рабочая 2 г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 12.02.1997. # Ø32 надзем. L=16 м # Ø57 надзем. L= 56,4 м | 2.1 |
| 273 | Газоснабжение ул.Рабочая 4 г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 05.10.1995. # Ø57 надзем. L= 146 м | 2.1 |
| 274 | Газоснабжение ул.Рабочая 3 г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 29.01.1994. # Ø57 надзем. L= 65 м | 2.1 |
| 275 | Газоснабжение п. Нижний Кашкук г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 14.02.1997. # Ø159 надзем. L= 173,5 м # Ø114 надзем. L= 173,5 м # Ø108 надзем. L= 84 м # Ø76 надзем. L= 1413 м # Ø57 надзем. L= 1509,9 м # Ø40 надзем. L= 838,7 м # Ø32 надзем. L= 322,6 м # Ø25 надзем. L= 93 м | 2.1 |
| 276 | Газоснабжение с.Куруил Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 29.09.1998. # Ø57 надзем. L= 51 м | 2.1 |
| 277 | Межпоселковый газопровод с.Бурангулово-с.Кайракла Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 05.12.2001. # Ø114 подзем. L= 5974 м # Ø114 подзем. L= 3613 м # Ø114 надзем. L= 1,4 м # Ø57 надзем. L= 2,5 м # Ø20 надзем. L= 2 м | 2.1 |
| 278 | Газоснабжение с.Кайракла Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 08.11.2000. # Ø219 надзем. L= 23 м # Ø159 надзем. L= 38 м # Ø89 надзем. L= 366 м # Ø108 надзем. L= 1204 м # Ø57 надзем. L= 1072 м # Ø40 надзем. L= 982 м | 2.1 |
| 279 | Газоснабжение с.Аскарово Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 27.11.1997. # Ø159 надзем. L= 251,9 м # Ø108 надзем. L= 112,5 м # Ø89 надзем. L= 75,3 м # Ø76 надзем. L= 66 м # Ø57 надзем. L= 412,9 м # Ø40 надзем. L= 1404,2 м | 2.1 |
| 280 | Газоснабжение с.Бурангулово Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 06.12.1994. # Ø108 подзем. L= 18,7 м # Ø76 подзем. L= 18,5 м # Ø57 подзем. L= 10,5 м # Ø108 надзем. L= 52,3 м # Ø89 надзем. L= 217,3 м # Ø76 надзем. L= 312,5 м # Ø57 надзем. L= 666,7 м # Ø40 надзем. L= 177 м | 2.1 |
| 281 | Газоснабжение с.Оноприеновка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 12.11.1997. # Ø108 подзем. L= 138 м # Ø89 подзем. L= 56 м # Ø76 подзем. L= 11 м # Ø108 надзем. L= 987,8 м # Ø89 надзем. L= 874,9 м # Ø76 надзем. L= 615,2 м # Ø57 надзем. L= 2455,4 м # Ø40 надзем. L= 96 м # Ø32 надзем. L= 68 м | 2.1 |
| 282 | Газоснабжение жилого дома №4 ул.Фестивальная в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 16.10.1995. # Ø76 надзем. L= 62,4 м # Ø57 надзем. L= 54 м | 2.1 |
| 283 | Газоснабжение с.Башкалган Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 22.11.2002. # Ø45 надзем. L= 448 м # Ø57 надзем. L= 567 м # Ø89 надзем. L= 131 м # Ø76 надзем. L= 242 м # Ø25 надзем. L= 12 м # Ø89 надзем. L= 226 м | 2.1 |
| 284 | Межпоселковый газопровод с.Оноприеновка - с.Башкалган Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 21.11.2002. # Ø76 подзем. L= 2550 м # Ø57 подзем. L= 4120 м | 2.1 |
| 285 | Газоснабжение с.Новоказанка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 17.01.1996. # Ø76 надзем. L= 434 м # Ø45 надзем. L= 232 м | 2.1 |
| 286 | Газоснабжение ж.д. 32 ул.М.Жукова | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 17.01.1996. # Ø57 подзем. L= 64 м | 2.1 |
| 287 | Газопровод по ул.Краснофлотская дом 3 {г.Кувандыке ЖД район} | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 13.10.1993. # Ø89 подзем. L= 140,55 м # Ø76 подзем. L= 0,4 м # Ø57 подзем. L= 38,57 м # Ø57 надзем. L= 5,4 м | 2.1 |
| 288 | Газоснабжение котельной интерната с.Оноприеновка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 24.12.2002. # Ø57 надзем. L= 53 м | 2.1 |
| 289 | Газоснабжение ж.д. №14 ул.Федорова в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 29.09.1997. # Ø57 надзем. L= 97,5 м # Ø32 надзем. L= 33 м | 2.1 |
| 290 | Газоснабжение Адм. здания, МТМ, ФАП с.Оноприеновка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 20.11.1999. # Ø76 подзем. L= 59,2 м # Ø76 надзем. L= 107,6 м # Ø76 надзем. L= 78 м # Ø57 надзем. L= 108 м | 2.1 |
| 291 | Газоснабжение ККЭС треста "ММРГ" в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 21.08.1997. # Ø40 подзем. L= 9,5 м # Ø40 надзем. L= 33 м # Ø32 надзем. L= 5 м | 2.1 |
| 292 | Газоснабжение котельной школы с.Оноприеновка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 24.12.2002. # Ø57 надзем. L= 34,5 м | 2.1 |
| 293 | Газоснабжение 8 квартала (ул.Мира, ул.Пушкина,ул.Ломоносова,..) в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 28.04.2000. # Ø89 надзем. L= 293,5 м # Ø76 надзем. L= 106 м # Ø57 надзем. L= 292,5 м # Ø32 надзем. L= 121 м | 2.1 |
| 294 | Газоснабжение столовой и гаражей с.Оноприеновка Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 24.12.2002. # Ø57 надзем. L= 195 м | 2.1 |
| 295 | Газоснабжение пер. Павлова г. Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 05.04.1996. # Ø76 надзем. L= 25 м # Ø57 надзем. L= 67,4 м | 2.1 |
| 296 | Газоснабжение ул.Молодежная 7 г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 24.11.1999. # Ø83 надзем. L= 385 м # Ø57 надзем. L= 170 м # Ø83 подзем. L= 22 м | 2.1 |
| 297 | Газоснабжение Адм.произв.зданий Элеватора ст.Сара | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 24.11.1999. # Ø83 надзем. L= 385 м # Ø57 надзем. L= 170 м # Ø83 подзем. L= 22 м | 2.1 |
| 298 | Газоснабжение прорабского участка № 2 ст. Сара Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 23.10.1997. # Ø57 надзем. L= 455,8 м # Ø57 надзем. L= 77 м | 2.1 |
| 299 | Газоснабжение АЗС ст.Сара Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 09.02.2001. # Ø57 надзем. L= 204 м # Ø20 надзем. L= 27 м | 2.1 |
| 300 | Газоснабжение ул.Ленина в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 08.10.1993. # Ø57 надзем. L= 130 м # Ø32 надзем. L= 32 м # Ø25 надзем. L= 58,2 м | 2.1 |
| 301 | Газоснабжение ул.Федорова в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 17.10.1995. # Ø57 надзем. L= 428 м # Ø25 надзем. L= 8 м | 2.1 |
| 302 | Газоснабжение ул.Свободы №118 в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 27.06.2002. # Ø76 надзем. L= 77 м # Ø57 надзем. L= 18 м # Ø32 надзем. L= 156 м # Ø25 надзем. L= 4 м | 2.1 |
| 303 | Внутрипоселковый газопровод высокого давления г.Кувандык ул.Луговая , ул. Некрасова, ул. Новая, ул. Заводская, пр-т Мира, 50лет Октября | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 27.12.1988. # Ø325 надзем. L= 1721 м # Ø219 надзем. L= 64,6 м | 2.1 |
| 304 | Газоснабжение столовой в п.Новосаринский Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.10.2000. # Ø57 надзем. L= 150 м # Ø40 надзем. L= 80 м | 2.1 |
| 305 | Газоснабжение котельной школы ст.Сара Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 29.10.2004. # Ø57 надзем. L= 92,5 м | 2.1 |
| 306 | Газоснабжение школы и амбулатории в с.Новосимбирка Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 29.10.2004. # Ø57 надзем. L= 141,1 м | 2.1 |
| 307 | Газоснабжение д/сада, клуба и интерната в с.Новосимбирка, Кувандыкского района | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 29.10.2004 # Ø76 надзем. L= 30 м # Ø57 надзем. L= 11,6 м | 2.1 |
| 308 | ШРП № 53 г. Кувандык ул.Маяковского д.4 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 20.12.1997 # Ø57 подзем. L= 12,8 м # Ø57 надзем. L= 2 м | 2.1 |
| 309 | Межпоселковый газопровод с.Кайракла-с.Чеботарево | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 13.10.2005 # Ø110 подзем. L= 750 м # Ø110 подзем. L= 6638 м # Ø108 подзем. L= 300,6 м # Ø63 подзем. L= 610 м # Ø57 подзем. L= 21,4 м | 2.1 |
| 310 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления г.Кувандык ул. Пушкина, ул.Мичурина, ул.Ломоносова | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 29.12.1994 # Ø76 надзем. L= 322 м # Ø57 надзем. L= 69 м # Ø40 надзем. L= 103 м # Ø32 надзем. L= 342 м # Ø25 надзем. L= 65 м | 2.1 |
| 311 | Газоснабжение ул.Кураганская; Дзержинского г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 29.12.1994 # Ø108 надзем. L= 226,8 м # Ø89 надзем. L= 175,2 м # Ø76 надзем. L= 194,1 м # Ø57 надзем. L= 168,1 м # Ø40 надзем. L= 42,4 м # Ø108 подзем. L= 127,5 м # Ø89 подзем. L= 1,7 м | 2.1 |
| 312 | Газоснабжение ул.Кубекова г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 10.12.2003 # Ø89 надзем. L= 168,5 м # Ø57 надзем. L= 451,25 м | 2.1 |
| 313 | Газоснабжение ул.Менделеева г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 22.09.1995. # Ø76 надзем. L= 524,4 м # Ø57 надзем. L= 42,9 м # Ø25 надзем. L= 90,1 м | 2.1 |
| 314 | Газоснабжение ул.Мира 23 г.Кувандык | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 14.07.2003 # Ø57 надзем. L= 20 м # Ø25 надзем. L= 156 м | 2.1 |
| 315 | Газоснабжение ул.Орджоникидзе; Кашкук: ул.Дружбы г.Кувандык {ЖД район} | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 18.12.1998. # Ø76 надзем. L= 16 м # Ø57 надзем. L= 545 м # Ø40 надзем. L= 136,4 м # Ø32 надзем. L= 96 м # Ø76 надзем. L= 124,6 м # Ø57 надзем. L= 113 м # Ø32 надзем. L= 172 м # Ø20 надзем. L= 6 м | 2.1 |
| 316 | Газопровод низкого давления наружный кооп. №29 ул.Революционная. Перекладка газопровода | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл 26.08.2015. # Ø76 надзем. L= 681 м # Ø32 надзем. L= 18 м # Ø25 надзем. L= 53 м | 2.1 |
| 317 | Газоснабжение ул.Телеграфная г.Кувандык {ЖД район} | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 18.12.1998. # Ø89 надзем. L= 836 м # Ø76 надзем. L= 273 м # Ø57 надзем. L= 681 м # Ø38 надзем. L= 501 м # Ø32 надзем. L= 176 м | 2.1 |
| 318 | Газоснабжение ул.Кирпичный завод в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 02.09.2004. # Ø89 надзем. L= 46,6 м # Ø76 надзем. L= 52,4 м # Ø57 надзем. L= 419,3 м # Ø32 надзем. L= 146,3 м | 2.1 |
| 319 | Газоснабжение ж.д. 76а ул.Ст.Разина в г.Кувандыке | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 03.08.2004. # Ø32 надзем. L= 160,5 м | 2.1 |
| 320 | Межпоселковый газопровод с.Урал-п.Маячный, Кувандыкский район | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,6 МПа; # дата ввода в экспл. 10.08.1995. # Ø110 подзем. L= 10545 м # Ø108 подзем. L= 407 м # Ø159 подзем. L= 199,7 м | 2.1 |
| 321 | Газоснабжение дома № 16 по ул.Краснофлотской г.Кувандыка {ЖД район} | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 28.01.1980. # Ø57 подзем. L= 96,5 м | 2.1 |
| 322 | Газоснабжение жилых домов с.Сара ул.Дальняя №7 | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 16.10.2001. # Ø57 надзем. L= 168 м | 2.1 |
| 323 | Газопровод н/д 100 кв. дома микрорайонна КЗМП | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 26.10.1990 # Ø89 подзем. L= 42,6 м # Ø76 надзем. L= 53 м # Ø57 надзем. L= 24 м | 2.1 |
| 324 | Газоснабжение 34-х кв. дома микрорайонна КЗМП | Транспортирование воспламеняющегося вещества | Природный газ | # Газопровод Р= 0,005 МПа; # дата ввода в экспл. 28.05.1990 # Ø102 подзем. L= 390,8 м # Ø102 надзем. L= 88,6 м # Ø40 надзем. L= 2,2 м | 2.1 |